ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. FINALIDAD

En el presente se establecen las condiciones de adquisición de:

1.1 KIT MEDIDOR PH

1.2 ALGUICIDA

1.3 FLOCULANTES

1.4 ACIDO CLORHIDRICO

1.5 SALES HIPOCLORITO DE SODIO

2. DETALLE DE LA PROVISION

2.1 – REACTIVOS P/LAB USO ANALISIS DE AGUA KIT MEDIDOR PH

- Presentación envase por 100 DETERM

2.2 – ALGUICIDA

- Presentación envase por 5 L. Uso piscina.

- Tipo POWER, de MAKINTHAL, o calidad superior.

2.3- CLARIFICADOR FLOCULANTE

- Presentación envase por 5 L. Uso piscina.

- Tipo POWER, de MAKINTHAL, o calidad superior.

2.4 – ACIDO CLORHIDRICO

- Presentación envase por 10 L.

- Estado SOLUCIÓN.

- Concentración pureza 36.5%

- Tipo MAKINTHAL, o calidad superior.

Tómese en cuenta que los 300 envases de 1 litros cada uno, da un total de 300 (TRESCIENTOS) litros de ácido con una concentración del 36.5% (TREINTA Y SEIS, CINCO PORCIENTO).

En caso de  NO CONSEGUIRSE ese porcentaje de concentración, la alternativa es una concentración del 19% (DIECINUEVE POR CIENTO) “ REFORZADO” (es el porcentaje de concentración que normalmente se consigue en cualquier local de venta al público), TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE LITROS QUE SEA NECESARIA PARA COMPENSAR LA MENOR CONCENTRACION DEL PRODUCTO.

Independientemente del CONTENIDO NETO del envase, ya sean de 1 litro, o de la capacidad que se encuentre disponible, SE DARA SIEMPRE PRIORIDAD A PRODUCTO ENVASADO Y SELLADO POR EL FABRICANTE, y, solo de no presentarse otra alternativa disponible, se comprara el producto en la modalidad “ A GRANEL”, debido a que en esta modalidad, “A GRANEL”, el producto reiteradamente es entregado “rebajado” sin cumplir con la concentración solicitada del mismo, dando problemas al momento de utilizar el mismo.

2.5 – HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)

- (Presentación envase x 60Lts).

- Calidad pro Análisis.

- Concentración pureza 99%

- Grado Hidratación Solución

- Tipo MAKINTHAL, o calidad superior.

Independientemente del CONTENIDO NETO del envase, ya sean de 60 litros, o de la capacidad que se encuentre disponible, SE DARA SIEMPRE PRIORIDAD A PRODUCTO ENVASADO Y SELLADO POR EL FABRICANTE, y, solo de no presentarse otra alternativa disponible, se comprara el producto en la modalidad “ A GRANEL”, debido a que en esta modalidad, “A GRANEL”, el producto reiteradamente es entregado “rebajado” sin cumplir con la concentración solicitada del mismo, dando problemas al momento de utilizar el mismo.

3. MODALIDAD DE ENTREGA

3.1 La totalidad de lo solicitado, y cumpliendo las entregas en las fechas que disponga el personal de mantenimiento del natatorio, según sus necesidades.

3.2 El adjudicado deberá ante requerimiento de la jefatura de la sede Ezeiza realizar el cambio de Compuesto Químico dentro de las 24 hs de suscitada la novedad, determinándose que en todos aquellos que las fallas producidas no sean por la mala operación de los mismos, será realizado el cambio sin costo alguno para el Círculo de la Fuerza Aérea.