ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1 Y 2

CALDERA DE CALEFACCION CENTRA, MARCA NIAGARA DE 300.000 K/CAL/HORA DUAL GAS OIL /GNC.

DEBIDO AL USO NORMAL Y PROLONGADO (34 AÑOS) Y A SUS REITERADAS REPARACIONES COMO REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, RECAMBIO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE ALTA Y LA PLACA DEL CEREBRO ELECTRONICO Y TAMBIEN DESGASTE DEL QUEMADOR.

TODO ESTO HA LLEVADO A QUE SU FUNCIONAMIENTO NO SEA EL ADECUADO, POR CONSIGUIENTE SU MAL DESEMPEÑO.

DETALLE DE FALLAS:

FALLA DE CEREBRO ELECTRONICO PICO DE INYECCION

FALLA TRANSFORMADOR DE ALTA

DESGASTE DEL QUEMADOR POR USO NORMAL Y PROLONGADO (34 AÑOS).

POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO SE SOLICITA EL CAMBIO DE DICHO QUEMADOR Y SU PUESTA EN MARCHA POR UNA EMPRESA AUTORIZADA YA QUE ESTO FUE ASESORADO EN SU MOMENTO QUE DEBIDO AL USO PROLONGADO EN AÑOS NECESITARIA UNA INSPECCION TOTAL DE DICHA CALDERA.

RENGLON N° 3:

COMPRESOR MARCA CZEREWNY 10843048 DE ¾ HP, COMPRESOR SIAM MODELO 10 COMPRESOR MARCA STEWART PORTATIL N° 4 CON MOTOR ELECTRICO , COMPRESOR SIAM MODELO 10, COMPRESOR MARCA STEWART PORTATIL N° 4 CON MOTOR ELECTRICO, COMPRESOR SIAM DP 24.

SE DEBERA RELAIZAR PRUEBA HIDRAULICA E INSPECCION GENERAL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.