FUERZA AÉREA ARGENTINA

CO     COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO                                                                                                                 ANEXO I

II BRIGADA AÉREA                                                                                                                       (Apendice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | CONTRATACION DIRECTA | Nº 77 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | SIN CLASE |
| Modalidad: | ORDEN DE COMPRA ABIERTA |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | UNIDAD | 293-09193-0006: MODULOS DE POTENCIA; TIPO UPS – TENSION ENTRADA 230V – TENSION SALIDA 230V – POTENCIA SALIDA 3000V – FRECUENCIA 50/60HZ. DEBE DECIR MODULO DE POTENCIA; TIPO UPS ONLINE DOBLE CONVERSION, TENSION DE ENTRADA 220VAC, TENSION DE SALIDA 220VAC=2% FRECUENCIA 50/60 HZ CAPACIDAD 3000VA (2100W) RENDIMIENTO MAYOR AL 95% TIEMPO DE TRANSFERENCIA 0 MSEG, BATERIA INTERNA DEL TIPO SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO. TIEMPO DE AUTONOMIA PROMEDIO 12 MINUTOS TIPO MARCA TRV MODELO VANGUARD VGD 3000 |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |