ESPECIFICACIONES TECNICAS

- OBJETO:

Informar la necesidad de la adquisición de gas.

- FUNDAMENTO:

El presente requerimiento es para dar cumplimiento a la orden impartida por la superioridad, por tal motivo se da lugar a la confección de la Solicitud de Gastos Nº 357/16, que es para cubrir las necesidades de funcionamiento de la Unidad, (funcionamiento normal de los Casinos de Oficiales, Suboficiales y Centro de Producción), correspondiente al año 2017.

- LOS TANQUES O GARRAFONES SERAN DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS:

Tanques de 1m3 horizontal, cantidad: 3 (tres) con una capacidad de 450 kg.

Tanques de 0,5 m3 vertical, cantidad: 1 (uno) con una capacidad de 225 hg.

- FORMA DE ENTREGA:

Los requerimientos de cargas de los distintos zepelín contenedores de gas propano se efectuaran a pedido de los usuarios para su recarga cuando estos estén en un porcentaje no inferior al 30 % de su capacidad de funcionamiento. La coordinación telefónica con la empresa proveedora del servicio estará a cargo del Escuadrón Abastecimiento ( Planta de Combustible).

En cuanto a la seguridad del personal de la Empresa manipuladora del material será de acuerdo a las normas correspondiente del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENERGAS).