PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 15 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | CÓDIGO DE CATALOGO | DESIGNACIÓN | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de Gastos 346/16 |
| 01 | 48 | C/U | 2-9-3-03430-0042 | Lámpara electrónica, tipo bajo consumo potencia 18 w PHILIPS |  |  |
| 02 | 95 | C/U | 2-9-3-03430-0039 | Lámpara electrónica, tipo bajo consumo potencia 20 w PHILIPS |  |  |
| 03 | 9 | C/U | 2-9-3-03430-0027 | Lámpara electrónica, tipo bajo consumo potencia 45 w PHILIPS |  |  |
| 04 | 36 | C/U | 2-9-3-03430-0079 | Lámpara electrónica, tipo led potencia 13 w PHILIPS |  |  |
| 05 | 30 | C/U | 2-9-3-00554-0264 | Tubos fluorescentes, tipo recto luz día pot nominal 80 w longitud 120 cm eficiencia energética grado A |  |  |
| 06 | 26 | C/U | 2-9-3-01766-0034 | Prolongador, tomacorriente 4 potencia máxima 330 w interruptor llave térmica luminosa con cable de 5 metros |  |  |
| 07 | 50 | C/U | 2-9-3-00554-0279 | Tubos fluorescente, tipo led potencia nominal 20 w longitud 120 cm eficiencia energética grado A |  |  |
| 08 | 53 | C/U | 2-9-3-00275-0021 | Arrancador p/ tubo fluorescente, tipo cilíndrico cte admisible 65 w x 2 un |  |  |
| 09 | 22 | C/U | 2-9-3-00284-0011 | Baterías especiales, formato rectangular alcalina tensión 9 V ENERGIZER |  |  |
| 10 | 49 | C/U | 2-9-3-01202-0006 | Pila seca, tipo larga duración tamaño AAA tensión 1,5 V alcalina ENERGIZER |  |  |
| 11 | 82 | C/U | 2-9-3-01202-0005 | Pila seca, tipo larga duración tamaño AA tensión 1,5 V alcalina ENERGIZER |  |  |
| 12 | 4 | C/U | 2-9-3-01766-0034 | Prolongador, tomacorriente 4 potencia máxima 330 w interruptor llave térmica luminosa con cable de 5 metros con entrada USB |  |  |
| 13 | 25 | C/U | 2-9-3-01033-0045 | Cintas aisladoras, material PVC extinguible ancho 18 mm longitud del cuerpo 20 mts transparente presentación x unidad |  |  |
| 14 | 107 | C/U | 2-9-3-00554-0297 | Tubos fluorescentes, tipo recto luz día pot nominal 36 w longitud 120 cm eficiencia energética grado A |  |  |
| 15 | 22 | C/U | 2-9-3-06568-0138 | Artefactos p/ iluminación, tipo interior modelo rectangular Lumenac marca 2 x 36 w material metal lámpara tubo fluorescente x 2 |  |  |
| 16 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0278 | Cables electricidad, presentación x rollo 100 mts sección 4 mm2 color negro |  |  |
| 17 | 4 | C/U | 2-9-3-06072-0028 | Llave conmutadora, tipo bipolar de tres puntos de 10 A Kalop |  |  |
| 18 | 15 | C/U | 2-9-3-02287-0051 | Conectores adaptadores, tipo tres patas chatas a dos redondas |  |  |
| 19 | 5 | C/U | 2-9-3-01136-0149 | Lámparas alógenas, potencia 500 w tensión 220 V tipo vela p/ reflector presentación x 10 unidades |  |  |
| 20 | 12 | C/U | 2-9-3-01136-0145 | Lámparas alógenas, potencia 150 w tensión 220 V tipo vela p/ reflector presentación x 2 unidades |  |  |
| 21 | 26 | C/U | 2-9-3-06568-0161 | Artefacto de iluminación, tipo reflector modelo p/ exterior material aluminio y vidrio lámpara alógena 500 w |  |  |
| 22 | 10 | C/U | 2-9-3-06568-0161 | Artefacto de iluminación, tipo reflector modelo p/ exterior material aluminio y vidrio lámpara alógena 150 w |  |  |
| 23 | 20 | C/U | 2-9-3-01580-0012 | Modulo p/luz de emergencia, tipo led 60 – 15 hs autonomía dimensión 410 x 52 x 127 mm |  |  |
| 24 | 5 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables de electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color rojo x 100 metros |  |  |
| 25 | 4 | C/U | 2-9-3-00351-0083 | Cajas de embutir p/electricidad, capacidad 12 conectores forma octogonal material chapa |  |  |
| 26 | 16 | C/U | 2-9-3-00351-0085 | Cajas de embutir p/electricidad, capacidad 10 conectores forma rectangular material chapa |  |  |
| 27 | 3 | C/U | 2-9-3-01203-0097 | Linterna, potencia lámpara 19 leds recargable a 220 volts |  |  |
| 28 | 15 | C/U | 2-9-3-04998-0001 | Cintas auto soldables, ancho 19 mm largo 4,57 mts espesor 0,76 mm |  |  |
| 29 | 300 | MTS | 2-9-3-01135-0106 | Cables telefónicos, tipo multipar uso comunicaciones instalación subterráneo diámetro 0,5 cant pares 16 |  |  |
| 30 | 200 | MTS | 2-9-3-01135-0105 | Cables telefónicos, tipo multipar uso comunicaciones instalación subterráneo diámetro 0,5 cant pares 25 |  |  |
| 31 | 400 | MTS | 2-9-3-01135-0104 | Cables telefónicos, tipo multipar uso comunicaciones instalación subterráneo diámetro 0,5 cant pares 50 |  |  |
| 32 | 700 | MTS | 2-9-3-01135-0104 | Cables telefónicos, tipo multipar uso comunicaciones instalación subterráneo diámetro 0,5 cant pares 100 |  |  |
| 33 | 18 | C/U | 2-9-3-00657-0194 | Interruptores eléctricos, tipo llave de un punto y toma corriente 10 A tensión 220 V Kalop |  |  |
| 34 | 23 | C/U | 2-9-3-00281-0070 | Bases toma corrientes, corriente 10 A cantidad de polos 3f+neutro y tierra tensión 220 V uso p/ embutir tipo doble |  |  |
| 35 | 15 | C/U | 2-9-3-00657-0039 | Interruptores eléctricos, tipo llave de un punto corriente 10 A tensión 220 V |  |  |
| 36 | 1 | C/U | 2-9-3-02285-0105 | Cables taller (T/T) p/electricidad, aislación PVC número de conductores 3 diámetro 1,5 mm aplicación electricidad (3 x 1,5) x 100 mts |  |  |
| 37 | 10 | C/U | 2-9-3-02272-0006 | Spaguetti p/ cable, material termo contraíble uso p/cable 1,6 mm x metro |  |  |
| 38 | 40 | C/U | 2-9-3-02272-0007 | Spaguetti p/ cable, material termo contraíble uso p/cable 3,2 mm x metro |  |  |
| 39 | 100 | MTS | 2-9-3-02285-0114 | Cables taller (T/T) p/electricidad, aislación PVC número de conductores 3 diámetro 2,5 mm sección 2,5 mm aplicación electricidad (3 x 2,5) x metro |  |  |
| 40 | 100 | MTS | 2-9-3-04362-0261 | Cable p/electricidad, presentación x metro tipo paralelo sección 2 x 2,5 mm |  |  |
| 41 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0011 | Llave conmutadora, tipo dos puntos embutir tensión 220 V 10 A tipo Soma |  |  |
| 42 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave conmutadora, tipo dos puntos 1 toma tensión 220 V 10 A tipo Soma embutir |  |  |
| 43 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0011 | Llave conmutadora, tipo con 1 punto tensión 220 V 10 A tipo Soma embutir |  |  |
| 44 | 20 | C/U | 2-9-3-01451-0131 | Cable canales, material PVC medida 20 x 10 mm conducto 1 x 10 metros |  |  |
| 45 | 20 | C/U | 2-9-3-00554-0264 | Tubos fluorescentes, tipo recto luz día pot nominal 105 w longitud 120 cm eficiencia energética grado A |  |  |
| 46 | 10 | C/U | 2-9-3-03430-0033 | Lámpara electrónica, tipo bajo consumo potencia 15 w color roja PHILIPS |  |  |
| 47 | 15 | C/U | 2-9-3-00657-0106 | Interruptores eléctricos, tipo térmica SICA corriente 2 x 20 A tensión 220 V |  |  |
| 48 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave conmutadora, tipo con 1 punto y 1 toma exterior encapsulado tensión 220 V 10 A Mig |  |  |
| 49 | 10 | C/U | 2-9-3-06568-0161 | Artefacto de iluminación, tipo exterior modelo tortuga material aluminio y vidrio lámpara 60 w |  |  |
| 50 | 10 | C/U | 2-9-3-06290-0002 | Sistema de luz fría, tipo tira led 5050 RGB color verde con transformador y control presentación rollo x 5 metros |  |  |
| 51 | 16 | C/U | 2-9-3-06072-0008 | Llave conmutadora, tipo monofásica corriente 10 A de exterior de 1 tomacorriente Mig |  |  |
| 52 | 30 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave conmutadora, tipo 1 punto y 1 toma tensión 220 V 10 A tipo Soma embutir |  |  |
| 53 | 30 | C/U | 2-9-3-06072-0028 | Llave conmutadora, tipo 1 toma tensión 220 V 10 A tipo Soma embutir |  |  |
| 54 | 66 | C/U | 2-9-3-01514-0048 | Portalámparas, material porcelana tipo bronce E27 rosca edison x unidad |  |  |
| 55 | 4 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color celeste x 100 metros |  |  |
| 56 | 1 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color marrón x 100 metros |  |  |
| 57 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color negro x 100 metros |  |  |
| 58 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color celeste x 100 metros |  |  |
| 59 | 4 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo x 100 mts sección 1 x 1,5 mm color negro |  |  |
| 60 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color rojo x 100 metros |  |  |
| 61 | 23 | C/U | 2-9-3-06568-0183 | Artefactos p/iluminación, tipo alumbrado público con brazo exterior forma pera con lámpara 105 w tipo bajo consumo luz blanca completo |  |  |
| 62 | 6 | C/U | 2-9-3-00354-0044 | Caños flexibles p/electricidad, diámetro 7/8 tipo corrugado presentación x 25 mts |  |  |
| 63 | 11 | C/U | 2-9-3-02072-0031 | Disyuntores diferenciales, alimentación bifásica corriente corte 40 A corriente 2 x 40 A frecuencia 50 Hz tensión 220 V SICA |  |  |
| 64 | 2 | C/U | 2-9-3-02072-0038 | Disyuntores diferenciales, alimentación tetra polar corriente corte 4 x 63 A tensión 220/380 V SICA |  |  |
| 65 | 2 | C/U | 2-9-3-02072-0017 | Disyuntores diferenciales, alimentación bipolar corriente corte 4 x 40 A corriente de corte 40 A tensión 220 V SICA |  |  |
| 66 | 18 | C/U | 2-9-3-00657-0102 | Interruptores eléctricos, tipo térmica corriente 2 x 25 A tensión 220 V SICA |  |  |
| 67 | 2 | C/U | 2-9-3-00657-0127 | Interruptores eléctricos, tipo térmica corriente 4 x 63 A tensión 380 V SICA |  |  |
| 68 | 3 | C/U | 2-9-3-00657-0132 | Interruptores eléctricos, tipo térmica corriente 2 x 50 A tensión 220 V SICA |  |  |
| 69 | 8 | C/U | 2-9-3-00657-0035 | Interruptores eléctricos, tipo térmica corriente 2 x 40 A tensión 220 V SICA |  |  |
| 70 | 6 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables p/ electricidad, presentación rollo sección 1 x 2,5 mm2 corriente nominal 10 A color verde/amarillo uso descarga a tierra x 100 metros |  |  |
| 71 | 2 | C/U | 2-9-3-01701-0008 | Jabalinas, material acero/cobre largo 1,5 mts con kit completo puesta a tierra |  |  |
| 72 | 2 | C/U | 2-9-3-01768-0001 | Pulsador, uso señalización polaridad unipolar Jeluz Verona tipo timbre tensión 220 V con luz regulación sin |  |  |
| 73 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0008 | Llave conmutadora, tipo monofásica corriente 20 A exterior 1 toma Kalop |  |  |
| 74 | 23 | C/U | 2-9-3-01033-0045 | Cintas aisladoras, material PVC ancho 18 mm longitud del cuerpo 20 metros presentación x unidad |  |  |
| 75 | 4 | C/U | 2-9-3-04362-0278 | Cables electricidad, presentación x rollo 100 mts sección 4 mm2 color rojo |  |  |
| 76 | 2 | C/U | 2-9-3-01203-0098 | Linternas, tipo leds cantidad pilas 2 tamaño D elementos 2 material plástica |  |  |
| 77 | 3 | C/U | 2-9-3-01203-0099 | Linternas, tipo leds cantidad pilas 2 tamaño D elementos 3 material plástica |  |  |
| 78 | 4 | C/U | 2-9-3-00360-0062 | Fichas tomacorrientes, cant de polos bipolar c/neutro corriente admisible 10 A elemento ficha macho tensión 220 V tipo 3 espigas |  |  |
| 79 | 4 | C/U | 2-9-3-00360-0178 | Fichas tomacorrientes, cant de polos bipolar c/neutro corriente admisible 10 A elemento ficha hembra tensión 220 V tipo 3 espigas |  |  |
| 80 | 1 | C/U | 2-9-3-02285-0114 | Cable taller (T/T) p/electricidad, aislación PVC número de conductores diámetro 2,5 mm sección 2,5 mm aplicación electricidad (2 x 2,5 mm) x rollo |  |  |
| 81 | 1 | C/U | 2-9-3-04362-0303 | Cable p/ electricidad, presentación x rollo sección 1 x 4 mm2 corriente nominal 10 A uso descarga a tierra x 100 metros |  |  |
| 82 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0279 | Cable p/ electricidad, presentación x rollo sección 1 x 6 mm2 x 100 metros color rojo |  |  |
| 83 | 2 | C/U | 2-9-3-04362-0279 | Cable p/ electricidad, presentación x rollo sección 1 x 6 mm2 x 100 metros color negro |  |  |
| 84 | 5 | C/U | 2-9-3-03430-0079 | Lámparas electrónicas, tipo bajo consumo potencia 13 w PHILIPS |  |  |
| 85 | 5 | C/U | 2-9-3-03430-0079 | Lámparas electrónicas, tipo incandescentes potencia 12 V 60 w |  |  |
| 86 | 3 | C/U | 2-9-3-02272-0176 | Spaguetti p/cable, material termo contraíble uso p/ cable 6 mm x 10 metros |  |  |
| 87 | 3 | C/U | 2-9-3-02272-0031 | Spaguetti p/cable, material termo contraíble uso p/ cable 8 mm x 10 metros |  |  |
| 88 | 3 | C/U | 2-9-3-02272-0025 | Spaguetti p/cable, material termo contraíble uso p/ cable 2 mm x 10 metros |  |  |
| 89 | 3 | C/U | 2-9-3-02272-0026 | Spaguetti p/cable, material termo contraíble uso p/ cable 12mm x 10 metros |  |  |
| 90 | 3 | C/U | 2-9-3-02272-0018 | Spaguetti p/cable, material termo contraíble uso p/ cable 4 mm x 10 metros |  |  |
| 91 | 10 | C/U | 2-9-3-01202-0008 | Pila seca, tipo larga duración tamaño D tensión 1,5 V alcalina DURACELL x 2 Un |  |  |
| 92 | 5 | C/U | 2-9-3-04180-0018 | Baterías recargables, tipo D 1,5 V presentación x 2 unidades |  |  |
| 93 | 10 | C/U | 2-9-3-04180-0017 | Baterías recargables, tipo AAA 1,5 V presentación x 2 unidades |  |  |
| 94 | 20 | C/U | 2-9-3-03430-0079 | Lámpara electrónica, tipo led A60 potencia 5 w SICA luz cálida E40 |  |  |
| 95 | 4 | C/U | 2-9-3-01451-0173 | Cable canales, material PVC medida 100 x 50 mm conducto 1 x 2 metros piso cable sin adhesivo |  |  |
| 96 | 4 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cable p/ electricidad, presentación rollo x 100 mts sección 1 x 1,5 mm color rojo |  |  |
| 97 | 3 | C/U | 2-9-3-04362-0278 | Cable p/ electricidad, presentación rollo x 100 mts sección 4 mm2 color negro |  |  |
| 98 | 10 | C/U | 2-9-3-00280-0176 | Bandejas porta cables y acc, ancho 150 mm x 20 x 90 mm largo 3 metros |  |  |
| 99 | 20 | C/U | 2-9-3-00280-0179 | Bandejas porta cables y acc, ancho 300 mm largo 3 metros medida largo soporte 330 mm elemento ménsula a pared |  |  |
| 100 | 5 | C/U | 2-9-3-00282-0016 | Bases porta fusibles, corriente 160 A tipo NH |  |  |
| 101 | 5 | C/U | 2-9-3-00718-0113 | Fusibles línea europea, tipo de cuchilla corriente 160 A tensión máxima 500 V Bussman ultra rápido tipo con percutor |  |  |
| 102 | 15 | C/U | 2-9-3-01456-0001 | Riel, tipo din ancho 35 mm largo 1 metro |  |  |
| 103 | 6 | C/U | 2-9-3-02159-0043 | Reflector, potencia 5w = 100 w tipo con sensor de movimiento alimentación 220 V lámpara led |  |  |
| 104 | 10 | C/U | 2-9-3-00657-0102 | Interruptores eléctricos, tipo térmica corriente 2 x 32 A tensión 220 V SICA |  |  |
| 105 | 20 | C/U | 2-9-3-00657-0011 | Interruptores eléctricos, tipo térmicas corriente 16 A tensión 220 V SICA |  |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |