FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 35 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACIÓN | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de Gasto Nº 114/16 |
| 1 | 01 | C/U | 2-9-3-00658-0171 | Interruptores termomagnéticos; tipo automático corriente 3x1000A modelo R 1000 50 KA TMAX T7S10000 PR 231/P LS/I-B con bobina de disparo de mínima tensión |  |  |
| Solicitud de Gasto Nº 157/16 |
| 2 | 1 | C/U | 2-9-3-02072-0038 | Disyuntores diferenciales; alimentación de corte 4 x 63A corriente 30 ma frecuencia 50 Hz tensión 220-380 V. |  |  |
| 3 | 6 | C/U | 2-9-3-00657-0037 | Interruptor eléctrico; tipo llave corriente 2 x 25A tensión 220 V bipolar |  |  |
| 4 | 120 | C/U | 2-9-3-02285-0108 | Cable tipo taller (T/T) p/electricidad; aislación PVC N° conductores 3 diámetro 2 mm sección 4 mm aplicación conexión eléctrica corriente nominal 6A tensión 220 V presentación por metro. |  |  |
| 5 | 8 | C/U | 2-9-3-06568-0136 | Artefacto p/iluminación; tipo exterior modelo palmera iluminación calle material hierro lámpara mercurio halogenado de alta presión (equipo completo) |  |  |
| Solicitud de Gasto Nº 208/16 |
| 6 | 550 | C/U | 2-9-3-01803-0003 | Cables subterráneos; 4 números de hilos sección 10 mm CU 1.1 KV presentación x metro. |  |  |
| 7 | 70 | C/U | 2-9-3-02285-0102 | Cables taller (T/T) P/electricidad, aislación PVC número de conductores 2 diámetro 8.5 mm sección 1.5 m2 aplicación taller corriente nominal 5 a 6 A tensión nominal 220 Volt presentación x metro. |  |  |
| 8 | 16 | C/U | 2-9-3-02303-0020 | Borneras; corriente 25 A contacto a tornillo impermeable material polietileno tipo conexión multipolar divisible para 2.5 mm2. |  |  |
| 9 | 130 | C/U | 2-9-3-01453-0314 | Terminal; contacto cobre estañado sección 10 mm2 presentación x unidad diámetro ojo ¼ pulgadas. |  |  |
| 10 | 40 | C/U | 2-9-3-01453-0143 | Terminal; contacto ojal cerrado preaislado sección 2.5mm2 diámetro interior 5 mm (B4) presentación x unidad. |  |  |
| 11 | 16 | C/U | 2-9-3-06568-0120 | Artefacto p/iluminación; tipo farola 62E c/porta equipo potencia 205W material chapa hierro DD N° 22 estructura interna porta equipo fundición de aluminio portalampara E40 dimensión largo 520 mm/altura 490mm |  |  |
| 12 | 16 | C/U | 2-9-3-00279-0050 | Balasto P/lámparas; tipo arranque normal potencia lámpara 250W vapor de sodio halogenado frecuencia 220V/50 HZ presentación x unidad. |  |  |
| 13 | 16 | C/U | 2-9-3-01581-0002 | Ignitores; uso lámpara de mercurio halogenada SAP 70 W a 400 W/ MHz 250 W a 400 W presentación x unidad. |  |  |
| 14 | 16 | C/U | 2-9-3-01558-0985 | Capacitores; tipo arranque tensión 250 volt capacidad 33MF. |  |  |
| 15 | 16 | C/U | 2-9-3-01517-0037 | Lámparas a vapor; casquillo E40 forma ampolla ovoide potencia nominal 250 W presión alta tipo mercurio halogenado presentación x unidad. |  |  |
| 16 | 3 | C/U | 2-9-3-01033-0045 | Cinta aisladoras; material PVC ancho 18 mm longitud del cuerpo 20 metros presentación x unidad. |  |  |
| Solicitud de Gasto Nº 209/16 |
| 17 | 2 | C/U | 2-9-3-06072-0028 | Llave conmutador; tipo bipolar de 2 puntos tipo Jeluz corriente 10A. |  |  |
| 18 | 2 | C/U | 2-9-3-06072-0028 | Llave conmutador; tipo bipolar de 1 puntos tipo Jeluz corriente 10A. |  |  |
| 19 | 4 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave conmutador; tipo con 1 punto tipo Jeluz corriente 10A. |  |  |
| 20 | 35 | C/U | 2-9-3-03430-0039 | Lámpara electrónica; tipo bajo consumo eco twister 20W |  |  |
| 21 | 7 | C/U | 2-9-3-03430-0055 | Lámpara electrónica; tipo Led bulbo 11W luz fría. |  |  |
| 22 | 30 | C/U | 2-9-3-02285-0078 | Cables taller (T/T) p/electricidad; aislación PVC número de conductores 2 diámetro 1.38mm sección 1 mm2 TPR21 presentación x metro. |  |  |
| 23 | 30 | C/U | 2-9-3-06568-0113 | Artefacto de iluminación; tipo exterior modelo tortuga material chapa lámpara 150 WE bajo consumo redonda. |  |  |
| 24 | 275 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables electricidad; presentación x metro sección 1 x 1.5 mm2 corriente nominal 10A color rojo. |  |  |
| 25 | 275 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables electricidad; presentación x metro sección 1 x 1.5 mm2 corriente nominal 10A color negro. |  |  |
| 26 | 275 | C/U | 2-9-3-04362-0297 | Cables electricidad; presentación x metro sección 1 x 1.5 mm2 corriente nominal 10A color verde y amarillo. |  |  |
| 27 | 25 | C/U | 2-9-3-00351-0076 | Cajas de embutir P/electricidad; capacidad 8 conectores forma octogonal medida chica material PVC presentación x unidad. |  |  |
| 28 | 300 | C/U | 2-9-3-00353-0072 | Caños rígidos p/electricidad; diámetro 22 mm material PVC presentación x metro. |  |  |
| 29 | 25 | C/U | 2-9-3-01567-0020 | Curvas p/electricidad; ángulo 90° dímetro 22mm largo estándar material PVC rígido presentación x unidad. |  |  |
| 30 | 60 | C/U | 2-9-3-01550-0040 | Conectores; diámetro 22mm para cano material PVC rígido uso caño eléctrico presentación x unidad. |  |  |
| 31 | 25 | C/U | 2-9-3-01550-0040 | Conectores; tipo uniones para caños de OVC rígido para electricidad diámetro 22mm. |  |  |
| 32 | 1 | C/U | 2-9-3-02301-0011 | Fotocontroles; uso con base corriente 10 A tensión 220 V tipo Vistronic presentación x unidad. |  |  |
| 33 | 1 | C/U | 2-9-3-01701-0011 | Jabalinas; material acero/cobre largo 1500 mm. |  |  |
| 34 | 2 | C/U | 2-9-3-01033-0024 | Cinta aisladores; material PVC ancho 19 mm largo 20metros presentación x unidad. |  |  |
| 35 | 2 | C/U | 2-9-3-01032-0011 | Cinta pasacables; material PVC alma de acero longitud del cuerpo 10 metros presentación x unidad. |  |  |
| Solicitud de Gasto Nº 210/16 |
| 36 | 100 | C/U | 2-7-9-00656-0118 | Grampas; material PVC para caño de electricidad de 22mm diametro ajustable con clip de seguridad medidas 7/8 pulgadas presentación x unidad. |  |  |
| Solicitud de Gasto Nº 252/16 |
| 37 | 170 | C/U | 2-9-3-01803-0005 | Cables subterráneos; CU 1.1 KV sección 4x6 mm2 aislamiento vaina y antiflama presentación x metro. |  |  |
| 38 | 3 | C/U | 2-9-3-06568-0139 | Artefacto p/iluminación; tipo exterior modelo reflector material aluminio para lámpara HQI 400.- |  |  |
| 39 | 3 | C/U | 2-9-3-00279-0043 | Balastos p/lámparas; tipo cerrado potencia lámpara 400W exterior vapor de sodio frecuencia 50Hz. |  |  |
| 40 | 3 | C/U | 2-9-3-01517-0039 | Lámparas a vapor; potencia nominal 400 W sodio casquillo E40. |  |  |
| 41 | 5 | C/U | 2-9-3-06568-0123 | Artefacto p/iluminación; tipo exterior modelo reflector material aluminio lámpara bajo consumo 2 x 60 W casquillo E27. |  |  |
| 42 | 2 | C/U | 2-9-3-06568-0086 | Artefacto p/iluminación; tipo exterior modelo reflector material aluminio lámpara tipo vela potencia 150W. |  |  |
| 43 | 5 | C/U | 2-9-3-06568-0086 | Artefacto p/iluminación; tipo exterior modelo reflector material aluminio lámpara tipo vela potencia 50W Led. |  |  |
| 44 | 10 | C/U | 2-9-3-04362-0270 | Cables p/electricidad; presentación x metro sección 2 x 2.5mm. |  |  |
| 45 | 1 | C/U | 2-9-3-04362-0001 | Cables p/electricidad; presentación x 100 metros sección 1 x 2.5mm. |  |  |
| 46 | 5 | C/U | 2-9-3-01579-0052 | Zócalo p/electricidad; uso fotocélula c/relé 10ª tipo fotocélula. |  |  |
| 47 | 15 | C/U | 2-9-3-03430-0039 | Lámpara eléctrica; tipo bajo consumo potencia 23 W luz cálida. |  |  |
| 48 | 5 | C/U | 2-9-3-01033-0061 | Cintas aisladoras; material PVC ancho 3 cm long. de cuerpo 20 mts. |  |  |
| 49 | 10 | C/U | 2-9-3-01209-0041 | Artefacto p/lámpara incandescente; tipo portalampara porcelana tipo E27. |  |  |
| 50 | 3 | C/U | 2-9-3-00657-0106 | Interruptores eléctricos; tipo térmica corriente 2x32A tensión 220V. |  |  |
| 51 | 4 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave computadora; tipo con dos tomas tensión 220 V 10 A T/Soma. |  |  |
| 52 | 8 | C/U | 2-9-3-06072-0011 | Llave computadora; tipo con 1 toma tensión 220 V 10 A T/Soma. |  |  |
| 53 | 10 | C/U | 2-9-3-06072-0012 | Llave computadora; tipo toma y punto tensión 220 V 10 A T/Soma. |  |  |
| 54 | 3 | C/U | 2-9-3-06072-0010 | Llave computadora; tipo con dos puntos tensión 220 V 10 A T/Soma. |  |  |
| 55 | 5 | C/U | 2-9-3-06072-0011 | Llave computadora; tipo con 1 punto tensión 220 V 10 A T/Soma. |  |  |
| TOTALEN NUMEROS |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |