ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reparación de:

Equipo: Contador Hematológico.

Marca: COBAS.

Modelo: MICROS 60.

TAREAS A REALIZAR:

- Reparación de fuentes de alimentación.

- Cambio de circuitos integrados de control de válvulas.

- Cambio de sensores de posición y movimiento mecánicos.

- Cambio de sensor de líquidos.

- No se realizaran calibraciones ni modificaciones sobre sensores de medición.