PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO I

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 83 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | CÓDIGO DE CATALOGO | DESIGNACIÓN | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de Gastos 252/17 |
| 01 | 4 | C/U | 2-9-3-00657-0105 | Interruptores Eléctricos; tipo térmico corriente 2 x 20 A 220 V conexión/desconexión termomagnetica MDWC202 3KA.- |  |  |
| 02 | 4 | C/U | 2-9-3-00657-0099 | Interruptores Eléctricos; tipo térmico corriente 2 x 16 A 220 V conexión/desconexión termomagnetica WEG MDWC 162 3KA.- |  |  |
| 03 | 20 | C/U | 2-9-3-01451-0121 | Cablecanales; material plástico 14 x 7 mm con adhesivo color blanco TP1407ABL presentación x metro.- |  |  |
| 04 | 2 | C/U | 2-9-3-01568-0079 | Caja para electricidad exterior; medidas 100 x 50 mm material PVC capacidad 10 bocas con puerta al ras modelo 04-444D.- |  |  |
| 05 | 6 | C/U | 2-9-3-01568-0070 | Caja para electricidad exterior; medidas 13 x 9 x 3 cm material PVC.- |  |  |
| 06 | 15 | C/U | 2-9-3-06568-0149 | Artefacto de iluminación; tipo plafón de techo modelo redondo Prince de embutir con vidrio satinado material aluminio lámpara 2 x 26 watts Platil. |  |  |
| 07 | 30 | C/U | 2-9-3-09785-0027 | Lámparas led; casquillo E27 potencia nominal 11 Watts bulbo A60 temperatura de color 6500k.- |  |  |
| 08 | 1 | C/U | 2-9-3-01701-0002 | Jabalinas; material cobre lisa 1500 mm.- |  |  |
| 09 | 1 | C/U | 2-9-3-01550-0181 | Conectores; diámetro ½” material plástico t/tomacable.- |  |  |
| 10 | 10 | C/U | 2-9-3-00657-0081 | Interruptores eléctricos; tipo lleve de 1 punto armada corriente 10 A tensión 220 V |  |  |
| 11 | 10 | C/U | 2-9-3-00657-0194 | Interruptores eléctricos; tipo lleve de 2 tomas corriente 10 A tensión 220 V armado completo.- |  |  |
| 12 | 50 | C/U | 2-9-3-04362-0290 | Cables para electricidad; presentación x metro sección 1 x 2,5 mm color rojo.- |  |  |
| 13 | 50 | C/U | 2-9-3-04362-0290 | Cables para electricidad; presentación x metro sección 1 x 2,5 mm color negro.- |  |  |
| 14 | 50 | C/U | 2-9-3-04362-0290 | Cables para electricidad; presentación x metro sección 1 x 2,5 mm color verde y amarillo.- |  |  |
| 15 | 100 | C/U | 2-9-3-02285-0082 | Cable taller (T/T) para electricidad aislación PVC N° de conductores 3 sección 1 mm aplicación taller tensión nominal 220V x metro.- |  |  |
| 16 | 5 | C/U | 2-9-3-01766-0003 | Prolongador; tomacorriente 4 potencia máxima 220v interruptor tipo zapatilla con 3 metros de cable.- |  |  |
| 17 | 5 | C/U | 2-9-3-01033-0017 | Cintas aisladora; material PVC ancgo 12 mm largo 20 metros.- |  |  |
| 18 | 2 | C/U | 2-9-3-01203-0098 | Linterna; potencia led cantidad de pilas2 tamaño D.- |  |  |
| 19 | 4 | C/U | 2-9-3-01202-0012 | Pilas secas; tipo larga duración tamaño D tensión 1,5 V alcalina Energizer blíster x 2 unidades.- |  |  |
| TOTAL EN NUMEROS |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |