RENGLON N°  1

N.N.E:	S/N

N° PARTE: E2M

N° DE REFERENCIA: MANOMETRO COMPRESOR DIFERENCIAL

N° SERIE:

MARCA:    			   	MODELO:

TIPO: ANALOGICO		RANGO DE TRABAJO: 0 A 100 PSI

ESTADO: FUERA DE SERVICIO POR CALIBRACION

PERTENECE A LA SECC. CONVENCIONALES DEL ESCUADRON INSP. Y RECAMBIO

SE SOLICITA CALIBRACION POR VENCIMIENTO

RENGLON N°  2

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  S/N

N° DE REFERENCIA:  MANOMETRO ANALOGICO

N° SERIE: S/N

MARCA: NUOVA FIMA 		MODELO:  MGS15

TIPO:	ANALOGICO			RANGO DE TRABAJO:  0 A 7

MAGNITUD: BAR

CORRESPONDE A LA SECC. MOTORES – ESC. TALLERES

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  3

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  1066-3

N° DE REFERENCIA: MANOMETRO A COLUMNA NEUMATICO

N° SERIE: S/N

MARCA:   				MODELO: M-85352/3-1

TIPO: 	ANALOGICO		RANGO DE TRABAJO:  0 A 600

MAGNITUD: LBS - IN

CORRESPONDE A SELLADO - TALLERES

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  4

N.N.E:	S/N

N° PARTE: FLUKE 177

N° DE REFERENCIA: S/N

N° SERIE: 27860370

MARCA: FLUKE 		MODELO: 177

TIPO:	DIGITAL			RANGO DE TRABAJO:

MAGNITUD:

CORRESPONDE A LA SECC. AVIONICA

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

N.N.E:	S/N

N° PARTE: FLUKE 177

N° DE REFERENCIA: S/N

N° SERIE: 27860385

MARCA: FLUKE 		MODELO: 177

TIPO:	DIGITAL			RANGO DE TRABAJO:

MAGNITUD:

CORRESPONDE A LA SECC. AVIONICA

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON  N°  5

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  NOAR4

N° DE REFERENCIA: TORQUIMETRO NORBAR/SPANNER

N° SERIE: S/N

MARCA:   NORBAR			MODELO: TORQUIMETRO NORBAR/SPANNER

TIPO:	MECANICO			RANGO DE TRABAJO:  0  A 600 LBS-IN

MAGNITUD:  LBS- IN

CORRESPONDE A PAÑOL ARMAMENTO

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  6

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  SIN NUM

N° DE REFERENCIA: MANOMETRO

N° SERIE: S/N

MARCA: CIMPA 				MODELO:  S/N

TIPO:	ANALOGO			RANGO DE TRABAJO: 0-A-200 o 0 A 3000

MAGNITUD: BAR / PSI

SECC. PAÑOL ESC. TALLERES

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  7

N.N.E:	S/N

N° PARTE: 1502LDI

N° DE REFERENCIA: TORQUIMETRO DE 0 A 150 LBS-IN

N° SERIE: 9-3928

MARCA: CDI 				MODELO:  S/N

TIPO:	ANALOGO			RANGO DE TRABAJO: 0-A-150

MAGNITUD: LBS-IN

SECC. PAÑOL ARMAMENTO -  ESC. ARMAMENTO Y ELECTRONICA

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON  N°  8

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  T5-8002-105-00

N° DE REFERENCIA:  TENSIOMETRO DE CABLES

N° SERIE: 14311

MARCA: KENMOORE		MODELO:

TIPO:	ANALOGO			RANGO DE TRABAJO: 1/16"-3/32"-1/8"

MAGNITUD:

SECC  PAÑOL DE TALLERES

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  9

N.N.E:	S/N

N° PARTE: TTU205

N° DE REFERENCIA: MALETA DE TESTEO

N° SERIE: 139

MARCA:  		MODELO: TTU-205

TIPO:	DIGITAL			RANGO DE TRABAJO:

MAGNITUD:  PIES/ NUDOS

SERV. INSTRUMENTAL ESC. INSP. Y RECAMBIO

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  10

N.N.E:	S/N

N° PARTE: J6346

N° DE REFERENCIA: TORQUIMETRO PROTO

N° SERIE: 8070223

MARCA: PROTO			MODELO: J6346

TIPO:	DIGITAL			RANGO DE TRABAJO: 25 a 250

MAGNITUD: FT.LB

SECC  PAÑOL DE ARMAMENTO

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO

RENGLON N°  11

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  H337NP-600A

N° DE REFERENCIA:  EQUIPO JET-CALL TEST SET AIRCRAFT ENGINE

N° SERIE: 290

MARCA: HOWEL INSTRUMENTS			MODELO:

TIPO: DIGITAL			RANGO DE TRABAJO:

MAGNITUD:

SERV.  INSTRUMENTAL ESC. INSP. Y RECAMBIO

ESTADO: EN SERVICIO LIMITADO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA CALIBRACION POR PROXIMO A VENCIMIENTO