ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1:

DESIGNACIÓN:   SILLÓN EJECUTIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Interior respaldo y asiento. | Madera laminada espesor 14mm. |
| --- | --- |
| Densidad espuma interior. | 35 Kg / m3 |  |
| Costuras reforzadas. |  | Hilo de Nylon. |  |
| Brazo. |  | Fijo en Polipropileno negro. |
| Pistón de regulación. |  | Accionado a gas. |  |
| Funda de pistón. |  | Polipropileno. |  |
| Estrella base. |  | Poliamida 6 + Fibra de vidrio. |
| Ruedas. |  | Polipropileno. |  |
| Op/1 base ejecutiva centrada. | Mecanismo reclinable sin fijación. |
| Op/2 base ejecutiva adelantada. | Mecanismo reclinable con fijación. |

RENGLÓN Nº 2:

DESIGNACION: SILLON SOFA (MODELO BASIC.)

| ORIGEN: | ARGENTINA |
| --- | --- |
| ALTO EN CM: | 90.00 |
| ANCHO EN CM: | 132.00 |
| PROFUNDIDAD EN CM: | 73.00 |
| PESO EN KG: | 20 |
| MESES DE GARANTÍA: | 12 |

CARACTERISTICAS

| CUERPO: | 2 |
| --- | --- |
| CON RUEDAS: | NO |
| MODELO: | BASIC ESPECIAL |
| COLOR: | NEGRO |
| SKU: | 335-CHR-001 |
| MARCA : | CHERA |

RENGLÓN Nº 3:

DESIGNACIÓN:   Acondicionador de Aire (Split Surrey Vita Smart 4550Fc)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo: Aire Split / Color: Blanco / Dimensiones: 33.5x86.5x58.5 Cm / Marca: Surrey

Origen: Argentina / Efic. Energética: A / Garantía: 12 Meses / Tipo de Frio: Frio/Calor

N° de Frigorías: 4500 / Control remoto: Si / Ind. Temperatura: Si / Eficiencia Energética: A

Wifi / Follow Me

Auto limpieza

Display Oculto

Refrigerante Ecológico

Detección Perdida De Refrigerante

INSTALACIÓN: Se solicita al oferente adjudicado, el montaje, instalación eléctrica del equipo estando esto incluido en el presupuesto, al fin de dar cumplimiento a la garantía del equipo.

SEGURIDAD: Se solicita al oferente adjudicado que deberá cumplir con la perfecta instalación y comprobación de funcionamiento del equipo llevando a cabo una prueba del mismo. Para dejar constancia de la seguridad y correcto funcionamiento del equipo.

CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DEL EQUIPO: Se solicita al oferente adjudicado que deberá prever la correspondiente capacitación o instrucción del funcionamiento y uso del equipo a los efectos de ajustarse a las garantías del equipo.

GARANTÍA: Se solicita garantía escrita del mismo.

RENGLÓN Nº 4:

DESIGNACIÓN: MUEBLE BAJO MESADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TERMINACIÓN ENCHAPADO EN MELAMINA

DIMENSIÓN: LARGO 120 X ALTO 83 X ANCHO 50 CMS

MATERIAL ESTRUCTURA MADERA

COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 5:

DESIGNACIÓN: SILLAS MATERIAL ESTRUCTURA CAÑO TAPIZADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SILLA DE CAÑO REFORZADA

CAÑO DE 1 ½

REFUERZOS INTERIORES Y EXTERIORES

SOLDADURA TIPO MIG

PINTADAS CON PINTURA EPOXI

TAPIZADAS CON ECO CUERO

ALTURA: 1 METRO

ALTURA DE ASIENTO: 45 CMS

MEDIDAS DE ASIENTO: 43 X 37 CMS

RENGLÓN Nº 6:

DESIGNACIÓN: ALACENA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DIMENSIÓN LARGO 115 X ALTO 100 X ANCHO 45 CMS

TERMINACIÓN LAMINADO

MATERIAL ESTRUCTURA MELAMINA

CANT. DE PUERTAS 2 CORREDIZAS

ESTANTES 1

COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 7:

DESIGNACIÓN: MESADA MATERIAL ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

TERMINACIÓN ACERO INOXIDABLE

DIM. DEL PLANO DE APOYO LARGO 140 X ANCHO 60 X ALTO 4 CMS

TIPO PARA COCINA

RENGLÓN Nº 8:

ESTANTERIA METALICA

- ESTANTERIA  METALICA DE 60 CM X 90 CM 200 CM CON REFUERZO LONGUITUDINALES ,

- 5 CINCO ESTANTES. CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 80 KG

- 4 (CUATRO) PARANTES DE 2 MTS , ALA  32/32MM CH 18- 16 ESCUADRAS , 72 BULONES Y TUERCAS

- PINTURA TERMOCONVERTIBLE EPOXI

- CON REFUERSOS LATERALES O FRANTALES

- DE ACUERDO A IMAGEN

RENGLÓN Nº 9:

ESTANTERIAS METALICAS  PARA CUBIERTAS  MATERIAL GALVANIZADA

- ESTANTERIAS REGULABLE PARA CUBIERTAS, ACABADO EN PINTURA EPOXI DE GRAN RESISTENCIA

- TORNILLOS  INCLUIDOS PARA SU ANCLAJE

- MATERIAL ACERO GALVANIZADO , DIMENCION DE LARGUERO 170CM X 70 CM DE ANCHO Y 200 CM DE ALTURA.

- 4 ESTANTES, CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTES 300 KG.

- DE ACUERDO A IMAGEN.