ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: Matafuego de Polvo Químico Seco (PQS), Anhídrido Carbónico (CO2).

NRO.SERIE/MATRICULA:

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

1) Vencimiento de carga y prueba hidráulica de SETENTA (70) matafuegos de Polvo Químico Seco de CINCO (5) Kg.

2) Vencimiento de carga y prueba hidráulica de CUARENTA Y UNO (41) matafuegos de Polvo Químico   Seco de DIEZ (10) Kg.

3) Vencimiento de carga y prueba hidráulica de VEINTE Y CINCO (25) matafuegos de Anhídrido Carbónico (CO2) de SIETE (7) Kg.

ACCIÓN REQUERIDA

EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S)

1) Se solicita mantenimiento, recarga anual y prueba hidráulica de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de SETENTA (70) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de CINCO (5) Kg. de carga

2) Se solicita mantenimiento, recarga anual y prueba hidráulica de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de CUARENTA Y UNO (41) matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) de DIEZ (10) Kg. de carga

EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2)

3) Se solicita mantenimiento, recarga anual y prueba hidráulica de acuerdo a la norma IRAM 3517-2 de VEINTI CINCO (25) matafuegos de Anhídrido Carbónico (CO2) de SIETE (7) Kg. de carga.

ELEMENTOS REGLAMENTARIOS PARA LOS EXTINTORES

1) Se solicita Sello de Norma IRAM en CIENTO TREINTA Y SEIS (136) matafuegos de los DOS (2) tipos.

2) Se solicita trabas de seguridad en CIENTO TREINTA Y SEIS (136) matafuegos de los DOS (2) tipos.

3) Se solicita Precinto de Seguridad en CIENTO TREINTA SEIS (136) matafuegos de los DOS (2) tipos.

4) Se solicita Ficha Técnica con Vencimiento de Carga y Prueba Hidráulica en CIENTO TREINTA Y SEIS (136) matafuegos de los DOS (2) tipos.

5) Se solicita cambio de color del disco Indicador de recarga según el año que corresponda de CIENTO TREINTA SEIS (136) matafuegos de los DOS (2) tipos.

CAUSAS: El objeto de la recarga es mantener la eficacia original de cada extintor, permitiendo así su utilización en caso de cualquier tipo de emergencia y cumpliendo con la Norma IRAM 3517-2.

OBSERVACIONES:

Se solicita en industria privada debido a no contar con personal especializado para realizar este tipo de trabajo, los mismos deberán ser respaldados de acuerdo a las Normas IRAM 3517-2 .Se solicita que estos matafuegos queden en servicio por ser un elemento de seguridad primordial.

Además el oferente, se hace cargo del traslado de los matafuegos a reparar desde la Unidad hacia el lugar donde se efectúa el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido