ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1:

COLLAR CERVICAL DE RESCATE

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Material: plástico, polietileno de alta densidad. Acolchado de su interior de 6 mm mínimo.

Tipo: graduable, ajuste lateral con cierre de velcro. Con orifico anterior para traqueotomía.

Uso: pre-hospitalario y rescate.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de los cuellos cervicales.

RENGLON Nº 02

CHALECO DE EXTRICACIÓN

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Características: tela de cordura. Totalmente ballenado, con riendas de inmovilización cervical. Cintos de sujeción en códigos de colores, riendas traseras para sujeción y rienda superior para colgar o descensos, especial para rescates.

Certificación: producto aprobado por ANMAT.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de los chalecos de extricación.

RENGLON Nº 03

FERULAS DE INMOVILIZACION RIGIDAS TIPO SAM

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Tipo: SAM.

Presentación: set de férulas de distinto tamaño y para diferentes usos (digitales, para piernas, brazos, etc). De no ser posible dicha presentación cuatro (4) de cada tipo por separado.

Material: estructura de aluminio maleable constituidas por tiras de 0,02 mm de aluminio suave, recubiertas (en forma superior e inferior) de polivinilo, moldeable en dobleces longitudinales.

Características: deben soportar fácilmente las piernas, brazos, antebrazos e inclusive son aptas para estabilización cervical. Totalmente reusables ya que no se generan fracturas por fatiga durante su uso

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de las férulas.

RENGLON Nº 04

ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTOS

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Uso: adulto.

Tipo: para emergencias, tipo pistola manual, accionamiento a gatillo.

Material: plástico

Capacidad mínima: 300 mL.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad del aspirador.

RENGLONES Nº 05 – 06 - 07- 08 y 09

CANULAS TIPO MAYO

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Material: plástico.

Diámetros: 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (2) y 8 (2).

Tipo: MAYO.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de las cánulas.

RENGLON Nº 10

CANULAS TIPO OROFARINGEAS

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Material: PVC.

Diámetro: 2mm.

Largo: aproximadamente 140 mm.

Tipo: orofaríngeas, para administrar oxígeno.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de las cánulas.

RENGLONES Nº 11 – 12 y 13

MASCARA LARINGEA PARA VIA RESPIRATORIA

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Tipo: laringea, para vía respiratoria.

Material: silicona.

Medidas: Nº 3 (2), Nº 4 (2) y Nº 5 (2).

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de las máscaras.

RENGLON Nº 14

TERMOMETRO MEDICINAL TIPO DIGITAL

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Tipo: medicinal digital.

Escala: GRADOS CENTIGRADOS (ºC).

Rango de temperaturas: de 20 ºC a 45 ºC, mínimo.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de los

RENGLON Nº 15

BOLSAS RESUCITADORAS / RESUCITADOR

Imagen de carácter ilustrativa solamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Color: indistinto.

Tipo: ambú con reservorio.

Uso: adulto.

Material: PVC/caucho.

Características: bolsa reservorio 2500ml aproximadamente. Bolsa reanimación de PVC 1500 ml aproximadamente. Mascara de alta resistencia y rendimiento. Tubuladura O2.

Certificación/homologación: ANMAT.

Garantía: de no existir garantía por parte del fabricante se requiere una garantía por rotura o desgaste prematuro de por lo menos un año a efectos de comprobar la calidad de los resucitadores.