ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1 :

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED.

N° SERIE: 371TAG0833.

MARCA: TADIRAN    			   	MODELO: TAS22FI, TAS22CI, TAS30FI, TAS30CI, TAS45FI, TAS45CI, TAS60FI, TAS60CI, I606I I.

TIPO: SPLIT		RANGO DE TRABAJO:

ESTADO: FUERA DE SERVICIO

PERTENECE AL GIMNASIO DEL GRUPO TECNICO 5

SE SOLICITA

- MANTENIMIENTO GENERAL

- LIMPIEZA DE FILTRO

- REPARACION CIRCUITO DE GAS POR PERDIDA

- CARGA DE GAS

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 2:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED.

N° SERIE: 371TAG0809.

MARCA: TADIRAN    			   	MODELOS: TAS22FI, TAS22CI, TAS30FI, TAS30CI, TAS45FI, TAS45CI, TAS60FI, TAS60CI, I606I I.

TIPO: SPLIT		RANGO DE TRABAJO:

ESTADO: FUERA DE SERVICIO

PERTENECE AL GIMNASIO DEL GRUPO TECNICO 5

SE SOLICITA

- MANTENIMIENTO GENERAL

- LIMPIEZA DE FILTRO

- REPARACION CIRCUITO DE GAS POR PERDIDA

- CARGA DE GAS

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 3:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED.

N° SERIE: 120511IDU13963072.

MARCA: ELECTRA    			MODELO: IDU GREEN 22K B TU/h.

TIPO: SPLIT		RANGO DE TRABAJO:

ESTADO: FUERA DE SERVICIO

PERTENECE AL AULA Nro 1 DEL ESCUADRÓN Instrucción - GRUPO TECNICO 5

SE SOLICITA

- MANTENIMIENTO GENERAL

- LIMPIEZA DE FILTRO

- REPARACION CIRCUITO DE GAS POR PERDIDA

- CARGA DE GAS

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 4:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED.

N° SERIE: 371TAG0815.

MARCA: TADIRAN    			   	MODELO: TAS22FI, TAS22CI, TAS30FI, TAS30CI, TAS45FI, TAS45CI, TAS60FI, TAS60CI, I606I I.

TIPO: SPLIT		RANGO DE TRABAJO:

ESTADO: FUERA DE SERVICIO

PERTENECE AL GIMNASIO DEL GRUPO TECNICO 5

SE SOLICITA

- MANTENIMIENTO GENERAL

- LIMPIEZA DE FILTRO

- REPARACION CIRCUITO DE GAS POR PERDIDA

- CARGA DE GAS

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 5:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:  AS12HVGI

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

N° SERIE: 020511IDU13634683

MARCA: ELECTRA		MODELO: IDU GREEN 12K BTU/h Frio/Calor

TIPO:              	RANGO DE TRABAJO:  3000 frig/cal

ESTADO: En Servicio

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo general

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº6:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

N° SERIE:

MARCA: SAMSUG		MODELO: AQ09FAN  Frio/Calor

TIPO:              	RANGO DE TRABAJO:  2500 frig/cal

ESTADO: En Servicio

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo general

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº7:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA

N° SERIE:

MARCA: CARRIER     	  MODELO:

TIPO:              	RANGO DE TRABAJO:  2000 frig

ESTADO: Fuera de servicio

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo mayor

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 8:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE

N° SERIE: 306LAA5093

MARCA:  LENNOX	   	MODELO: LSE23FH

TIPO: FRIO	RANGO DE TRABAJO: 2300 Cal/h – Potencia 940 W – Intensidad 4,5 A – Refrigerante R-22

ESTADO: FUERA DE SERVICIO, NO ENFRIA.

PERTENECE A LA SECC. LIBRETAS DE HISTORIAL  DEL ESCUADRON CONTROL.

SE SOLICITA REPARACION / CAMBIO.

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 9:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT

N° SERIE:

MARCA:  SANSUNG	   	MODELO:

TIPO: FRIO/CALOR	RANGO DE TRABAJO: 4500 Cal/h – Potencia 4,5 KW

ESTADO:  NO ENFRIA, POSIBLE FALTA DE GAS

PERTENECE A LA SECC. SATA SITA  DEL ESCUADRON CONTROL.

SE SOLICITA MANTENIMIENTO, CARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS.

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 10:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT

N° SERIE:

MARCA:  SANSUNG	   	MODELO:

TIPO: FRIO/CALOR	RANGO DE TRABAJO: 4500 Cal/h – Potencia 4,5 KW

ESTADO:  NO ENFRIA, POSIBLE FALTA DE GAS

PERTENECE A LA SECC. SCAM  DEL ESCUADRON CONTROL.

SE SOLICITA MANTENIMIENTO, CARGA DE GAS, LIMPIEZA DE FILTROS.

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 11:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA:  AQ09NCN/G

N° SERIE: AQ09P8ZSBN0304

MARCA:  SANSUNG	   	MODELO: AQ09NCN/G

TIPO: AIRE ACONDICIONADO SIST. SEPARADO SPLIT FRIO CALOR

RANGO DE TRABAJO:  2700/2850W

ESTADO:  NO ENFRIA,

PERTENECE A LA SECCION SEG. Y SALV. (EDIFICO ASIENTO EYECTABLE OBOGS) DEL ESCUADRON TALLERES.

SE SOLICITA LA RECARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO.

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 12:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR

N° SERIE: S/N

MARCA:  ELECTRA       	MODELO: INDUGREEN 12KBTU FRIO/CALOR

TIPO: SPLIT REFRIG R22 1240 Grs      RANGO DE TRABAJO: 3000

MAGNITUD: FRIGORIAS/ CALORIAS

CORRESPONDE A ESC. CONTROL- SECCION PLANIFICACION

ESTADO:  EN SERVICIO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA LIMPIEZA DE FILTROS Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS, VERIFICACION COMPLETA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y MANTENIMIENTO EN GRAL.-

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 13:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: ACONDICIONADOR

N° SERIE: MH1220839

MARCA:  WHIRLPOOL       	MODELO: AMB201F FRIO

TIPO: DE PARED                    RANGO DE TRABAJO: 2200/2500

MAGNITUD: FRIGORIAS/ CALORIAS

CORRESPONDE A ESC. CONTROL- SECCION PLANIFACACION

ESTADO:  EN SERVICIO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA LIMPIEZA DE FILTROS Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS, VERIFICACION COMPLETA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y MANTENIMIENTO EN GRAL.-

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 14:

N.N.E:	S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: AIRE  ACONDICIONADOR

N° SERIE:

MARCA: SAMSUNG       	MODELO: 2700 FRIGORIAS FRIO/CALOR

TIPO: SPLIT                    RANGO DE TRABAJO: 2700/ 2850

MAGNITUD: FRIGORIAS/ CALORIAS

CORRESPONDE A ESC. CONTROL- SECCION COORDINACION

ESTADO:  EN SERVICIO

ACCION REQUERIDA: SE SOLICITA LIMPIEZA DE FILTROS Y VERIFICACION DE CARGA DE GAS, VERIFICACION COMPLETA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y MANTENIMIENTO EN GRAL.-

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 15:

N.N.E:	S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: Orbis			MODELO: Calorama

TIPO:       	RANGO DE TRABAJO: 2000 cal

ESTADO: En Servicio.

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo general

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 16:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: Orbis			MODELO: Calorama

TIPO:       	RANGO DE TRABAJO: 2000 cal

ESTADO: Fuera de Servicio.

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento Mayor

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 17:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: Orbis			MODELO: Calorama

TIPO:       	RANGO DE TRABAJO: 2000 cal

ESTADO: En Servicio.

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo general

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 18:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE:

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: Orbis			MODELO: Calorama

TIPO:       	RANGO DE TRABAJO: 2000 cal

ESTADO: En Servicio.

PERTENECE A LA SECC. ELECTRONICA

Se solicita mantenimiento preventivo general

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 19:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: VOLCAN			MODELO: 435

TIPO:  CALENTADOR DE AMBIENTE

RANGO DE TRABAJO: 4000 KCAL/H

ESTADO: NO ENCIENDE

PERTENECE A LA SECC. SEG. Y SALV. (EDIFICIOS ASIENTO EYECTABLE OBOGS) DEL ESCUADRON TALLERES

SE SOLICITA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 20:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: ORBIS  		MODELO: CALORAMA

TIPO:  CALENTADOR DE AMBIENTE

RANGO DE TRABAJO: 3000 KCAL/H

ESTADO: NO ENCIENDE

PERTENECE A LA SECC. SCAM  DEL ESCUADRON CONTROL

SE SOLICITA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.

RENGLON Nº 21:

N.N.E:	 S/N

N° PARTE: S/N

N° DE REFERENCIA: Calefactor

N° SERIE:

MARCA: ORBIS  		MODELO: CALORAMA

TIPO:  CALENTADOR DE AMBIENTE

RANGO DE TRABAJO: 3000 KCAL/H

ESTADO: NO ENCIENDE

PERTENECE A LA SECC. SCAM  DEL ESCUADRON CONTROL

SE SOLICITA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO

EL OFERENTE SE HARA CARGO DEL TRASLADO DEL EQUIPO (EN CASO DE SER NECESARIO) A REPARAR DESDE LA UNIDAD HASTA EL LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL TRABAJO Y LA DEVOLUCION DEL MISMO UNA VEZ REPARADA. DEBE POSEER UNA GARANTIA DE UN LAPSO DE SEIS (6) MESES EN EL CASO DE OBSERVASE ALGUNA DEFICIENCIA.