ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

Departamento 21 D:

- Anular boca de pasillo.

- Rejillas cocina y living.

- Corregir llave de cocina.

- Modificar ventilación termotanque.

- Reemplazar barral de conexión y armar cambio de válvulas.

- Reemplazo de puerta de gabinete.

- Reemplazo de mampostería de gabinete.

- Pintar cañerías externas; aislar tramos y colocar grampas.

RENGLON Nº 2

Departamento 16 B:

- Reemplazo de puerta de gabinete.

- Reemplazo de mampostería de gabinete.

- Pintar cañerías externas; aislar tramos y colocación de grampas.

- En cañerías de salida de calefón remachar y sellar.

- Colocar rejillas inferiores en ante-baño.

- Corregir ventilación de calefón.

- Modificar cañería de cocina.

- Desplazar calefactores de las ventanas por norma.

- Replanteo de salida de calefactor y cañerías.

RENGLON Nº 3

Departamento 16 C:

- Modificar rejillas por escaso paso de aire.

- Termotanque corregir cañerías y flexibles.

- Colocar rejilla inferior en ante-baño.

- Reemplazo de puertas de gabinete.

- Reemplazo de mampostería de gabinete.

- Pintar cañerías (exteriores y colocación de grampas.

- Desplazar calefactores de las ventanas.

- Replanteo de salida de calefactor y cañería.

RENGLON Nº 4

Departamento 13 B:

- Anular boca de pasillo.

- Replantear ubicación de rejillas de cocina y living por escaso pasaje de aire.

- Corregir llave de cocina.

- Modificar ventilación de termo-tanque.

- Desplazar calefactores de ventanas por norma.

- Replanteo de cañerías y salida de calefactores.

- Reemplazo de barral de conexión y armar cambio de válvulas.

- Reemplazo de puerta de gabinete.

- Pintar cañerías exteriores colocación de grampas.

- Reemplazo de mampostería gabinete.

RENGLON Nº 5

Departamento 8 D:

- Anular boca de pasillo.

- Replanteo de salida de termo-tanque.

- Corregir cañería de gas de cocina.

- Desplazar calefactores de las ventanas por norma.

- Replanteo de cañerías y salida de calefactores.

- En balcón realizar carpeta para cubrir caño.

- Reemplazar puertas de gabinete.

- Pintar cañerías exteriores y colocación de grampas.

- Reemplazar mampostería de gabinete.

- Rejillas cocina y living (replanteo de ubicación por escaso paso de aire)

RENGLON Nº 6

Departamento 2 A:

- Anular bocas de pasillo.

- Replanteo de salida de termo-tanque.

- Corregir cañería de gas de cocina.

- Replanteo de la colocación de rejillas de living por escaso pasaje de aire.

- Desplazar calefactores de ventanas por norma.

- Replanteo de cañerías y salida de calefactores.

- Reemplazo de barral conexión y armar cambio de válvulas.

- Reemplazo de puertas de gabinete.

- Pintar cañerías exteriores y colocación de grampas.

- Reemplazar de mampostería de gabinete.

RENGLON Nº 7

Casa 8

- Corregir cañerías varias.

- Corregir flexibles de calefón.

- Pintar cañerías y colocar grampas faltantes.

- Corregir posición de rejillas en living.

- Colocar grampas en el caño del living.

- Elevar las salidas e ingresos de aires (tapas existentes).

- Corregir salida de aire en cocina.

- Corregir cañería y flexible en calefactor de dormitorio

Asimismo se informa a los oferentes que deberán efectuar un relevamiento integral de las maquinarias y personal a su cargo, a los efectos de cumplimentar con el plazo de veinte (20) días corridos para la realización total del trabajo y la gestión frente a la empresa proveedora de gas (ECOGAS) con la instalación finalizada del medidor respectivo en cada vivienda. En virtud de lo anteriormente expuesto, el oferente considerará en sus ofertas que ha comprendido claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a gastos extra. Por tal motivo, deberá incluir en su oferta la totalidad de gastos directos e indirectos.