| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Comodoro Rivadavia (UOC 40/24) |
| --- |
| Denominación de la UOC: 40/24 |
| Domicilio: Km 9 Comodoro Rivadavia – Chubut (CP 9000) |
| Correo Electrónico: uoccrv@faa.mil.ar |
| Teléfono: (0297) 4064746 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Contratación Directa (Compulsa Abreviada) | Nº 04 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo según corresponda. |
| EXPEDIENTE Nº: 2.910.586 (FAA) |
| Rubro: | 9-ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |
| Objeto: | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS |
| NOTIFICACIONES: |

CLÁUSULA PARTICULARES

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| IX BRIGADA AEREA |
| 01 | 293 | 04362 | 0262 | CABLE P/ELECT.; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION 1,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 13A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | C/U | 8 |
| 02 | 293 | 04362 | 0268 | CABLE P/ELECT.; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION 6 MM2- CORRIENTE NOMINAL 32A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 380V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 12 |
| 03 | 293 | 00657 | 0142 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 10A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 10 |
| 04 | 293 | 00657 | 0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 16A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 10 |
| 05 | 293 | 00657 | 0149 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 25A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 10 |
| 06 | 293 | 00657 | 0118 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 32A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 10 |
| 07 | 293 | 02092 | 0054 | ARTEF. P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARA 2- LONG. DE CUERPO 1270MM- ALTO 94 MM- ANCHO 150 MM- TIPO PLAFON- POTENCIA LAMPARA 36W- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 20 |
| 08 | 293 | 00657 | 0164 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO MODULO P/EMBUTIR - CORRIENTE 10A- TENSION 250 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 50 |
| 09 | 293 | 03722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION CAUCHO SILICONADO- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 21A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 2,5MM. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 4 |
| 10 | 293 | 03722 | 0071 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION CAUCHO SILICONADO- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 15A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 1,5MM. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 4 |
| 11 | 293 | 03722 | 0105 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR- AISLACION PVC- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 24A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 4. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 12 |
| 12 | 293 | 04362 | 0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION X 2,5MM2. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 24 |
| 13 | 293 | 01514 | 0048 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E- 27- ROSCA EDISON- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 14 | 293 | 01514 | 0045 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E- 40- ROSCA GOLIATH- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 20 |
| 15 | 293 | 01456 | 0001 | RIEL; TIPO DIN- ANCHO 35MM- LARGO 1M. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 15 |
| 16 | 293 | 00360 | 0062 | FICHA TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO- CORRIENTE ADMISIBLE 10A- ELEMENTO FICHA MACHO- TENSION 220V- TIPO 3 ESPIGAS PLANAS. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 17 | 293 | 00278 | 0062 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W- TIPO ELECTRONICO- FRECUENCIA 220V/50HZ- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 20 |
| 18 | 293 | 0275 | 0019 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO- CTE. ADMISIBLE 220W. | C/U | 200 |
| 19 | 293 | 03430 | 0040 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE)- POTENCIA 15W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 20 | 293 | 03430 | 0011 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE)- POTENCIA 20W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 21 | 293 | 03430 | 0029 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 22 | 293 | 01878 | 0039 | LAMPARA DICROICA - POTENCIA 7W - TENSION 220V - CASQUILLO GU10- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 50 |
| 23 | 293 | 03430 | 0076 | LAMPARA ELECTRONICA TIPO LED- POTENCIA 4,5W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 30 |
| 24 | 293 | 02072 | 0047 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 30Ma - CORRIENTE 25A - FRECUENCIA 50Hz - 220V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 12 |
| 25 | 293 | 02301 | 0013 | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220/240V - POTENCIA 2,2KW. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 10 |
| 26 | 293 | 00554 | 0281 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 41,5Cm - EFICIENCIA | C/U | 200 |
| 27 | 293 | 03430 | 0080 | LAMPARA ELECTRONICA - TIPO LED - POTENCIA 9W | C/U | 30 |
| 28 | 293 | 03430 | 0049 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO CLARA; POTENCIA 40W | C/U | 30 |
| 29 | 293 | 00281 | 0079 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 30 |
| 30 | 293 | 06736 | 0008 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. | C/U | 100 |
| 31 | 293 | 01135 | 0105 | CABLES TELEFONICOS; TIPO MULTIPAR- USO COMUNICACIONES- INSTALACION SUBTERRANEO- DIAMETRO 0,5MM- PARES 25. | C/U | 250 |
| 32 | 293 | 01135 | 0108 | CABLES TELEFONICOS; TIPO MULTIPAR- USO COMUNICACIONES- INSTALACION SUBTERRANEO- DIAMETRO 0,5MM- PARES 10. | C/U | 400 |
| 33 | 293 | 02287 | 0193 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO MINICONECTOR UHF. | C/U | 22 |
| 34 | 293 | 000484 | 0066 | CABLE COAXILES; DIAMETRO 4,9mm- TIPO RG 58- FREC. MAX. 400 MHZ. VELOC. PROG. (%) 66-POTENCIA MAXIMA 1,9 KV- RESIST. INT. DC. 50ohm. | C/U | 52 |
| GRUPO 2 COMUNICACIONES |
| 35 | 293 | 01453 | 0274 | TERMINAL; CONTACTO PALA MACHO-PREAISLADO - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 5mm | C/U | 1 |
| 36 | 293 | 01453 | 0019 | TERMINAL; CONTACTO PALA HEMBRA-PREAISLADO - SECCION 1 A 2,5mm² - PRESENTACION CAJA X 100UN | C/U | 1 |
| 37 | 293 | 01205 | 0015 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - (Según Especificación Técnica Adjunta Nº 03/17) | C/U | 3 |
| 38 | 293 | 02120 | 0062 | CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 80A - NORMA IEC - SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº 03/17 | C/U | 3 |
| 39 | 293 | 01763 | 0004 | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 450GR | C/U | 5 |
| 40 | 293 | 00658 | 0033 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA DIN | C/U | 3 |
| 41 | 293 | 01202 | 0006 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V | C/U | 12 |
| 42 | 293 | 01202 | 0017 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 9V | C/U | 5 |
| 43 | 293 | 00278 | 0051 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 2X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 10 |
| 44 | 293 | 02215 | 0047 | GABINETES METALICOS; DIMENSION 60 X 60 X 25Cm - IP 65 PLACA DE MONTAJE | C/U | 2 |
| 45 | 293 | 04362 | 0261 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº03/17 | C/U | 3 |
| 46 | 293 | 04362 | 0261 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº 03/17 | C/U | 3 |
| 47 | 293 | 04362 | 0261 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº /16 | C/U | 3 |
| 48 | 293 | 04362 | 0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 3 |
| 49 | 293 | 04362 | 0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 3 |
| 50 | 293 | 04362 | 0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 3 |
| 51 | 293 | 00554 | 0276 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 20 |
| 52 | 293 | 02272 | 0001 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm | C/U | 50 |
| 53 | 293 | 02272 | 0012 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm² | C/U | 50 |
| 54 | 293 | 02272 | 0036 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 6,4mm | C/U | 50 |
| 55 | 293 | 01033 | 0060 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 20M | C/U | 20 |
| 56 | 293 | 00284 | 0234 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 180A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ELECTROLITICO - TENSION 12V | C/U | 4 |
| 57 | 293 | 00281 | 0073 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 125A - CANT. DE POLOS 3 + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 380V - USO EMBUTIR - TIPO HEMBRA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 2 |
| 58 | 293 | 00281 | 0072 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 125A - CANT. DE POLOS 3 + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 380V - USO EMBUTIR - TIPO MACHO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 2 |
| 59 | 293 | 00360 | 0219 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3F+N+T - CORRIENTE ADMISIBLE 125A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 380V - TIPO ACOPLE - CRITERIO DE SEGURIDAD IP67 | C/U | 2 |
| 60 | 293 | 08187 | 0033 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE; CORRIENTE ENTRADA 200A - CORRIENTE SALIDA 5A - POTENCIA 50VA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 6 |
| 61 | 293 | 00360 | 0188 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD-Según Especificacion Tecnica N° 03/17) | C/U | 20 |
| 62 | 293 | 01768 | 0009 | PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA- POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN LUZ- REGULACION SIN. | C/U | 4 |
| 63 | 293 | 01506 | 0023 | RELAY; TIPO SUBMINIATURA - TENSION 12V - CORRIENTE 3A( Según Especificacion Tecnica N°03/17) | C/U | 15 |
| 64 | 293 | 01541 | 0011 | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 100W - TENSION 220V ( Según Especificacion Tecnica N° 03/17 | C/U | 5 |
| 65 | 293 | 00360 | 0218 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3F+N+T - CORRIENTE ADMISIBLE 125A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 380V - TIPO ACOPLE - CRITERIO DE SEGURIDAD IP67 | C/U | 2 |
| 66 | 293 | 00484 | 0087 | CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG6 -FREC. MAX 3 GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. 75 OHM SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 | C/U | 2 |
| 67 | 293 | 02287 | 0008 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ45 SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 | C/U | 1000 |
| 68 | 293 | 00484 | 0060 | CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,3 mm - TIPO RG213 U -FREC. MAX 1 GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. 50 OHM SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA Nº 03/17 | C/U | 2 |
| 69 | 293 | 04463 | 0017 | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO CABLE POWER - CODIGO UNIVERSAL SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 | C/U | 20 |
| 70 | 293 | 01887 | 0166 | FUENTES DE ALIMENTACION; USO EQUIPO COMUNICACIONES - TENSION DE ENTRADA 220V - 2 A CORRIENTE - TENSION DE SALIDA 5V- CRITERIO SELLO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACION TECNICA N°03/17 | C/U | 20 |
| 71 | 293 | 01752 | 0001 | CABLES PLANOS P/TELEFONIA; NUMERO DE CONDUCTORES 4 SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 | C/U | 2 |
| 72 | 293 | 01761 | 0009 | BASTIDORES P/TELEFONIA; USO P/1 FICHAS RJ11 | C/U | 100 |
| 73 | 293 | 02287 | 0007 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ11 | C/U | 500 |
| 74 | 293 | 01554 | 0016 | JACK; TIPO RJ45 HEMBRA CAT. 6A - USO RED/DATOS | C/U | 165 |
| 75 | 293 | 02287 | 0027 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ9 | C/U | 500 |
| 76 | 293 | 01563 | 0023 | CABLES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 6 - NORMA TIA/EIA 568 - AISLACION PVC SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 | C/U | 4 |
| 77 | 293 | 01563 | 0012 | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA 6 - NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B - AISLACION PVC SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03 /17 | C/U | 4 |
| 78 | 293 | 01454 | 0003 | BASTIDORES; TIPO RECTANGULAR - MODULO RJ 45 - TIPO DE PUNTA/MODELO ASANNO | C/U | 50 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Detalle de la Prestación: |
| Calidad: |
| Tolerancia: |

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

RENGLON 01 AL 34

Organismo: IX Brigada Aérea

Domicilio: B° Prospero Palazzo Km 9.- COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

Teléfono/Fax: 0297 - 4548085 Int. 188

Coordina: Escuadrón Abastecimiento

RENGLONES 35 AL 78

Organismo: Grupo 2 de Comunicaciones

Domicilio: HIELOS CONTINENTALES Nº 250-PARQUE INDUSTRIAL - COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT - CP (9000)

Teléfono/Fax: 0297 4480144

Coordina: Escuadrón Logístico - Servicio Abastecimiento

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y

Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uoccrv@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: DEPARTAMENTO CONTRATACIONES –  Unidad Operativa de Contrataciones CRV

Domicilio: Dr. Mariano González - Km 9 – Comodoro Rivadavia - Chubut

Teléfono: (0297) 4064746

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OPCION DE PRORROGA:

Sin opción a prorroga

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES

No se aceptarán ofertas variantes.

FORMA DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será la establecida por Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, según Art 32.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Únicamente en el caso de contrataciones de servicios.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

En razón que resulta de especial relevancia los antecedentes del proveedor dado el tipo de bien que se pretende adquirir y que resulta necesario que los apoderados de las empresas que se presenten como oferentes acrediten legalmente tal facultad, los oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación:

a)	En caso de presentarse mediante representante legal, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en los actos emergentes del procedimiento en nombre y representación del oferente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º)  Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º) Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 3 al ANEXO I)

3º)  Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES O GRUPOS DE RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 1 al 34: 	DIEZ (10) días corridos, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato

Renglones Nº 35 al 78: TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

TOTAL

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 1 al 34:

Organismo: IX Brigada Aérea

Domicilio: B° Prospero Palazzo Km 9.- COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT

Teléfono/Fax: 0297 -4548085 Int. 188

Coordina: Escuadrón Abastecimiento

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 35 al 78:

Organismo: Grupo 2 de Comunicaciones

Domicilio: HIELOS CONTINENTALES Nº 250 - PARQUE INDUSTRIAL - COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT CP (9000)

Teléfono/Fax: 0297 4480144

Coordina: Escuadrón Logístico - Servicio Abastecimiento

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados  al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglón Nº 1 al 34:

.Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del IX Brigada Aérea –

Domicilio: B° Prospero Palazzo Km 9.- COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT - Escuadrón Abastecimiento

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglón Nº 35 al 78:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Grupo 2 de Comunicaciones –

Domicilio: LOTE 2 MACIZO I, FRACCION IV–C del PARQUE INDUSTRIAL - COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT CP (9000) - Escuadrón Logístico - Servicio Abastecimiento

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR: Según lo establecido en el Art. 99 del D. 1039/16 y Art. 43 del PUByCG y todo otro gasto, en todo concepto que demande la presentación de la oferta y/o cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 4: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 5: | Cláusula Particular de Catalogación |
| Apéndice 6: | Especificaciones Técnicas |