DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                    (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES COMODORO RIVADAVIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa (Compulsa Abreviada) | Nº 04 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.3 – IX BRIGADA AEREA |
| 1 | 8 | C/U | CABLE P/ELECT.; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION 1,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 13A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 2 | 12 | C/U | CABLE P/ELECT.; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION 6 MM2- CORRIENTE NOMINAL 32A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 380V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 3 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 10A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 4 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 16A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 5 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 25A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 6 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 32A- TENSION 220 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 7 | 20 | C/U | ARTEF. P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARA 2- LONG. DE CUERPO 1270MM- ALTO 94 MM- ANCHO 150 MM- TIPO PLAFON- POTENCIA LAMPARA 36W- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 8 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO MODULO P/EMBUTIR - CORRIENTE 10A- TENSION 250 V- POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 9 | 4 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION CAUCHO SILICONADO- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 21A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 2,5MM. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 10 | 4 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1- AISLACION CAUCHO SILICONADO- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 15A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 1,5MM. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 11 | 12 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR- AISLACION PVC- APLICACIÓN ELECTRICIDAD- CORRIENTE NOMINAL 24A- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220 V- SECCION 4. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 12 | 24 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M- SECCION X 2,5MM2. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 13 | 30 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E- 27- ROSCA EDISON- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 14 | 20 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA- TIPO BRONCE E- 40- ROSCA GOLIATH- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 15 | 15 | C/U | RIEL; TIPO DIN- ANCHO 35MM- LARGO 1M. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 16 | 30 | C/U | FICHA TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO- CORRIENTE ADMISIBLE 10A- ELEMENTO FICHA MACHO- TENSION 220V- TIPO 3 ESPIGAS PLANAS. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 17 | 20 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W- TIPO ELECTRONICO- FRECUENCIA 220V/50HZ- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 18 | 200 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO- CTE. ADMISIBLE 220W. |  |  |  |
| 19 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE)- POTENCIA 15W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 20 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE)- POTENCIA 20W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 21 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 22 | 50 | C/U | LAMPARA DICROICA - POTENCIA 7W - TENSION 220V - CASQUILLO GU10- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 23 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA TIPO LED- POTENCIA 4,5W. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 24 | 12 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 30Ma - CORRIENTE 25A - FRECUENCIA 50Hz - 220V. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 25 | 10 | C/U | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220/240V - POTENCIA 2,2KW. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 26 | 200 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 41,5Cm - EFICIENCIA |  |  |  |
| 27 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA - TIPO LED - POTENCIA 9W |  |  |  |
| 28 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO CLARA; POTENCIA 40W |  |  |  |
| 29 | 30 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 30 | 100 | C/U | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. |  |  |  |
| 31 | 250 | C/U | CABLES TELEFONICOS; TIPO MULTIPAR- USO COMUNICACIONES- INSTALACION SUBTERRANEO- DIAMETRO 0,5MM- PARES 25. |  |  |  |
| 32 | 400 | C/U | CABLES TELEFONICOS; TIPO MULTIPAR- USO COMUNICACIONES- INSTALACION SUBTERRANEO- DIAMETRO 0,5MM- PARES 10. |  |  |  |
| 33 | 22 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO MINICONECTOR UHF. |  |  |  |
| 34 | 52 | C/U | CABLE COAXILES; DIAMETRO 4,9mm- TIPO RG 58- FREC. MAX. 400 MHZ. VELOC. PROG. (%) 66-POTENCIA MAXIMA 1,9 KV- RESIST. INT. DC. 50ohm. |  |  |  |
| 2.9.3 – GRUPO 2 COMUNICACIONES |
| 35 | 1 | C/U | TERMINAL; CONTACTO PALA MACHO-PREAISLADO - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 5mm |  |  |  |
| 36 | 1 | C/U | TERMINAL; CONTACTO PALA HEMBRA-PREAISLADO - SECCION 1 A 2,5mm² - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |  |
| 37 | 3 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - (Según Especificación Técnica Adjunta Nº 03/17) |  |  |  |
| 38 | 3 | C/U | CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 80A - NORMA IEC - SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº 03/17 |  |  |  |
| 39 | 5 | C/U | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 450GR |  |  |  |
| 40 | 3 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA DIN |  |  |  |
| 41 | 12 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V |  |  |  |
| 42 | 5 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 9V |  |  |  |
| 43 | 10 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 2X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 44 | 2 | C/U | GABINETES METALICOS; DIMENSION 60 X 60 X 25Cm - IP 65 PLACA DE MONTAJE |  |  |  |
| 45 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº 03/17) |  |  |  |
| 46 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº 03/17 |  |  |  |
| 47 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº /16 |  |  |  |
| 48 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº /16 |  |  |  |
| 49 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº /16 |  |  |  |
| 50 | 3 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA Nº /16 |  |  |  |
| 51 | 20 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 52 | 50 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm |  |  |  |
| 53 | 50 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm² |  |  |  |
| 54 | 50 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 6,4mm |  |  |  |
| 55 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 56 | 4 | C/U | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 180A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ELECTROLITICO - TENSION 12V |  |  |  |
| 57 | 2 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 125A - CANT. DE POLOS 3 + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 380V - USO EMBUTIR - TIPO HEMBRA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 58 | 2 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 125A - CANT. DE POLOS 3 + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 380V - USO EMBUTIR - TIPO MACHO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 59 | 2 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3F+N+T - CORRIENTE ADMISIBLE 125A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 380V - TIPO ACOPLE - CRITERIO DE SEGURIDAD IP67 |  |  |  |
| 60 | 6 | C/U | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE; CORRIENTE ENTRADA 200A - CORRIENTE SALIDA 5A - POTENCIA 50VA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 61 | 20 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD-Según Especificación Técnica C/U ica N° 03 /17 |  |  |  |
| 62 | 4 | C/U | PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA- POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN LUZ- REGULACION SIN. |  |  |  |
| 63 | 15 | C/U | RELAY; TIPO SUBMINIATURA - TENSION 12V - CORRIENTE 3A Según Especificación Técnica N°03/17 |  |  |  |
| 64 | 5 | C/U | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 100W - TENSION 220V Según Especificación Técnica N° 03/17 |  |  |  |
| 65 | 2 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3F+N+T - CORRIENTE ADMISIBLE 125A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 380V - TIPO ACOPLE - CRITERIO DE SEGURIDAD IP67 |  |  |  |
| 66 | 2 | C/U | CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG6 -FREC. MAX 3 GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. 75 OHM SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 |  |  |  |
| 67 | 1000 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ45 SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 |  |  |  |
| 68 | 2 | C/U | CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,3 mm - TIPO RG213 U -FREC. MAX 1 GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. 50 OHM SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N°03/17 |  |  |  |
| 69 | 20 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO CABLE POWER - CODIGO UNIVERSAL SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 |  |  |  |
| 70 | 20 | C/U | FUENTES DE ALIMENTACION; USO EQUIPO COMUNICACIONES - TENSION DE ENTRADA 220V - 2 A CORRIENTE - TENSION DE SALIDA 5V- CRITERIO SELLO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD SEGUN ESPECIFICACION TECNICA N°03/17 |  |  |  |
| 71 | 2 | C/U | CABLES PLANOS P/TELEFONIA; NUMERO DE CONDUCTORES 4 SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 |  |  |  |
| 72 | 100 | C/U | BASTIDORES P/TELEFONIA; USO P/1 FICHAS RJ11 |  |  |  |
| 73 | 500 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ11 |  |  |  |
| 74 | 165 | C/U | JACK; TIPO RJ45 HEMBRA CAT. 6A - USO RED/DATOS |  |  |  |
| 75 | 500 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ9 |  |  |  |
| 76 | 4 | C/U | CABLES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 6 - NORMA TIA/EIA 568 - AISLACION PVC SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03/17 |  |  |  |
| 77 | 4 | C/U | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA 6 - NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B - AISLACION PVC SEGUN ESPECIFICACION TÉCNICA N° 03 /17 |  |  |  |
| 78 | 50 | C/U | BASTIDORES; TIPO RECTANGULAR - MODULO RJ 45 - TIPO DE PUNTA/MODELO ASANNO |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |