OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, modificando o completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente. .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 27: Deberá cotizar adhesivo tipo alta temperatura presentación envase por 50 ml, resistente a altas temperaturas para utilizar en juntas e uniones. Por sus características, es ideal para sellar juntas que permanecerán inalteradas durante el transcurso del tiempo. Marca tipo FASTIX.

Renglón N° 28: Deberá adhesivo vinilico x 1 kg de base acuosa no toxica de alta calidad y mayor resistencia. Marca tipo FORTEX A-20.

Renglón N° 29: Deberá cotizar adhesivo tipo de contacto sin tolueno especialmente recomendado para pegar materiales flexibles tales como cuero, tela y goma. Marca tipo POXIRAN.

Renglón N° 30: Deberá cotizar adhesivo envase por 82 gramos, epoxi de dos componentes ideal para reparar caños de: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Una vez aplicada endurece en 10 minutos. Además adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y materiales plásticos (exceptuando polietileno y teflón). Marca tipo POXILINA:

Renglón N° 31: Deberá cotizar adhesivo tipo siliconado presentación de envase 300 cc, a base de siliconas de curado neutro dando como resultado un caucho elástico impermeable e inerte frente a ácidos y todo tipo de solventes. Marca tipo FORTEX neutro S28.

Renglón N° 32: Deberá cotizar adhesivo tipo de contacto presentación de envase 125 cc, fabricado a base caucho sintético para facilitar la aplicación sobre las roscas plásticas o mixtas, de esta manera logrando una junta elastomerica, atoxica  y altamente resistente a la presión y temperatura del agua: Marca tipo SELLAROSCAS H3.

Renglón N° 33: Deberá cotizar adhesivo color blanco tipo de contacto presentación de envase 250 gramos, resistente a golpes, calor, frio y vibraciones, sin solventes y es impermeable y hermetico. Marca tipo FASTIX.

Renglón N° 34: Deberá cotizar Puerta de chapa de 16 y marco de chapa de 0,80 x 2,00 mts

Renglón N° 35: Deberá cotizar Puerta de chapa de 16 y marco de chapa de 0,80 x 2,00 mts

CONSIDERACIONES GENERALES

2.	Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior a los elementos sugeridos en cada renglón caso contrario la oferta no será considerada.

3.	Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

4.	El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.