DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                    (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES COMODORO RIVADAVIA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa (Compulsa Abreviada) | Nº 15 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.3 – IX BRIGADA AEREA |
| 1 | 60 | C/U | 01202-0057;PILA SECA; TIPO RECARGABLE , MEDIDA D , TENSION 1,5V |  |  |  |
| 2 | 25 | C/U | 00284-0011;BATERIAS ESPECIALES; FORMATO RECTANGULAR, SISTEMA QUIMICO ALCALINA, TENSION 9V |  |  |  |
| 3 | 15 | C/U | 02272-0004;SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE, USO P/CABLES DE 1,5mm2 |  |  |  |
| 4 | 15 | C/U | 02272-0016 ;SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE, USO P/CABLES DE 3mm |  |  |  |
| 5 | 15 | C/U | 02272-0021;SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE, USO P/CABLES DE 5mm |  |  |  |
| 6 | 15 | C/U | 02272-0031;SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE, USO P/CABLES DE 8mm |  |  |  |
| 7 | 15 | C/U | 01514-0015,PORTALAMPARA ; MATERIAL METALICO- TIPO PORTATIL, ROSCA E27 |  |  |  |
| 8 | 20 | C/U | 01203-0097;LINTERNA POTENCIA LAMPARA 19 LED, CANTIDA DE PILAS 1 BATERIA-PILA TIPO RECARGABLE- SEGÚN APENDICE 6 |  |  |  |
| 9 | 20 | C/U | 00551-0356;LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESPIRALADA-POTENCIA NOMINAL 15w, CASQUILLO E27 –TIPO BAJO CONSUMO- TENSION 24V. EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 10 | 100 | C/U | 00554-0265;TUBOS FLUORESCENTES ; TIPO RECTO –LUZ DIA –POTENCIA NOMINAL 36 W -LONGITUD 120 cm-EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 11 | 35 | C/U | 01033-0047;CINTAS AISLADORAS, MATERIAL PLASTICO ANCHO 1 1/2 cm LARGO DE CUERPO 20 M |  |  |  |
| BARRIO AERONAUTICO CRV |
| 12 | 8 | C/U | 04362-0001; CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - COLOR ROJO |  |  |  |
| 13 | 8 | C/U | 04362-0001; CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² COLOR BLANCO |  |  |  |
| 14 | 8 | C/U | 04362-0001; CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² COLOR NEGRO |  |  |  |
| 15 | 8 | C/U | 04362-0001; CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² COLOR CELESTE |  |  |  |
| 16 | 3 | C/U | 04362-0297; CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |
| 17 | 5 | C/U | 02072-0018;DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CRV |
| 18 | 5 | C/U | 02301-0003; FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W |  |  |  |
| 19 | 2 | C/U | 01766-0002; PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 800W - INTERRUPTOR CON |  |  |  |
| 20 | 2 | C/U | 01204-0036; ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 19H - AUTONOMIA 8H |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |