ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331 | 02040 | 0001 | Mant. Aire acondicionado, limpieza, control y/o carga de gas R22, control y/o cambio de capacitores, control y/o cambio de termostato, cambio de buje, mantenimiento y/o cambio de circuito eléctrico; (incluye repuesto y mano de obra) | C/U | 6 |
| 02 | 331 | 02040 | 0003 | Mant. Aire acondicionado, limpieza, control y/o carga de gas R22, control y/o cambio de capacitores, control y/o cambio de termostato; (incluye repuesto y mano de obra) | C/U | 3 |
| 03 | 331 | 02040 | 0003 | Mant. Aire acondicionado, reparación de motor, limpieza, control y/o carga de gas R22, cambio de capacitor, control y/o cambio de termostato, cambio de buje, mantenimiento y cambio de circuito eléctrico; (incluye repuesto y mano de obra) | C/U | 1 |
| 04 | 331 | 02040 | 0003 | Mant. Aire acondicionado, limpieza, reparación pérdida de gas R22, control y/o cambio de capacitares, control y/o cambio de termostato, cambio de bujes, mantenimiento y/o cambio de circuito eléctrico. (incluye repuesto y mano de obra) | C/U | 1 |
| 05 | 331 | 02040 | 0003 | Mant. Aire acondicionado tipo splits, limpieza de equipo exterior e interior, control y/o carga de gas R22, control y/o cambio de capacitares d forzador exterior e interior, reemplazo de fundas cobertores de caño de cobre. (incluye repuesto y mano de obra) | C/U | 5 |