FUERZA AEREA ARGENTINA      						ANEXO I

DIRECCIÓN GRAL. DE INVEST. Y DESARROLLO 	              				              (Apendice2)                                                                                                                            C.E.L.P.A I CHAMICAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 1 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De etapa única nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad/con orden de compra normal |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS: CASA Nº 1 |  |  |
|  | 1 | Gl | LIMPIEZA PARCIAL DE OBRA |  |  |
|  | 48.,00 | M2 | Retiro completo de cubierta de techo de chapas metálicas, retiro de las canaletas, zingueria y de vigas y machimbre deteriorados. |  |  |
|  | 30,00 | M2 | Limpieza y retiro de pintura y carpeta sobre losa |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  | 15,00 | M2 | Readecuación de estructura de madera, reemplazo de correas, cabios y machimbre deteriorados. |  |  |
|  | 48,00 | M2 | Provisión y colocación de cubierta metálica de chapa tipo trapezoidal T-101 C-25, incluye aislación hidrotermica. |  |  |
|  | 11,50 | Ml | Provisión y colocación de cumbrera metálica de chapa tipo C-25. |  |  |
|  | 11,50 | Ml | Provisión y colocación de cenefa metálica de chapa tipo C-25. |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  | 40,00 | M2 | Ejecución de cubierta sobre losa existente |  |  |
|  | 35,00 | M2 | Pintura e impermeabilización de cubierta (sector posterior) |  |  |
|  | 5,00 | M2 | Reparación de revoques interiores existentes |  |  |
|  | 8,00 | M2 | Reparación de revoques exteriores existentes |  |  |
|  | 25,00 | M2 | Pintado de muros exterior al látex, previo preparación de superficie |  |  |
|  | 105,00 | M2 | Pintado de muros interior al látex, previo preparación de superficie |  |  |
|  | 60,00 | M2 | Pintado de cielorrasos, previo preparación de superficie |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL VIVIENDA Nº 1 |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Limpieza, cercado de obra y obrador, en todos los sectores de la obra |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  | B) EDIFICIO Nº 1 - Puesto de Guardia N 1 |  |  |
|  | 190,00 | Ud | Retiro de cubierta |  |  |
|  | 30,00 | M2 | Retiro de revoques deteriorados |  |  |
|  | 40,00 | M2 | Retiro de revoques exteriores deteriorados |  |  |
|  | 60,00 | M2 | Retiro de pinturas desprendidas y deterioradas |  |  |
|  | 50,00 | M2 | Retiro de pinturas desprendidas y deterioradas del exterior |  |  |
|  | 12,00 | M2 | Demolición de tabiques. |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Retiro completo artefactos sanitarios y cañerías obsoletas. |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  | 190,00 | M2 | Provisión y colocación de cubierta metálica de chapa tipo trapezoidal T-101 C-25, incluye estructura de soporte y aislación hidrotérmica. |  |  |
|  | 1,00 | M2 | Ejecución de bases de Hº Aº y columnas metálicas (cobertizo patrulla) |  |  |
|  | 9,00 | M2 | Provisión y colocación de cumbrera metálica de chapa tipo C-25. |  |  |
|  | 45,00 | M2 | Provisión y colocación de cenefa metálica de chapa tipo C-25. |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  | 106,00 | M2 | Provisión y colocación de cielorraso suspendido junta tomada "Durlock", inclusive estructura de soporte, terminaciones, aislaciones. |  |  |
|  | 15,00 | M2 | Ejecución de tabiques de 0,25 m (espesor nominal). |  |  |
|  | 12,00 | M2 | Ejecución de tabiques de 0,10 m (espesor nominal). |  |  |
|  | 10,00 | M2 | Reparación de revoques existentes |  |  |
|  | 30,00 | M2 | Ejecución de revoque grueso bajo revestimiento |  |  |
|  | 131,00 | M2 | Ejecución de revoque grueso y enlucido fino |  |  |
|  | 40,00 | M2 | Provisión y colocación de revestimiento cerámico en pared |  |  |
|  | 15,00 | M2 | Ejecución de carpeta de nivelación bajo piso |  |  |
|  | 15,00 | M2 | Provisión y colocación de piso cerámico |  |  |
|  | 20,00 | Ud | Reparación integral de carpinterías existentes (incluye pintado y colocación de vidrios y herrajes). |  |  |
|  | 2,00 | Ud | Provisión y colocación de puerta P-1 (0,60m) |  |  |
|  | 2,00 | Ud | Provisión y colocación de puerta P-2 (0,80 m) |  |  |
|  | 1,00 | Ud | Provisión y colocación de mesada M-1 |  |  |
|  | 160,00 | M2 | Pintado de muros exterior al latex, previo preparación de superficie |  |  |
|  | 200,00 | M2 | Pintado de muros interior al latex, previo preparación de superficie |  |  |
|  | 106,00 | M2 | Pintado de cielorrasos, previo preparación de superficie |  |  |
|  |  |  | Accesorios: Provisión y colocación |  |  |
|  | 2,00 | Ud | Espejo de 1,00 x 0,80, |  |  |
|  | 6,00 | Ud | Perchas doble |  |  |
|  | 2,00 | Ud | Portarrollos, incluye rodillo |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  | INSTALACION SANITARIA |  |  |
|  |  |  | RED DE AGUA |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Provisión y ejecución de cañería de alimentación de agua a tanque de reserva existente, colector y bajadas sobre cielorraso, incluso accesorios y llaves de corte. |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Provisión y ejecución de núcleos sanitarios completos, agua fría, caliente y desagües cloacales, incluso accesorios y griferías FV. |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Provisión de griferías y artefactos incluso tanque eléctrico de 85lts marca rheem |  |  |
|  | 1,00 | Ud | Limpieza de tanque de reserva, cambio de tapas, flotante, incluso impermeabilización y desinfección para dos tanques uno de 4.000 lts |  |  |
|  |  |  | RED CLOACAL |  |  |
|  | 15,00 | Ml | Provisión y colocación de cañerías Awaduct Terra de PP subterránea incluso accesorios |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Readecuación de cámara séptica de 0,80 x 1,50 y cámara de inspección de 60x60 según O.S.N. |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
|  | 1,00 | Gl | Readecuación parcial de la red (incluye la provisión de artefactos y cableado) |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL EDIFICIO Nº 1 - (Guardia) |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Las especificaciones técnicas se encuentran anexadas al Apéndice 7.

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |