ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

El servicio de dosimetría deberá incluir:

Servicio de dosimetría personal, para c/u ocho  personas para detección de radiación X, para que el trabajador conozca las dosis recibidas durante su desempeño y asegurarse que las mismas han estado en los niveles de seguridad para su integridad.

- El recambio periódico y automático de Dosímetro de unidad sellada (DUS).

- El recambio de unidad sellada, debidamente identificada para cada usuario a fin de permitir mantener la trazabilidad del control.

- La reposición inmediata de Dosímetros en caso de extravíos o daños dentro del período de uso. - - Procesado de los Dosímetros, análisis de la información dosimétrica, y archivo del material radiosensible por un período de 30 años, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

- Emisión y envío de Informes de Dosis periódicas, dirigidos a la Institución así como a la autoridad competente para su fiscalización (Dpto. de Salud Ocupacional – Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud).

- Notificación y seguimiento de casos que presenten desviaciones respecto a dosis o modos de uso.

- Informes anuales de dosis con el compendio de los registros periódicos de cada usuario para facilitar su archivo y análisis por parte de los responsables de las instalaciones.

- Consultas de historiales de dosis de cada usuario a disposición de la Institución.

- Emisión de certificaciones de prestación de servicio.

- Mesa de ayuda, consulta y asesoramiento a cargo de personal calificado a tal fin.

- Documentación respaldatoria y de soporte para facilitar el recambio de dosímetro y la notificación de novedades.

- Provisión de Colgadores Murales para facilitar el uso y evitar el extravío de los dosímetros.

- Provisión de instructivos y materiales gráficos de capacitación en disimetría personal y

protección radiológica.

Normativas de aplicación

-	Normas de Instalación y Funcionamiento de Equipos de Rayos “X” – Ley Nacional Nº

17.557

-	Reglamentación para instalaciones en la Provincia de Córdoba- Ley Provincial Nº 6.519

-	Normas de Prevención, Salud Higiene y Seguridad en el trabajo (Ley Nacional Nº 19.587

y Nº 24.557)

-	Norma Básica de Protección Radiológica (AR 10.1.1)