ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón Nº 1:

Placas radiográficas industriales 35 x 43 cm AGFA STRUCTURIX D-4 FW.

Presentación caja por 100 unidades.

Part # 3J34A.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2019.

Certificado de calidad.

Renglón Nº 2:

Placas radiográficas industriales 35 x 43 cm AGFA STRUCTURIX D-7 FW.

Presentación caja por 100 unidades.

Part # 27LMA.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2019.

Certificado de calidad.

Renglón Nº 3:

Pera de goma, tamaño mediano.

Renglón  Nº 4:

Balón para Destilador Koehles con fondo redondo y tubo lateral. Capacidad 125 mililitros. Calidad vidrio PIREX.  Denominado por Catalogo:

Catalogo  Nº 332-003-001  Tipo Flask B  Capacidad  125 ml

Renglón Nº 5:

Guante uso medicinal, tipo para productos químicos, tamaño Grande, Material Nitrilo, presentación envase por 100 unidades.

Renglón Nº: 6

Guante uso medicinal, tipo descartables, tamaño chico, Material Nitrilo, presentación envase por 100 unidades.

Renglón Nº 7:

Tiras  AGFA STRUCTURIX PMC de películas de rayos x pre-expuestas son fabricadas bajo las condiciones del Sistema de Gestión de Calidad de AGFA (SGC) de acuerdo con normas ISO 9001.

Presentación caja 25 tiras.

Con fecha de vencimiento dos años posterior a la fecha de entrega.

Contenido cada paquete STRUCTURIX.

Certified PMC contiene:

- 25 tiras PMC de película de rayos X expuestas, sin revelar, en envases individuales luz de día, Cada tira lleva número de serie individual  (ID), incluso después del proceso.

- Tarjeta PMC para registrar los resultados de las pruebas.

- Instrucción de uso.

- Certificado de conformidad EN 854-2 e ISO 11699-2

Renglón Nº 8:

Vaso precipitado de vidrio IVA graduado de 500 ml.

Renglón Nº 9:

Erlenmeyer de vidrio IVA graduado - capacidad 250 ml. Con tapa plástica.

Renglón 10

Hipoclorito de Sodio, estado líquido, uso odontológico, presentación envase x 100 ml, vencimiento no menor a un  año de la fecha de entrega.

Renglón 11

Reactivo Proteína C Reactiva- látex directo, para serología  prueba de aglutinación en placa. Presentación equipo para 150 determinaciones. Marca Wiener. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 12Tiras reactivas para medir GLUCOSA en sangre para equipo ONETOUCH (envase por 25 tiras). Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 13

Reactivo Uricostat AA  para la de terminación de ácido úrico  en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 4 frascos de 50 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 14

Reactivo  Colestat Enzimático para la determinación de colesterol total  en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 4 frascos de 100 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 15

Reactivo Colesterol  LDL, para la determinación de lipoproteínas de baja densidad en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación envase de 100 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 16

Reactivo Colesterol HDL, para la determinación de lipoproteínas e alta densidad en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación envase de 10 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 17

Reactivo Ureasa para la determinación de urea en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación  frascos gotero de 35 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón  18

Reactivo Uremia, para la determinación de urea en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 500 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 19

Reactivo Creatinina directa, para la determinación de creatinina en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por  120 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 20

Reactivo Transaminasa GOT, para la determinación de transaminasas en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 200 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 21

Reactivo Transaminasa GPT, para la determinación de transaminasas  en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 200 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 22

Reactivo VDRL, para la detección de Sífilis. Uso en laboratorio serología. Presentación envase por 250 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 23

Reactivo  Tiras para Uro análisis. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación  envase  por 100 tiras. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 24

Reactivo Anti A anticuerpo monoclonal uso hemoclasificador. Presentación frasco gotero por 10 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 25

Reactivo Anti B anticuerpo monoclonal uso hemoclasificador. Presentación frasco gotero por 10 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 26

Reactivo Triglicérido GPO/PAP AA líquido, para la detección de triglicéridos en suero. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación envase por 100 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 27

Reactivo Glicemia Enzimática AA, uso laboratorio, presentación frascos de 250 ml.Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 28

Reactivo Chagas. Uso en laboratorio serología. Presentación kit por 96 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglon 29

Medio de Cultivo y Suplemento CLDE. Estado Solución  caja por 6 envases de 50 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 30

Medio de Cultivo y Suplemento Caldo Nutritivo Estado Solución  envase por 6 x 50 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 31

Medio de Cultivo y Suplemento Caldo Mueller Hinton.  Estado Solución  envase por  50 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 32

Reactivo Antígeno febril, para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella y Brucella. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación frasco por 5 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 33

Reactivo Artritest, para la determinación de Artritis Reumatoidea en suero. Uso Serología. Presentación frasco 2,5 ml por 50 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 34

Reactivo Soluplastin,uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja por 10 viales. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 35

Reactivo Fecuntest Strips, para la detección de embarazo en suero plasma u orina. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación tubo por 25 Tiras. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 36

Reactivo Antiestreptolisina T/ASO LATEX. Uso en laboratorio serología. Presentación envase por 2,5 ml  x 50 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 37

Reactivo T/NOION limpiador enzimático no iónico. Detergente para uso en  el laboratorio biodegradable. Presentación envase por 500 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 38

Reactivo Anticoagulante TP. Uso en laboratorio de análisis clínicos. Presentación caja con 6 frascos de 50 ml. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 39

Reactivo P/ Laboratorio uso Microbiología Tipo ENTEROTEST caja x 6 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener

Renglón 40

Disco P/Antibiograma serie IU, para pacientes ambulatorios  envase por 25 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 41

Reactivo P/Laboratorio Anticoagulante W uso laboratorio presentación envase 6 x 50 ml.  Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 42

Reactivo para laboratorio técnica manual, Antígeno Prostático, uso pericia presentación envase por 20 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglon 43

Reactivo para laboratorio técnica manual, Fosfatasa Alcalina Optimizada, presentación envase por 100 determinaciones. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 44

Agua Bidestilada, uso en laboratorio, calidad pro análisis, presentación bidón  de 10 litros. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 45

Alginato sobres x 410 g. Marca Tulip Cavex, vencimiento a dos años de la entrega.

Renglón 46

Hidróxido de calcio fraguable presentación Avio 11 grs., tipo Calcimol, vencimiento a dos años de la entrega.

Renglón 47

Anestésico local tipo monodroga, droga genérica Lidocaína, forma farmacéutica spray, presentación 60 ml., se sugiere marca Indican, debido a la eficiencia de la acción,  vencimiento a tres años de la entrega.

Renglón 48

Cemento de oxido de zinc eugenol reforzado tipo IRM, Avío polvo y líquido, se sugiere marca: ZOERS, debido a la durabilidad del mismo,  vencimiento a dos años de la entrega

Renglón 49

Alcohol uso medicinal, pureza 96 %, capacidad 1000 cc. Envase plástico, vencimiento a un año de la entrega, sin preferencia de marca.

Renglón 50

Agua Oxigenada de 10 volúmenes, uso farmacéutico, color transparente, en envase de 1 litro, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 51

Ionómero vítreo, uso cementado, tipo I, estado polvo liquido, presentación Avío 35 g./15ml., tipo  KLEPP, cemento utilizado para prótesis fija con máxima dureza, con espátula dosificadora, vencimiento a tres años de la entrega, preferentemente marca  KLEPP, debido a la  permanencia  del mismo  al emplearlo.

Renglón 52

Ionómero vítreo, uso restauración, tipo II, estado polvo liquido, presentación Avío 35 g./15ml., tipo  Densell, cemento utilizado para prótesis fija con máxima dureza, con espátula dosificadora, vencimiento a tres años de la entrega, preferentemente marca  Densell, debido a la  permanencia  del mismo  al emplearlo.

Renglón 53

Anestésico local tipo monodroga, droga genérica Lidocaína 2 %, infiltrativa terminal para jeringa Carpule Anestubos de 1,8 ml. clorhidrato de lidocaína con epinefrina, caja x 50 anestubos, material plástico con cabeza metálica y tapón de goma, vencimiento a tres años de la entrega, preferentemente marca: DIXCAIN, debido a su eficiencia en la acción.

Renglón 54

Anestésico local, tipo TOTALCAÍNA FORTE, droga genérica Carticaina al 4%, infiltrativa terminal para jeringa carpule, anestubos de 1,8 ml. tipo Indican caja x 50 unidades, vencimiento a tres años de la entrega, preferentemente marca: INDICAN.

Renglón 55

Analgésico tipo  monodroga, droga genérica Ketorolac, forma farmacéutica ampolla vidrio  de 30 mg x 100 unidades, vencimiento  no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo.

Renglón 56

Corticoesteroide, monodroga, droga genérica Dexametasona, forma farmacéutica ampolla  8 mg x  100 unidades, vencimiento  no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo.

Renglón 57

Antiemético, tipo monodroga, droga genérica Metoclopramida, forma farmacéutica ampolla vidrio 2ml x 100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la entrega del mismo.

Renglón 58

Analgésico, asociación, droga genérica Dipirona, forma farmacéutica ampolla vidrio de 2 ml,  x  100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la entrega del mismo.

Renglón 59

Anti-inflamatorio, tipo monodroga, droga genérica Diclofenac, forma farmacéutica ampolla vidrio  de  75 mg. x  100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la entrega del mismo.

Renglón 60

Antiséptico, tipo monodroga, droga genérica, Iodopovidona  Solucion  7,5 %, envase de 1 litro, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 61

Solución Glucosada al 25%, forma farmacéutica ampolla de vidrio  de  10/20 ml, x   unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 62

Estimulante Adrenérgico, monodroga Adrenalina, forma farmacéutica  ampolla de vidrio x unidad, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 63

Anti-hipotensor, tipo monodroga, droga genérica Etilefrina, forma farmacéutica ampolla x 10 mg.  de  vidrio   x  unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 64

Antiespasmódico, tipo monodroga, droga genérica Hioscina, forma farmacéutica ampolla x 10 mg.  de  vidrio   x  100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 65

Antiespasmódico, tipo monodroga, droga genérica Butilhioscina + Dipirona, forma farmacéutica ampolla x 5 ml.  de  vidrio   x  100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 66

Anticolinérgico, tipo monodroga Atropina, forma farmacéutica  ampolla x 10mg, de vidrio, x unidad, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 67

Antihistamínico y antialérgico, tipo monodroga  Difenhidramina, forma farmacéutica  ampolla x 1ml, de vidrio, x  unidad, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 68

Diurético, tipo monodroga Furosemida, forma farmacéutica  ampolla x 2ml, de vidrio, x unidad, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 69

Antiulceroso, tipo monodroga  Ranitidina, forma farmacéutica  ampolla x 50mg, de vidrio, x 100 unidades, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 70

Solución tipo  Dextrosa  al 5%, presentación sachet de plástico x 500ml, x unidad, vencimiento no menor a dos años de  la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 71

Solución tipo  Ringer Lactato,  presentación sachet de plástico x 500ml, x unidad, vencimiento no menor a dos años de  la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 72

Solución tipo  Fisiológica, presentación sachet de plástico x 500ml, x unidad, vencimiento no menor a dos años de  la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 73

Solución estéril, tipo Poen-caina, presentación gotas oftálmicas x 10ml, x unidad, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 74

Ansiolitico, tipo monodroga, droga genérica Diazepam, forma farmacéutica ampolla x 10 mg de  vidrio   x  100 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 75

Tela adhesiva, impermeable, ancho 2,5 cm x 5 m de largo, color blanco con adhesivo, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca: CAVANNA o similar, debido a la eficacia del producto.

Renglón 76

Vasodilatador, antianginoso,tipo monodroga, droga genérica Dinitrato de Isosorbide 5 mg, forma farmacéutica comprimido sublingual  x 50 unidades, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 77

Inotrópicos, tipo monodroga, droga genérica Noradrenalina 1%, forma farmacéutica ampolla de  vidrio   x 4 ml, x unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 78

Vasodilatador coronario, tipo monodroga, droga genérica Nitroglicerina 5 mg/ml, forma farmacéutica ampolla de  vidrio, x unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 79

Antihipertensivo, tipo monodroga, droga genérica Labetalol 5 mg/ml, forma farmacéutica ampolla de  vidrio, x unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 80

Gotas oftalmicas, tipo asociacion, droga genérica Tobramicina - Dexametasona, forma farmacéutica envase x 10 ml, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 81

Inotrópicos, tipo monodroga, droga genérica Amiodarona, forma farmacéutica ampolla de  vidrio de 3 ml x unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 82

Sulfonamida Quimioterapico, Asociación, tipo monodroga, droga genérica Sulfodizina – Vitamina - Lidocaína, forma farmacéutica crema x 400 grs, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 83

Inotrópicos, tipo monodroga, droga genérica Dopamina, forma farmacéutica ampolla de  vidrio de 5 ml x unidad, vencimiento no menor  a dos años de la fecha de  entrega del mismo. Marca a cotizar.

Renglón 84

Pera  de goma, tipo pera para efectuar electrocardiogramas, x  unidades, producto sin vencimiento.

Renglón 85

Silicona para Odontología (Acción fluida), presentación envase x 180 grs, material utilizado para la toma de impresiones odontológicas en prótesis fijas, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega, preferentemente. MARCA: ORANWASH.

Renglón 86

Vaso plástico descartable, material polietileno, tipo de presentación paquete x 100 unidades, forma tronco cónica con capacidad de 100 c.c. bordes redondeados. Marca a cotizar.

Renglón 87

Películas radiográficas, 18 x 24 cm, sensible al verde, MARCA: AGFA, KODAK o  similar, debido a la eficacia del producto, caja x 100 unidades. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 88

Películas radiográficas, 30 x 40 cm, sensible al verde, MARCA: AGFA, KODAK o  similar, debido a la eficacia del producto, caja x 100 unidades. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 89

Películas radiográficas, 35 x 43 cm, sensible al verde, MARCA: AGFA, KODAK o  similar, debido a la eficacia del producto, caja x 100 unidades. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 90

Liquido revelador de Placas Radiográficas para procesadora automática y/o manual. Presentación bidones por 5 litros. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 91

Liquido Fijador de Placas Radiográficas para procesadora automática y/o manual. Presentación bidones por 5 litros. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 92

Guia de suero,administración de soluciones sin aguja, V13, descartable, tipo macrogoteo – perfus. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 93

Guia de suero,administración de soluciones sin aguja, V17, descartable, tipo microgoteo – perfus. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 94

Aguja quirúrgica, tipo Abbocath Nº 18, descartable, x unidad. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 95

Aguja quirúrgica, tipo Abbocath Nº 20, descartable, x unidad. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 96

Aguja quirúrgica, tipo Abbocath Nº 22, descartable, x unidad. Vencimiento no menor a dos años de la fecha de  entrega.

Renglón 97

Agujas Marca TERUMO, para extracción endovenosa.  Uso laboratorio, medidas 25 x 8. Presentación caja por 100 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 98

Fresa para cirugía para turbina cilindrica, por unidad, sin vencimiento.

Renglón 99

Fresa para contrangulo, redonda, grande, numero 4, por unidad, sin vencimiento.

Renglón 100

Placas para Odontología, uso radiográfico (formato periapical de 31 mm x 41 mm), tipo KODAK, con capa protectora de plomo y envase plástico paquete por 150 unidades vencimiento a 2 años de la entrega.

Renglón 101

Aguja quirúrgica p/ jeringa Carpule, larga (0,4 x30 mm), caja x 100 unidades, aguja metálica con bisel, capuchón plástico con cierre hermético, vencimiento no menor a 3 años de la entrega, preferentemente marca NIPRO, debido a la eficacia del producto.

Renglón 102

Instrumental odontológico tipo espejo bucal. Descartables no, presentación por unidad, producto sin vencimiento.

Renglón 103

Instrumental odontológico tipo pinza de algodón. Descartables no, presentación por unidad, producto sin vencimiento.

Renglón 104

Instrumental odontológico tipo explorador curvo para examen bucal. Descartables no, presentación por unidad, sin vencimiento.

Renglón 105

Hilo de sutura 4/0, marca Ethicon con aguja incluida en forma circular descartable,  presentación por unidad, con vencimiento a 2 años de la  fecha de entrega.

Renglón 106

Instrumental Odontológico, t/ Ensanchadores de conductos descartable, caja x 6 unidades. Metálico, con punta inactiva, sin vencimiento.

Renglón 107

Piedra para turbina, uso torno odontológico para pulido de resina, forma tronoconica, sin vencimiento.

Renglón 108

Set de limas para Odontología, lisas de 1º serie (1-6), tipo K, de 21mm. Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto.

Renglón 109

Set de limas para Odontología, lisas de 1º serie (1-6), tipo K, de 25mm. Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto

Renglón 110

Set de limas para Odontología, lisas de 2º serie, (7-12) tipo K de 21mm Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto.

Renglón 111

Set de limas para Odontología, lisas de 2º serie, (7-12) tipo K de 25mm Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto.

Renglón 112

Set de limas para Odontología, lisas, N° 15, tipo K de 25mm Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto.

Renglón 113

Set de limas para Odontología, lisas, N° 15, tipo K de 21mm Caja x 6 unidades preferentemente Marca MAILLERFER o Marca MANI, debido a la eficacia del producto.

Renglón 114

Instrumental odontológico tipo Tiranervios, caja x 10 unidades, instrumental rotatorio metálico sin vencimiento.

Renglón 115

Instrumental odontológico tipo Lentulos, caja x 6 unidades, instrumental rotatorio metálico sin vencimiento.

Renglón 116

Aguja quirúrgica Carpule, corta (0,3 x 21 mm), caja x 100 unidades, aguja metálica con bisel, capuchón plástico con cierre hermético, vencimiento no menor a 3 años de la entrega, preferentemente marca NIPRO, debido a la eficacia del producto

Renglón 117

Rollo de papel para electrocardiograma, medida  60mm x 30 mts, color verde o  naranja, x caja x 8  rollos, producto sin vencimiento, preferentemente Marca: CARDIOLONE-DELTA-PLUS, debido a que dicho producto se adapta a la medida del  equipo en uso.

Renglón 118

Rollo de papel para electrocardiograma, medida 45mm x 30 mts, color verde o  naranja, x caja x 10  rollos, producto sin vencimiento, preferentemente Marca: VISOCARDINE, debido a que dicho producto es el único que se adapta a la medida del  equipo en uso.

Renglón 119

Aguja quirúrgica, descartable, 20 x 1 pulgada, especificación 40/8, unidad de venta caja x 100 unidades, para administración de fluidos en forma intramuscular, vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 120

Jeringas descartables de 10 ml sin agujas. Uso laboratorio. Presentación caja por 100 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca NEOJET.

Renglón 121

Jeringas descartables de 5 ml sin agujas. Presentación caja por 100 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca NEOJET o similar.

Renglón 122

Jeringas descartables de 1 ml con I/D. Presentación caja por 100 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca NEOJET o similar. Para realizar vacunas intradérmicas, subcutáneas.

Renglón 123

Tubo  estéril, calibre N° 8, siliconado, material tipo látex,  para entubar a las personas adultas y/o pediátricas en casos de urgencia, cirugía etc .Producto no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 124

Tubo  estéril, calibre N° 7, siliconado, material tipo látex,  para entubar a las personas adultas y/o pediátricas en casos de urgencia, cirugía etc .Producto no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 125

Tubo  estéril, calibre N° 5, siliconado, material tipo látex,  para entubar a las personas adultas y/o pediátricas en casos de urgencia, cirugía etc .Producto no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar

Renglón 126

Hoja  estéril, material de acero, al carbono, N° 23, caja x 100 unidades .Producto no menor a dos años de la fecha de entrega. Marca a cotizar.

Renglón 127

Guantes para examen no estéril, sin polvo descartables de nitrilo, color lavanda o similar. Tamaño médium/ mediano. Caja por 100 unidades, Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca MEDIGLOVE o similar.

Renglón 128

Guantes para examen no estéril, sin polvo descartables de nitrilo, color lavanda o similar. Tamaño chico. Caja por 100 unidades Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca MEDIGLOVE o similar.

Renglón 129

Calentador sumergible tipo bastón. Producto sin vencimiento.

Renglón 130

Mascara, tipo mascara para bolsa de reanimación material plástico uso adulto.

Renglón 131

AMBU- Bolsas resucitadoras material PVC uso adultos.

Renglón 132

Fórceps de odontología de acero inoxidable para premolar superior, x unidad, sin vencimiento.

Renglón 133

Fórceps de odontología de acero inoxidable para incisivos superiores, x unidad, sin vencimiento

Renglón 134

Tubo capilar para HEMATOCRITO – Aditivo sin heparina. Uso laboratorio hematología. Presentación tubo por 500 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 135

Cubre objetos material de vidrio, uso laboratorio, dimensiones 18 x 18 mm.Presentación caja por 100 unidades.Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 136

Porta objeto uso laboratorio material de vidrio medidas 2,5 x 7 cm. Presentación caja por 50 unidades.Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 137

Lazo para extracción de látex, diámetro 1 cm, uso laboratorio, no se sugiere marca.

Renglón 138

Apósitos Hipoalergénicos post-extracción, uso laboratorio material descartable. Presentación caja conteniendo 250 unidades. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años. Marca Wiener.

Renglón 139

Pipeta, uso laboratorio con capuchón descartable para eritrosedimentacion, caja x 100 unidades.

Renglón 140

Pipeta, uso laboratorio tipo automática, graduada de 5-50 microlitros. Preferentemente Marca Socorex SWISS.

Renglón 141

Pipeta, uso laboratorio tipo automática, graduada de 50-200 microlitros. Preferentemente Marca Socorex SWISS.

Renglón 142

Pipeta, uso laboratorio tipo automática, graduada de 5-500 microlitros. Preferentemente Marca Socorex SWISS.

Renglón 143

Tubo capilar para hemograma con EDTA Anticoagulante dimensión 13 x 75 mm, caja x 50 unidades.

Renglón 144

Pasta para odontología, uso pulir, con fluor,pomo x 100 grs, preferentemente marca: Dent Brill o similar. Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años

Renglón 145

Instrumento odontológico microaplicador, descartable, frasco x 100 unidades, preferentemente marca: MULTIBRUSH.Fecha de vencimiento al día de la entrega mínimo dos años.

Renglón 146

Suturas adhesivas, tipo Steri-Strip, sobre con 3 unidades de 6 mm x 7,5 cm, caja x 50 unidades.

Renglón 147

Electrodos para medicina, tipo succión, uso electrocardiógrafo, x 6 unidades.

Renglón 148

Pinza para electrodos material PVC, juego x 4 unidades.

Renglón 149

Cables para monitores multiparam., monitoreo ECG.

Renglón 150

Bajalenguas descartables, uso adulto, presentación x 100 unidades.

Renglón 151:

PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 200 ml - GRADUACION 10 ml - TAPA SIN - BASE PLASTICA

Renglón 152:

PROBETAS; MATERIAL POLIMETILPENTENO - CAPACIDAD 500mL - GRADUACION 5mL - TAPA SIN - BASE POLIMETILPENTENO

Renglón Nº 153, 154, 155:

CINTURÓN SOPORTE LUMBAR MUSTANG.

- Construcción anatómica simétrica.

- Apoyo para la zona lumbar con ballenas plásticas

- Tiradores de soporte elástico

- Bandas de contención regulables

- Materiales de alta resistencia y calados para permitir una mayor ventilación de la zona cubierta.

- 4 ballenas plásticas reforzadas

- Banda interior para soporte de las paredes abdominales

- Banda exterior de ajuste con cierres de velero para mayor soporte de la zona lumbar.

- Talle: M, L y XL

Debe cumplir con norma IRAM 3610

Renglón Nº 156:

Lavaojos de emergencia. Material: PVC. Bacha plástica de ABS diámetro 28 cm. Distribuidor de agua no ferroso. Rociadores plásticos de ABS diámetro 65 mm. Con tapa guardapolvos. Válvula esférica diámetro ½” con regulador de agua para asegurar un flujo constante en condiciones variables y accionador manual en plástico ABS con grafico de mano. Filtro: Mecánico para retención de partículas en agua (recambiable).

Renglón Nº 157:

Guantes uso medicinal tipo descartable tamaño médium (M, medio, mediano) material látex caja cartón x 100 unidades, sin vencimiento, preferentemente

Renglón Nº 158:

Guantes uso medicinal tipo descartable tamaño small (S, pequeño), material látex caja cartón x 100 unidades, sin vencimiento, preferentemente.

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

NOTA:

RENGLON 1 AL 10: Las normas de Ensayo no destructivo determinan que un laboratorio debe contar con un sistema de proceso de ensayo, lo que significa  que debe adoptar una  MARCA  dada que cumpla con los requisitos y no pudiendo mezclar distintas marcas en el proceso.

Este laboratorio cuenta con sistema adaptado, que consta en la estandarización de los ensayos; patrones; insumos en stock; etc.

En el método de Ensayo no Destructivo por Radiografía Industrial la marca adoptada es AGFA.

NOTA:

RENGLON 11 AL 150: LOS REACTIVOS WIENER LAB, SE UTILIZAN POR QUE EL AUTOANALIZADOR ES MARCA WIENER LAB, Y SE RECOMIENDA EL USO DE LOS REACTIVOS DE DICHA MARCA PARA LOGRAR UNA EXACTITUD Y ESPECIFICIDAD DE LOS VALORES OBTENIDOS YA QUE SON PARA EL DIAGNOSTICO MEDICO.