ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON 1

CAMBIO TOTAL DE JUNTAS (bt600, bt15, TAPA, VISOR), HORNO DE VACIO, LIMPIEZA DE CUBA Y TANQUE, PINTADO INTERIOR CON EPOXI Y EXTERIOR CON SINTETICO, COLOCACION DE STICKER DE SEGURIDAD Y POTENCIA DE CADA MAQUINA, TRASLADO Y MATERIAL A CARGO DE LA EMPRESA.

RENGLON 2

CAMBIO TOTAL DE JUNTAS (bt600, bt15, TAPA, VISOR), HORNO DE VACIO, LIMPIEZA DE CUBA Y TANQUE, PINTADO INTERIOR CON EPOXI Y EXTERIOR CON SINTETICO, COLOCACION DE STICKER DE SEGURIDAD Y POTENCIA DE CADA MAQUINA, TRASLADO Y MATERIAL A CARGO DE LA EMPRESA.

RENGLON 3 AL 6

CAMBIO TOTAL DE ACEITE, LIMPIEZA DE CUBA Y TANQUE, COLOCACION DE STICKER DE SEGURIDAD, ENTREGA DE CERTIFICADO Y PROTOCOLO DE TRANSFORMADOR LIBRE DE PCB (REALIZADO POR ENTE AUTORIZADO) CAMBIO DE AISLADORES, NIVELES Y JUNTAS. CAMBIO DE SILIKAGEL Y  REVISION DE RELE BUCHOLZ EN CASO DE CORRESPONDER, MATERIALES A CARGOS DE LA EMPRESA