ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLON 1:

Revisión, reparación y presurización con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo, extintor de 5Kgs de Capacidad con agente extintor Polvo Químico Seco. Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 2:

Revisión, reparación y presurización con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 10kgs de Capacidad con agente extintor Polvo Químico Seco. Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 3:

Revisión, reparación y presurización con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 50kgs de Capacidad con agente extintor Polvo Químico Seco. Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 4:

Revisión, reparación y presurización con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 5kgs de Capacidad con agente extintor Haloclean.

Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 5:

Revisión, reparación y presurización con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 10kgs de Capacidad con agente extintor Haloclean.

Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 6:

Revisión, reparación y presurización con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 50kgs de Capacidad con agente extintor Haloclean.

Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 7:

Revisión, reparación y presurización con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 10kgs de Capacidad con agente extintor Polvo Químico Especial. Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

RENGLON 8:

Revisión, reparación y presurización con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo, Extintor de 10Lts de Capacidad con agente extintor Agua.

Aplicar mantenimiento según Norma IRAM 3517. (PRUEBA HIDROSTATICA)

Condiciones Generales

Los mencionados elementos se encuentran disponibles para su observación en el Área de Material Río IV, Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio, dependiente de Grupo Base, en el horario de 08:00 a 13:00 Hs. Todos los días hábiles hasta 72 Hs antes de que se realice la apertura de ofertas.

Los elementos mencionados serán retirados por el adjudicatario y los gastos de traslado al lugar de su reparación y posterior regreso a la Unidad correrán por su cuenta.

Todos los repuestos necesarios para la reparación integral del elemento serán provistos y correrán por cuenta y cargo del adjudicatario, sin implicar costos adicionales a la cotización del servicio que se contrata, dejándose constancia que los repuestos deberán ser nuevos.

El adjudicatario deberá entregar junto con los elementos las partes rotas y/o deteriorados que hayan sido reemplazados.

La garantía de repuestos y mano de obra no debe ser menor a 1 (un) año.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento, dentro de los 30 (treinta) días corridos de recibida la Orden de Compra, a su obligación de entrega de la reparación solicitada, en un todo de acuerdo con lo establecido en este PBCP e informe de antecedentes.