ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES NROS 1 AL 5

CAMBIO TOTAL DE ACEITE, LIMPIEZA DE CUBA Y TANQUE, COLOCACION DE STICKER DE SEGURIDAD, ENTREGA DE CERTIFICADO Y PROTOCOLO DE TRANSFORMADOR LIBRE DE PCB (REALIZADO POR ENTE AUTORIZADO), CAMBIO DE AISLADORES, NIVELES Y JUNTAS. CAMBIO DE SILIKAGEL Y REVISION DE RELE BUCHOLZ EN CASO DE CORRESPONDER, MATERIALES A CARGO DE LA EMPRESA