FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | CONTRATACION DIRECTA | Nº 32 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio de Control y Calibraciòn.- Calibracion y certificaciòn de flotámetro.- MODELO 9A-60-A.- Nº DE SERIE H9-1688.- Marca Fischer Y Porter.- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio de Control y Calibracion - Calibracion y Certificacion de: Celda de Carga Marca Omega - Rango 0 – 200 LBF. |  |  |  |
| 3 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio de calibración Norma ISO 2001,Vacuòmetro Marca:BUDENBERG Nº Parte: 10201709 NºSerie: RIV 13588 |  |  |  |
| 4 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Quick Break Tester marca MAGNAFLUX, según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 5 | 5 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de patrones de conductividad de 12,25; 21,4; 43,6; 58,8 y 100,2 % IACs. Según Especificación Técnica. |  |  |  |

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de medidor registrador de temperatura y humedad marca TESTO, rango 0-100 % HR, -10 a + 70º C, resolución 0,1 HR, 0,1º C. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de medidor de luz blanca marca SCHWYZ, rango 0-50000 lux en tres escalas, resolución 1lux, 10lux y 100lux. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 8 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de medidor Digital de corriente marca MAGNAFLUX, rango AC 6000A; HWDC 10000A, FWDC 10000A. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 9 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de refractómetro marca ARCANO, rango 0-32 % Brix, resolución 0,2 % Brix, según. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 10 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de higrotermómetro digital marca ALLA, rango 50 ºC a 70 ºC, 20 a 99 % HR, según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 11 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de medidor de intensidad de campo magnético marca AEROPLATA, rango 0,1-1000 G; resolución modo CC +- 2%; modo CA (20-10000 Hz) +- 3,5%. Según Especificación Técnica. |  |  |  |

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de resistencia Shunt marca MAGNAFLUX. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de medidor de luz negra marca UVP, rango 100-6000 micro watt/cm2, resolución 1 micro watt/cm2. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 14 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Equipo de Corrientes Inducidas marca GE, modelo PHASEC 3 S. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 15 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Equipo de Detección de fallas por ultrasonidos marca GE, modelo USM 35. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 16 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de detector de magnetismo remanente marca MAC, rango +/- Gauss, resolución +/- 2 Gauss, según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 17 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Equipo de espesores por Ultrasonidos marca GE, modelo DMS 2. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 18 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de equipo Viscosímetro digital de Rotación VR3000 Código de Fac: 61872 Nº Serie VT-0805 . |  |  |  |
| 19 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Densimetro de vidrio escala 0,600 a 0,800 marca FITE S.A. Según Especificación Técnica. |  |  |  |

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Densimetro de vidrio escala 0,800 a 1,000 marca M.I.V. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Probeta Cannon-Fenske Routine Type for transparente Liquids Viscometer Nº 350 88H marca CANNON Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 22 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Probeta Cannon-Fenske Routine Type for transparente Liquids Viscometer Nº 300 V51 marca CANNON Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 23 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Aerometro BOUME (0º a 50º) de vidrio marca M.I.V. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| 24 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibracion de Micrometro optico digital. Marca RENE & CO Nº Serie 9102 |  |  |  |
| 25 | 1 | C/U | 333-05075-0001 Servicio Control y Calibración de Equipo de Corrientes Inducidas marca STAVELEY, modelo NORTEC 2000D. Según Especificación Técnica. |  |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (EN PESOS Y EN LETRAS): |

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. Se requiere sea completado en computadora a los efectos de tener una mejor legibilidad al momento de la evaluación de la oferta.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)

- Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Decreto 893/12. Art. 228 al 240.- (http://www.argentinacompra.gob.ar/).

Los interesados en participar que ya estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, cuyos datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos.

En el caso que el oferente no se hallare incorporado al SIPRO deberá realizar su Preinscripción accediendo al sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en la siguiente dirección: https://www.argentinacompra.gov.ar – “Como ser Proveedor del Estado”.

A los fines de la inscripción en el SIPRO, los oferentes deberán complementar su preinscripción, presentando junto con la oferta, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respiratoria de dicha información.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP Nº 1814/05 Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00)

- SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL Nº 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

- EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) (Art. 103 Inc. c) Decreto Nº 893/12).

- GARANTIAS

| Monto de la oferta |  | Tipo de Garantía - alternativas |
| --- | --- | --- |
| De $ 0 a $ 100.000,00 | No es necesario presentar Garantía |  |
| $ 100.000,00 a $ 300.000,00 | Se debe presentar Garantía | Pagaré, Cheque, Póliza de Caución |
| Mayor a $ 300.000,00 | Se debe presentar Garantía | Cheque, Póliza de Caución |

- IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

- El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura

- SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.-

NOTA 1

- EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DEBERÁ ENCONTRARSE HABILITADO POR EL SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN (SAC) Y/O EL ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (OAA).

- EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DEBERÁ EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE A PATRONES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.

- DEBERÁ INDICARSE LABORATORIO EN EL QUE SERÁ REALIZADA LA CALIBRACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

NOTA 2

- RENGLÓN Nº 1 AL 3: LA FIRMA ADJUDICATARIA SE HARÁ  CARGO DEL RETIRO Y ENTEGA DE EQUIPO  Y/O INSTRUMENTO A CALIBRAR EN EL ÁREA MATERIAL RIO CUARTO.

- RENGLÓN Nº 4 AL 25: EL ÁREA MATERIAL RIO CUARTO SE HARÁ  CARGO DEL ENVÍO Y RETIRO DE EQUIPO  Y/O INSTRUMENTO A CALIBRAR.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |