ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón Nº 1:

Servicio de Control y Calibración.- Calibración y certificación de Flotametro.- Identificación/Serie H9-1688.-Marca Fischer y Porter.- MODELO 9A-60-A.-      RANGO: 0-80 SCFM.-

Renglón Nº 2:

Servicio de control y calibración de Celda de Carga marca Omega P/N LCCB – 200. Rango 0 – 200 LBF. Nº Parte: LCCB-200, Nº Serie: CX2370.

Renglón Nº 3:

Servicio de calibración Norma ISO 2001, Vacuòmetro Nº Parte: 10201709 - NºSerie: RIV 13588 - Rango: (0-60 X 1000 Feet) (Pies)

Marca: BUDENBERG

Renglón Nº 4:

Servicio Control y Calibración de Quick Break Tester marca MAGNAFLUX,

Renglón Nº 5:

Servicio Control y Calibración de patrones de conductividad de 12,25; 21,4; 43,6; 58,8 y 100,2 % IACs,

Renglón Nº 6:

Servicio Control y Calibración de medidor registrador de temperatura y humedad marca TESTO, rango 0-100 % HR, -10 a + 70º C, resolución 0,1 HR, 0,1º C.

Renglón Nº 7:

Servicio Control y Calibración de medidor de luz blanca marca SCHWYZ, rango 0-50000 lux en tres escalas, resolución 1lux, 10lux y 100lux.

Renglón Nº 8

Servicio Control y Calibración de medidor Digital de corriente marca MAGNAFLUX, rango AC 6000A; HWDC 10000A, FWDC 10000A.

Renglón Nº 9:

Servicio Control y Calibración de refractómetro marca ARCANO, rango 0-32 % Brix, resolución 0,2 % Brix.

Renglón Nº 10:

Servicio Control y Calibración de higrotermómetro digital marca ALLA, rango 50 ºC a 70 ºC, 20 a 99 % HR.

Renglón Nº 11:

Servicio Control y Calibración de medidor de intensidad de campo magnético marca AEROPLATA, rango 0,1-1000 G; resolución modo CC +- 2%; modo CA (20-10000 Hz) +- 3,5%.

Renglón Nº 12:

Servicio Control y Calibración de resistencia Shunt marca MAGNAFLUX.

Renglón Nº 13: Servicio Control y Calibración de medidor de luz negra marca UVP, rango 100-6000 micro watt/cm2, resolución 1 micro watt/cm2.

Renglón Nº 14: Servicio Control y Calibración de Equipo de Corrientes Inducidas marca GE, modelo PHASEC 3 S.

Renglón Nº 15: Servicio Control y Calibración de Equipo de Detección de fallas por ultrasonidos marca GE, modelo USM 35

Renglón Nº 16: Servicio Control y Calibración de detector de magnetismo remanente marca MAC, rango +/- Gauss, resolución +/- 2 Gauss.

Renglón Nº 17: Servicio Control y Calibración de Equipo de espesores por Ultrasonidos marca GE, modelo DMS 2.

Renglón Nº  18:

Servicio Control y Calibración de equipo Viscosímetro digital de Rotación  VR3000 Código de Fac: 61872 Nº Serie VT-0805 .

Alcance del servicio:

A) Mantenimiento preventivo: Se realizan tareas de

inspección, ajuste, lubricación, alineación, recambio de

consumibles, limpieza del interior, según el

procedimiento, antes de realizar la Verificación de

Performance.

B) Verificación de Performance: Se verifica el correcto

funcionamiento y cumplimiento con las especificaciones,

según el procedimiento aplicable a cada instrumento. Se

utiliza instrumental certificado y/o material de referencia

certificado, con certificado trazable.

Emisión de certificado

Representante exclusivo: PAAM INSTRUMENTAL (ariel.grillo@paam.com.ar) TE: 011-4778-7234  Honduras 5849 2° B Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representante exclusivo del equipo.

Renglón Nº 19

Servicio Control y Calibración de Densímetro de vidrio, tipo areómetro, escala 0,600 a 0,800 g/cm3, marca FITE S.A.

Renglón Nº 20

Servicio Control y Calibración de Densímetro de vidrio, tipo areómetro, escala 0,800 a 1,000 g/cm3, marca M.I.V.

Renglón Nº 21

Servicio Control y Calibración de Probeta Cannon-Fenske Routine Type for transparente Liquids Viscometer Nº 350 88H, rango de 100 a 500 cSt, marca CANNON .

Renglón Nº 22

Servicio Control y Calibración de Probeta Cannon-Fenske Routine Type for transparente Liquids Viscometer Nº 300 V51, rango de 50 a 250 cSt, marca CANNON.

Renglón Nº 23

Servicio Control y Calibración de Aerómetro BOUME (0º a 50º) de vidrio marca M.I.V.

Renglon Nº 24

Servicio Control y Calibración de Micrómetro óptico digital. Marca RENE & CO Nº Serie 9102

Renglón Nº 25

Servicio Control y Calibración de Equipo de Corrientes Inducidas marca STAVELEY, modelo NORTEC 2000D

NOTA 1

- EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DEBERÁ ENCONTRARSE HABILITADO POR EL SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN (SAC) Y/O EL ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (OAA).

- EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DEBERÁ EMITIR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE A PATRONES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.

- DEBERÁ INDICARSE LABORATORIO EN EL QUE SERÁ REALIZADA LA CALIBRACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

NOTA 2

- RENGLÓN Nº 1 AL 3: LA FIRMA ADJUDICATARIA SE HARÁ  CARGO DEL RETIRO Y ENTEGA DE EQUIPO  Y/O INSTRUMENTO A CALIBRAR EN EL ÁREA MATERIAL RIO CUARTO.

- RENGLÓN Nº 4 AL 25: EL ÁREA MATERIAL RIO CUARTO SE HARÁ  CARGO DEL ENVÍO Y RETIRO DE EQUIPO  Y/O INSTRUMENTO A CALIBRAR.