PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 33 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Por Compulsa Abreviada |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | C/U | 293/04071/0002 LISTON 2X40W C/LOUVER WQK |  |  |  |
| 2 | 1 | C/U | 293/02120/0079 CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR MODELO 3 RT 1647 DE 25 KVAR |  |  |  |
| 3 | 50 | C/U | 293/03430/0033 LAMPARA FORMA CILINDRICA - POTENCIA NOMINAL DE 15W T/BAJO COSUMO - TENSION 220V - ROSCA EDISON - Nº REF. 54740-01-15 (W0689) - NNE 6240 |  |  |  |
| 4 | 50 | C/U | 293/03430/0029 LAMPARA FORMA CILINDRICA - POTENCIA NOMINAL DE 32W T/BAJO COSUMO - TENSION 220V - ROSCA EDISON - Nº REF. 54740-01-32 (W0689) - NNE 6240 |  |  |  |
| 5 | 50 | C/U | 293/03430/0028 LAMPARA FORMA CILINDRICA - POTENCIA NOMINAL DE 26 W T/BAJO CONSUMO - TENSION 220V - ROSCA EDISON - Nº REF. 54740-01-26 (W0689)- NNE 6240 |  |  |  |
| 6 | 50 | C/U | 293/00360/0062 FICHA TOMACORRIENTE BIPOLAR DE 10 A - Nº REF. 43710-00-010 (W0689) - NNE FICHA MACHO 5935 |  |  |  |
| 7 | 10 | C/U | 293/00554/0297 TUBO FLUORESCENTE T/FLUORESCENTE - LUZ DIA - POT. NOM. 20W LONG. 590mm |  |  |  |
| 8 | 125 | C/U | 293/00554/0257 TUBO FLUORESCENTE T- RECTILINEO - LUZ DIA - POT. NOM. 40W LONG. 1200mm |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 100 | C/U | 293/06736/0002 MODULO TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR, CORRIENTE 10A COMPLETO (MODULO, TAPA CIEGA Y VASTIDOR) Nº REF. 93498-10-001(W9999)- NNE 5935 |  |  |  |
| 10 | 50 | C/U | 293/01514/0048 PORTA LAMPARAS CERAMICOS, ROSCA EDISON. Nº REF. 75938-01 E 27(W0689) - NNE 6240 |  |  |  |
| 11 | 50 | C/U | 293/01033/0045 ROLLOS DE CINTA AISLADORA DE 20M X 18mm., CALIDAD EXGIDA TIPO VINY TAPE Nº REF. CAP12-20 (W0689) - NNE 5970 |  |  |  |
| 12 | 400 | M | 293/01137/0261 CABLE UNIPOLAR 1X 1.50 mm2 DEGEFLEX/CECAM NEGRO |  |  |  |
| 13 | 400 | M | 293/01137/0265 CABLE UNIPOLAR 1X 1.50 mm2 DEGEFLEX/CECAM AZUL |  |  |  |
| 14 | 300 | M | 293/04362/0270 CABLE BIPOLAR DE 2 X 2,5 mm2- TRP VAINA NEGRA Nº REF. 15846-02-225(W0689)- NNE |  |  |  |
| 15 | 400 | M | 293/01137/0265 CABLE UNIPOLAR 1X 2,50 mm2 DEGEFLEX/CECAM MARRON |  |  |  |
| 16 | 200 | M | 293/01137/0265 CABLE UNIPOLAR 1X 2,50 mm2 DEGEFLEX/CECAM VERDE-AMARILLO |  |  |  |
| 17 | 50 | C/U | 293/00657/0194 LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA DE 10A. CON DESCARGA A TIERRA CALIDAD EXGIDA TIPO JELUZ Nº REF. 5774-01-010 (W0689)- NNE5930 |  |  |  |
| 18 | 30 | C/U | 293/00658/0150 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X25A |  |  |  |
| 19 | 20 | C/U | 293/00658/0033 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X32A |  |  |  |
| 20 | 20 | C/U | 293/00658/0031 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X16 A |  |  |  |
| 21 | 20 | C/U | 293/00658/0179 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X20A |  |  |  |
| 22 | 20 | C/U | 293/00658/0090 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA TERMICA G.E 4X32A |  |  |  |
| 23 | 30 | C/U | 293/01451/0122 CABLE CANAL DE 10 X 20 mm EN VARILLA DE 2m DE LARGO Nº REF. CABLECA10X20 (W0689)-NNE 5999 |  |  |  |
| 24 | 30 | C/U | 293/01451/0126 CABLE CANAL MATERIAL PVC DE 16 X 20 mm CON PEGAMENTO 3M |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10 | C/U | 293/01205/0017 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40A (CALIDAD EXGIDA TIPO SIEMENS) TENSION 220V. Nº REF. 53735-05-40A(W0689) - NNE 5930 |  |  |  |
| 26 | 50 | C/U | 293/00360/0062 FICHA MACHO BIPOLAR DE 10A - Nº REF. 43710-00-010 (W0689) - NNE 5935 |  |  |  |
| 27 | 5 | C/U | 293/00279/0050 BALASTRO PARA LAMP. VAP. SODIO. APTO INTEMPERIE, 250W NR:00408/250BSW0689 6250 |  |  |  |
| 28 | 20 | C/U | 293/01517/0041 LAMPARA VAP. DE SODIO , ROSCA GOLIAT CALIDAD EXGIDA TIPO OSRAM. Nº REF 54740-15-40(W0689) - 6240 |  |  |  |
| 29 | 100 | C/U | 293/00281/0085 BASE TOMACORRIENTE COMBINADO CON DESCARGA A TIERRA - TENSION 220V /250V- 20 A |  |  |  |
| 30 | 200 | C/U | 293/02069/0022 CONDUCTOR BIPOLAR DE 2X 1.5mm Nº REF:15846-02-1-5 (W0689) 6145 |  |  |  |
| 31 | 50 | C/U | 293/00360/0166 FICHA TOMACORRIENTE CANT. 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V T/PARA EXTERIOR - Nº REF. 43710-05-010 (W0689) 5935 |  |  |  |
| 32 | 300 | C/U | 293/02285/0081 CONDUCTOR TIPO TALLER DE 3X1.5mm. |  |  |  |
| 33 | 400 | C/U | 293/02285/0082 CONDUCTOR TIPO TALLER DE 3X2.5mm. |  |  |  |
| 34 | 15 | C/U | 293/03567/0006 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSION 220V- CORRIENTE DE CORTE 10A-CONEXIÓN/DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA-NORMA IEC |  |  |  |
| 35 | 6 | C/U | 293/02301/0010 FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE- CORRIENTE 10A-TENSION 220V- POTENCIA 2000W |  |  |  |
| 36 | 10 | C/U | 293/00350/0023 CAJAS DE INTERRUPTORES MATERIL CHAPA, DIMENSION 20X20X10cm |  |  |  |
| 37 | 10 | C/U | 293/00350/0015 CAJAS PARA INTERRUPTORES MATERIAL CHAPA, DIMENSION RIEL PARA LLAVES TERMOMAGNETICAS |  |  |  |
| 38 | 10 | C/U | 293/00350/0008 CAJAS PARA INTERRUPTORES MATERIAL PVC, DIMENSION 105X145X75mm |  |  |  |
| 39 | 50 | C/U | 293/01514/0047 PORTALAMPARA- CERAMICO- ROSCA EDISON (E27) |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | C/U | 293/01514/0045 PORTALAMPARAS CERAMICOS ROSCA GOLIAT 75938-04 RG (W0689) 6250 |  |  |  |
| 41 | 20 | MTS | 293/02272/0035 TERMOCONTRAIBLE X 12,7mm |  |  |  |
| 42 | 20 | MTS | 293/02272/0057 TERMOCONTRAIBLE X 6,4mm |  |  |  |
| 43 | 20 | MTS | 293/02272/0010 TERMOCONTRAIBLE X 4,8mm |  |  |  |
| 44 | 10 | C/U | 293/01568/0049 CAJA MATERIAL PVC PARA TERMICAS 24 POLOS CON PUERTA TRANSPARENTE PARA EXTERIOR |  |  |  |
| 45 | 5 | C/U | 293/02120/0008 CONTACTOR MC1 MC1 22 10E 220/380V |  |  |  |
| 46 | 4 | C/U | 293/02159/0002 REFLECTOR-POTENCIA 400W-ALIMENTACION 220V-LAMPARA MERCURIO |  |  |  |
| 47 | 6 | C/U | 293/00279/0043 BALASTO P/LAMPARA-TENSION/FRECUENCIA 220V/50HZ T/EXTERIOR-POTENCIA LAMPARA 250W- VAPORDE MERCURIO HALOGENADO |  |  |  |
| 48 | 15 | C/U | 293/01517/0037 LAMPARA A VAPOR DE MERCURIO HALOG.-CASQUILLO E40-FORMA HELICOIDAL-POTENCIA NOM 250W-PRESION ALTA-T/DE MERCURIO HALOGENADO |  |  |  |
| 49 | 10 | C/U | 293/04998/0011 CINTA AUTOSOLDABLE X20M |  |  |  |
| 50 | 5 | C/U | 293/00284/0177 BATERIAS ESPECIALES CAPACIDAD 200A-FORMATO RECTANGULAR-SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO-TENSION 12V-DIMENSIÓN 517X226X195mm |  |  |  |
| 51 | 3 | C/U | 293/02120/0062 CONTACTORES;TIPO TRIFASICO;CORRIENTE 80A, BOBINA 220V;50HZ;BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR 1 NA Y 1 NC, NORMA IEC |  |  |  |
| 52 | 10 | C/U | 293/06072/0007 LLAVE CONMUTADORA;TIPO BIPOLAR-CORRIENTE 12A-TENSION 220V |  |  |  |
| 53 | 10 | C/U | 293/02217/0007 PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE SOBRE TABLERO-TIPO NORMAL ABIERTO- SIN TRANSFORMADOR-SIN LUZ |  |  |  |
| 54 | 10 | C/U | 293/02217/0008 PULSADOR DE MARCHA;MONTAJE EMPOTRABLE-TIPO PARADA-SIN TRANSFORMADOR-SIN LUZ |  |  |  |
| 55 | 10 | C/U | 293/00349/0001 CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA;EJECUCIÓN DOBLE-2 PULSADORES |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 5 | C/U | 293/01137/0266 CABLE UNIPOLAR 4mm- CORRIENTE ADMISIBLE 28A- AISLACION IGNIFUGA- CORRIENTE NOMINAL 28A-TENSION NOMINAL 220V- PRESENTACION ROLLO 100mts |  |  |  |
| 57 | 6 | C/U | 293/01137/0250 CONDUCTOR UNIPOLAR 6mm-AISLACIÓN PVC IGNIFUGO-CORRIENTE ADMISIBLE 36A-TENSION NOMINAL 220V-PRESENTACIÓN ROLLO 100mts |  |  |  |
| 58 | 4 | C/U | 293/04362/0265 CABLE UNIPOLAR 10mm- CORRIENTE ADMISIBLE 89A- AISLACION IGNIFUGA- CORRIENTE NOMINAL 89A-TENSION NOMINAL 500V- PRESENTACION ROLLO 100mts |  |  |  |
| 59 | 3 | C/U | 293/04362/0266 CABLE UNIPOLAR 16mm- CORRIENTE ADMISIBLE 116A- AISLACION IGNIFUGA- CORRIENTE NOMINAL 116A-TENSION NOMINAL 500V- PRESENTACION ROLLO 100mts |  |  |  |
| 60 | 50 | C/U | 293/03430/0038 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 23W TWISTER |  |  |  |
| 61 | 45 | C/U | 293/03430/0052 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W TWISTER |  |  |  |
| 62 | 1 | C/U | 293/00657/0028 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO AUTOMATICO - CORRIENTE 250A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIPOLAR |  |  |  |
| 63 | 2 | C/U | 293/02286/0034 GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 50Hz - CORRIENTE 37 A 50A |  |  |  |
| 64 | 3 | C/U | 293/02215/0046 GABINETES METALICOS; DIMENSION 300 X 300 X 150mm - CON PUERTA ESTANCO |  |  |  |
| 65 | 3 | C/U | 293/02215/0003 GABINETES METALICOS; DIMENSION 300 X 450 X 150mm - CON PUERTA ESTANCO |  |  |  |
| 66 | 10 | C/U | 293/00279/0043 BALASTO P/LAMPARA-TENSION/FRECUENCIA 220V/50HZ T/EXTERIOR-POTENCIA LAMPARA 400W- VAPORDE MERCURIO HALOGENADO |  |  |  |
| 67 | 10 | C/U | 293/01517/0039 LAMPARA A VAPOR-CASQUILLO E40-FORMA HELICOIDAL-POTENCIA NOM 400W-PRESION ALTA-T/DE MERCURIO HALOGENADO |  |  |  |
| 68 | 50 | C/U | 293/01453/0314 TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - Sección 10mm2 - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 10 mm |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 50 | C/U | 293/01453/0171 TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - Sección 16mm2 - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 10,4 mm |  |  |  |
| 70 | 50 | C/U | 293/01453/0312 TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - Sección 25mm2 - PRESENTACION DE UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 25 mm |  |  |  |
| 71 | 50 | C/U | 293/00360/0062 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO PUNTA JELUZ |  |  |  |
| 72 | 50 | C/U | 293/00360/0062 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO PUNTA JELUZ |  |  |  |
| 73 | 10 | C/U | 293/03430/0046 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALADA E-40 POTENCIA 105W |  |  |  |
| 74 | 2 | C/U | 293/03430/0064 LAMPARA ELETRONICA TIPO DICROLED POTENCIA 3X3W - GU10 220V |  |  |  |
| 75 | 1 | C/U | 293/00657/0054 INTERRUPTORES ELECTRONICOS;TIPO AUTOMATICO - CORRIENTE 250A - TENSION 500V - POLARIDAD TRIPOLAR |  |  |  |
| 76 | 1 | C/U | 293/00657/0055 INTERRUPTORES ELECTRONICOS;TIPO AUTOMATICO - CORRIENTE 400A - TENSION 500V - POLARIDAD TRIPOLAR |  |  |  |
| 77 | 20 | C/U | 293/01579/0042 ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO DICROICA - TIPO GU10 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 78 | 50 | C/U | 293/00360/0176 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MODULO - TENSION 220V |  |  |  |
| 79 | 5 | C/U | 293/07453/0015 INTERRUPTOR SECCIONADOR - SECCIONADOR BAJO CARGA (CALIDAD EXGIDA TIPO SIEMENS) 160A - TRIFASICO- MATERIAL PVC CON CARACTERISTICAS IGNIFUGAS- BASE PORTAFUSIBLE T01 - FUSIBLE NM T00 |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 30 | C/U | 293/00658/0051 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO- UNIPOLAR 1X 16A- 220V (CALIDAD EXGIDA TIPO SIEMENS) CONTACTO DE PLATA |  |  |  |
| 81 | 5 | C/U | 293/02306/0001 ARTEFACTO P/ALUMBRADO- CABEZAL PARA ALUMBRADO MATERIAL ALUMINIO CON PORTA BALASTO PARA BRAZO- PORTALAMPARA E40 (ROSCA GOLIAT)/ PARA EQUIPO BALASTO-LAMPARA DE 400W SODIO/MERCURUIO HALOGENO |  |  |  |
| 82 | 50 | C/U | 293/00554/0254 TUBOS FLUORESCENTES RECTO (TIPO 40W) LED 11W |  |  |  |
| 83 | 20 | C/U | 293/04180/0031 BATERIA RECARGABLE TIPO NIQUEL CADMIO 7,5 V - FUENTE RECARGABLE UTILIZADO EN EQUIPOS MOTOROLA GP 68. NR:BNC7-5V |  |  |  |
| 84 | 20 | C/U | 293-01202-0017 Pila seca alcalina de 9V. Nº Ref. PILA9V, C.F. W9999, NNE 6135.- |  |  |  |
| 85 | 20 | C/U | 293-01202-0006 Pila seca - Tipo alcalina - Medida AAA - Tensión 1,5 V Presentación Blister cuatro unidades. |  |  |  |
| 86 | 10 | C/U | 293-01222-0070 Pila seca- Tipo Litio de 3 V. |  |  |  |
| 87 | 20 | C/U | 293-01202-0009 Pila seca - Tipo alcalina - Medida AA - Tensión 1,5 V Presentación Blister cuatro unidades. |  |  |  |
| 88 | 35 | C/U | 293-01514-0011 Portátil para iluminación, tipo industrial completa con cable en un solo tramo de 10 mts de largo.Nº Ref. PORLAMP, C.F. W0689, NNE 6250.- |  |  |  |
| 89 | 15 | C/U | 293-01766-0002 Prolongador tipo zapatilla plástica, toma múltiple fichas, con protección térmica. Nº Ref. ZAPAT5T C.F. W9999, NNE 5935.- |  |  |  |
| 90 | 30 | C/U | 293-00551-0244 Lámpara bajo consumo de 20W, 220V.Luz dia Nº Ref. BTF60A, C.F. W9999, NNE 5935.- |  |  |  |
| 91 | 25 | C/U | 293-00554-0059 Tubo fluorescente, luz dìa, de 220 V - 40 W de 1200 mm de largo, Nº Ref. 95779-00-040, C.F W 0689, NNE 6240).- |  |  |  |
| 92 | 5 | C/U | 293-08026-0004 Lámpara de luz negra PAR 38 HR 100 PSP 44 E 27. Según especificación técnica. |  |  |  |
| 93 | 1 | C/U | 293-01514-0011 Luminaria de luz negra con cooler. ZB-100 Hand - Hald. Para 220 v. Según especificación técnica . |  |  |  |

| RENGLON | CANT | C/U | DESCRIPCION | MARCA | PUNIT | PTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 1 | C/U | 293-01514-0011 Luminaria de luz Negra HI-UV-400. Estacionaria de 400 W, para 220V. Según especificación técnica. |  |  |  |
| 95 | 4 | C/U | 293-00554-0252 Tubo fluorescente, tipo recto, luz ultravioleta, potencia nominal 30w. Según especificación técnica. |  |  |  |
| 96 | 6 | C/U | 293-01202-0006 Pila seca tipo alcalina modelo AAA recargable en pack de dos unidades. Según especificación técnica. |  |  |  |
| 97 | 6 | C/U | 293-01202-0005 Pila seca tipo alcalina modelo AA recargable en pack de dos unidades. Según especificación técnica. |  |  |  |
| 98 | 9 | C/U | 296/05292/0018 MANGOS P/CABLES SEBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 10mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO |  |  |  |
| 99 | 9 | C/U | 296/05292/0002 MANGOS P/CABLES SEBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 16mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO |  |  |  |
| 100 | 9 | C/U | 296/05292/0019 MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO - 25mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS): |

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. Se requiere sea completado en computadora a los efectos de tener una mejor legibilidad al momento de la evaluación de las ofertas. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)

- FORMAS DE GARANTÍA

- En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

- Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante

- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

- Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

- Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien cuando el monto de la oferta no supere la suma de $ 5.200.000.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

| 0 - $ 1.300.000 | NO ES NECESARIO PRESENTAR GARANTIA |
| --- | --- |
| $ 1.300.000 - $ 5.200.000 | Inciso a) al g) |
| Superior a $ 5.200.000 | Inciso a) al f) |

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL SIPRO “SISTEMA DE PROVEEDORES”

Deberá ajustarse a la Disposición ONC Nº 64/16 que aprobó el “Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO” estableciendo el nuevo procedimiento que los interesados deberán realizar a dichos fines. De lo dispuesto en la norma legal aludida, se desprende que, si Usted es nuevo proveedor o está actualizando sus datos, en ambas circunstancias, deberá proceder a gestionar el alta a través de la nueva metodología. (Preinscripción a través del portal https://comprar.gob.ar , menú “Proveedores” o bien “Soy Proveedor” y luego “Inscripción”). Se informa que el trámite puede ser realizado en su totalidad a distancia, sin necesidad de concurrir a la UOC para presentar documentación. Ante cualquier consulta puede ingresar al sitio antes mencionado y consultar los instructivos correspondientes al “Procedimiento de Inscripción” y a la “Documentación a presentar”.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP Nº 1814/05 Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL Nº 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.-

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |