ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N°1

LISTÓN EQUIPO FLUORESCENTE DE 2X40 W CON SISTEMA LOUVER

DISEÑO NORMATIVO DE LA CUBIERTA: REFRACTARIA

CUERPO PRINCIPAL MATERIAL ACERO, COLOR BLANCO DE 0.5mm

JUEGO DE ZÓCALO DE DISEÑO ESPIRAL RADIAL.

TEMPERATURA DE TRABAJO 105 C – AISLACIÓN 2000 V
CALIDAD EXGIDA TIPO  “SADEN”.-

RENGLON N° 2

CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - MODELO 3 RT 1647 DE  25 KVAR

RENGLON N° 3

LÁMPARA - FORMA CILÍNDRICA - POTENCIA NOMINAL DE 15W T/BAJO CONSUMO -TENSIÓN 220V - ROSCA EDISON

RENGLON N° 4

LÁMPARA- FORMA CILÍNDRICA - POTENCIA NOMINAL DE 32W T/BAJO CONSUMO - TENSIÓN 220V - ROSCA EDISON-

RENGLON N° 5

LÁMPARA - FORMA CILÍNDRICA - POTENCIA NOMINAL DE26W T/BAJO CONSUMO - TENSIÓN 220V - ROSCA EDISON

RENGLON N° 6

FICHA TOMACORRIENTE MACHO BIPOLAR DE 10 A

RENGLON N° 7

TUBO FLUORESCENTE T/ FLUORESCENTE- LUZ DÍA-POT. NOM. 20W LONG.590 mm.-

CALIDAD EXGIDA TIPO  “PHILIPS”, “OSRAM”.

RENGLON N° 8

TUBO FLUORESCENTE T- RECTILINEO- LUZ DÍA. POT. NOM. 40 W LONG.NOM. 1200 mm  CALIDAD EXGIDA TIPO  “PHILIPS”, “OSRAM”, ETC.-

RENGLON N° 9

MÓDULO TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR, CORRIENTE 10A  COMPLETO (MÓDULO  TAPA CIEGA Y VASTIDOR)

RENGLON N° 10

PORTA LÁMPARAS CERÁMICOS, ROSCA EDISON.

RENGLON N° 11

CINTA AISLADORA DE 20 m x 18mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MÁXIMA CALIDAD Y DURACIÓN.

MAYOR ADHERENCIA.

CINTA AISLANTE PARA CABLEADO ELÉCTRICO.

ADHESIÓN AL ACERO

AUTO EXTINGUIBLE

USO PROFESIONAL Y USO DOMESTICO.

RENGLON N° 12

CABLE UNIPOLAR 1 x 1.50 mm2  DE COBRE RECOCIDO, FORMACIÓN FLEXIBLES DE COBRE ELECTROLÍTICO. IRAM 2022, IEC 60227-3, CLASE 4 AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO, (PVC).

CALIDAD EXGIDA TIPO  “DEGEFLEX”/”CECAM” (NEGRO),

RENGLON N° 13

CABLE UNIPOLAR 1 x 1.50 mm2. DE COBRE RECOCIDO, FORMACIÓN FLEXIBLES DE COBRE ELECTROLÍTICO. IRAM 2022, IEC 60227-3, CLASE 4 AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO, (PVC).

CALIDAD EXGIDA TIPO  “DEGEFLEX”/”CECAM” (AZUL)

RENGLON N° 14

CABLE BIPOLAR DE 2 X 2,5 mm2-TPR VAINA NEGRA FORMADO POR CUERDAS FLEXIBLES DE ALAMBRE DE COBRE RECOCIDO CLASE 5 SEGÚN IRAM NM280 AISLADOS PÓR UNA CAPA DE PVC ESPECIAL CONTRA LLAMA.

RENGLON N° 15

CABLE UNIPOLAR 1 x 2.50 mm2 DE COBRE RECOCIDO, FORMACIÓN FLEXIBLES DE COBRE   ELECTROLÍTICO. IRAM 2022, IEC 60227-3, CLASE 4 AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO, (PVC).

CALIDAD EXGIDA TIPO  “DEGEFLEX”/”CECAM” (MARRON)

RENGLON N° 16

CABLE UNIPOLAR 1 x 2.50 mm2   DE COBRE RECOCIDO, FORMACIÓN FLEXIBLES DE COBRE   ELECTROLÍTICO. IRAM 2022, IEC 60227-3, CLASE 4 AISLADOS CON POLICLORURO DE VINILO, (PVC).

CALIDAD EXGIDA TIPO  : “DEGEFLEX”/”CECAM” (VERDE-AMARILLO)

RENGLON N° 17

LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA DE 10 A CON DESCARGA A TIERRA.

CALIDAD EXGIDA TIPO  JELUZ.

RENGLON N° 18

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X25 A

RENGLON N° 19

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X32 A

RENGLON N° 20

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X16 A

RENGLON N° 21

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 2X20 A

RENGLON N° 22

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TERMICA G.E 4X32 A

RENGLON N° 23

CABLE CANAL DE 10 X 20cm EN VARILLAS DE 2m DE LARGO

RENGLON N° 24

CABLE CANAL MATERIAL PVC DE 16 X 20cm CON PEGAMENTO 3M.

RENGLON N° 25

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40 A TENSION 220V.

CALIDAD EXGIDA TIPO  : “SIEMENS”.-

RENGLON N° 26

FICHA MACHO BIPOLAR DE 10 A

RENGLON N° 27

BALASTRO PARA LÁMPARA VAPOR SODIO, APTO INTEMPERIE 250W

RENGLON N° 28

LÁMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 W, ROSCA GOLIAT.-

CALIDAD EXGIDA TIPO  “OSRAM”.-

RENGLON N° 29

BASE TOMACORRIENTE COMBINADO EXTERIOR CON DESCARGA A TIERRA - TENSIÓN 220/250V- 20 AMP

RENGLON N° 30

CONDUCTOR BIPOLAR DE 2 X 1,5 mm2

RENGLON N° 31

FICHA TOMACORRIENTE- CANT. DE POLO 2- CORRIENTE ADMISIBLE 10 A - ELEMENTO FICHA HEMBRA- TENSION 220V T/PARA EXTERIOR

RENGLON N° 32

CONDUCTOR TIPO TALLER DE 3 X 1,5 mm2 TPR VAINA NEGRA FORMADO POR CUERDAS FLEXIBLES DE ALAMBRE DE COBRE RECOCIDO CLASE 5 SEGÚN IRAM NM280 AISLADOS PÓR UNA CAPA DE PVC ESPECIAL CONTRA LLAMA.

RENGLON N° 33

CONDUCTOR TIPO TALLER DE 3 X 2,5 mm2 TPR VAINA NEGRA FORMADO POR CUERDAS FLEXIBLES DE ALAMBRE DE COBRE RECOCIDO CLASE 5 SEGÚN IRAM NM280 AISLADOS PÓR UNA CAPA DE PVC ESPECIAL CONTRA LLAMA.

RENGLON N° 34

INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A

- CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA - NORMA IEC

RENGLON N° 35

FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 2000W

RENGLON N° 36

CAJAS PARA INTERRUPTORES MATERIAL CHAPA, DIMENSIÓN 20 X 20 X 10 cm

RENGLON N° 37

CAJAS PARA INTERRUPTORES MATERIAL CHAPA, DIMENSIÓN RIEL PARA MEDIDAS TERMO MAGNÉTICAS.

RENGLON N° 38

CAJAS PARA INTERRUPTORES MATERIAL PVC, DIMENSIÓN 105 X 145 X 75 mm

RENGLON N° 39

PORTALAMPARA - CERAMICA - ROSCA EDISON-PORTALÁMPARA E27 TIPO EDISON DE PORCELANA CON CASQUILLO DE ALUMINIO  5/8. CERTIFICADO BAJO NORMA IEC

60238

RENGLON N° 40

PORTA LÁMPARAS CERÁMICOS, ROSCA GOLIAT. PORTALÁMPARA E40 TIPO GOLIATH  DE PORCELANA CON CASQUILLO DE ALUMINIO CON ROSCA W5/8 Y FRENO.

RENGLON N° 41

TERMOCONTRAIBLE X m. 12.7 mm.

RENGLON N° 42

TERMOCONTRAIBLE X m. 6.4 mm.

RENGLON N° 43

TERMOCONTRAIBLE X m. 4.8 mm.

RENGLON N° 44

CAJA STECK 2X12 ESCT. CON PUERTA TRANSPARENTE

RENGLON N° 45

CONTACTOR MC1 MC1 22 10E 220/380V

RENGLON N° 46

PROYECTOR EXTERIOR- APTO PARA LAMPARA MERCURIO HALOGENADO O SODIO  DE ALTA PRESION E40 POTENCIA NOMINAL 250/400 W - ALIMENTACION 220 V.

RENGLON N° 47

BALASTO P/LAMPARA - TENSION/FRECUENCIA 220/50 HZV  - T/EXTERIOR - POTENCIA LAMPARA 250 W - VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO

RENGLON N° 48

LAMPARA A VAPOR - CASQUILLO E40 - FORMA ELIPCOIDAL - POTENCIA NOM 250 W - PRESION ALTA - T/DE MERCURIO  HALOGENADO

RENGLON N° 49

CINTA AUTOSOLDABLE DE 19mm x 20m x 0.75mm

EXCELENTE RESISTENCIA A CORRIENTES DE FUGA.

EXCELENTE RESISTENCIA AL OZONO.

MATERIAL CLASE “H” (180OC).

COMPATIBLE CON TODOS LOS MATERIALES AISLANTES DE CABLEDE DIELÉCTRICO SÓLIDO.

COMPATIBLE CON LOS MATERIALES PARA EMPALMESY TERMINACIONES DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

PROVEE EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

RENGLON N° 50

BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 200A - FORMATO RECTANGULAR – SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 530 X 280 X        246mm.

RENGLON N° 51

CONTACTORES; TIPO TRIFASICO; CORRIENTE 80 A, BOBINA 220V; 50 Hz; BLOQUE    DE CONTACTO AUXILIAR 1 NA Y 1 NC; NORMA IEC;

RENGLON N° 52

LLAVE CONMUTADORA; TIPO BIPOLAR  DE TRES POSICIONES

ROTATIVAS LEVA - CORRIENTE 12A - TENSION 220V

RENGLON N° 53

PULSADOR CABEZA CIRCULAR 1 NA COLOR VERDE.PULSADOR CABEZA CIRCULAR DE COLOR VERDE, NORMAL ABIERTO. PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS: CLASE II IEC 536. GRADO DE PROTECCIÓN: IP 40 IEC 529. TENSIÓN DE AISLAMIENTO: 250 V IEC 947-1. BORNES: ATORNILLOS PARA USO CON Y SIN TERMINAL.

RENGLON N° 54

PULSADOR CABEZA CIRCULAR 1 NC COLOR ROJO. PULSADOR CABEZA CIRCULAR DE COLOR ROJO, NORMAL CERRADO. PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS: CLASE II IEC 536. GRADO DE PROTECCIÓN: IP 40 IEC 529. TENSIÓN DE AISLAMIENTO: 250 V IEC 947-1. BORNES: A TORNILLOS PARA USO CON Y SIN TERMINAL.

RENGLON N° 55

CAJA DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON BOTONES PULSADORES DE PARADA Y ARRANQUE, QUE PERMITEN COMANDAR AL CONTACTOR FÁCILMENTE, Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL OPERADOR.

RENGLON N° 56

ROLLO 100 MTS CABLE UNIPOLAR 4MM-AISLACIÓN PVC NO EMITE GASES NI HUMO TOXICOS, NO COMBUSTIBLE-INTENSIDAD 28 A.

CALIDAD EXGIDA TIPO  “PRYSMIAN”  MODELO “AFUMEX 750” O SIMILAR.-

RENGLON N° 57

ROLLO 100 MTS CABLE UNIPOLAR 6MM-AISLACIÓN PVC NO EMITE GASES    NI HUMO TOXICOS, NO COMBUSTIBLE-INTENSIDAD 36 A.

CALIDAD EXGIDA TIPO  “PRYSMIAN”  MODELO “AFUMEX 750” O SIMILAR.-

RENGLON N° 58

ROLLO 100 MTS CABLE UNIPOLAR 10MM. AISLACIÓN PVC NO EMITE GASES    NI HUMO TÓXICOS, NO COMBUSTIBLE-INTENSIDAD 89 A.

CALIDAD EXGIDA TIPO  “PRYSMIAN PIRELLIIRAM”

RENGLON N° 59

ROLLO 100 MTS CABLE UNIPOLAR 16MM. AISLACIÓN PVC NO EMITE GASES    NI HUMO TÓXICOS, NO COMBUSTIBLE-INTENSIDAD 116 A.

CALIDAD EXGIDA TIPO  “PRYSMIANPIRELLIIRAM”.-

RENGLON N° 60

LÁMPARA DE BAJO CONSUMO DE 23W, INCANDESCENTE ROSCA: E27

CALIDAD EXGIDA TIPO  : “PHILIPS”  MODELO “TWISTER” O SUGERIDA

RENGLON N° 61

LÁMPARA ESPIRAL BAJO CONSUMO 65WCALIDA .VIDA ÚTIL: 10.000 HS. TEMPERATURA DEL COLOR: 2700 ºK. FLUJO LUMÍNICO: 3900 LM. ROSCA: E27.EQUIVALENCIA EN INCANDESCENTE: 325W. TAMAÑO: 220 X 83 MM.

CALIDAD EXGIDA TIPO  : “ALIC”.-

RENGLON N° 62

INTERRUPTOR AUTOMATICO COMPACT, 3 POLOS AC FRECUENCIA ASIGNADA 50/60HZ, CORRIENTE NOMINAL 250A 40ºC, TENSIÒN ASIGNADA DE AISLAMIENTO 800V IEC 60947-2 AC 50/60HZ, TENSION ASIGNADA DE EMPLEO 380V IEC 60947-2 AC 50/60 HZ

RENGLON N° 63

GUARDAMOTOR MAGNETOTÈRMICO CON BORNE A TORNILLO, MANDO ROTATORIO, POTENCIAS NORMALIZADAS DE MOTORES TRIFASICOS (400/500V-22KW, 50KA),(500V-30KW,10KA),(660/690V-45KW,5KA), RANGO DE REGLAJE TERMICOS DE 37A-50A, TRIP MAGNÈTICO 700

RENGLON N° 64

GABINETE  METALICO  ESTANCO  DE  USO EXTERIOR (IP65)MONOBLOQUE DE ALTA RESISTENCIA, PUERTA CIEGA CON BURLETE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELECTROSTATICA CON BASE POLIESTER Y TEXTURADA COLOR BEIGE, BANDEJA INTERIOR DE CHAPA GALBANIZADA.  CUMPLE NORMAS IRAM Y CALIDAD ISO 9001-MEDIDAS 300x300x150mm.

RENGLON N° 65

GABINETE  METALICO  ESTANCO  DE  USO EXTERIOR (IP65)MONOBLOQUE DE ALTA RESISTENCIA, PUERTA CIEGA CON BURLETE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELECTROSTATICA CON BASE POLIESTER Y TEXTURADA COLOR BEIGE, BANDEJA INTERIOR DE CHAPA GALBANIZADA. CUMPLE NORMAS IRAM Y CALIDAD ISO 9001-MEDIDAS 300x450x150mm .

RENGLON N° 66

BALASTO PARA LAMPARA - TENSION/FRECUENCIA 220/50 HZV  - T/EXTERIOR - POTENCIA LAMPARA 400 W - VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO.-

RENGLON N° 67

LAMPARA A VAPOR - CASQUILLO E40 - FORMA ELIPCOIDAL - POTENCIA NOM 400 W - PRESION ALTA - T/DE MERCURIO  HALOGENADO

RENGLON N° 68

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE ALTA PUREZA PARA CABLES DE COBRE. SOPORTAN HASTA 35 KV, RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y DE ALTA CONDUCTIBILIDAD SECCION 10mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 10mm

RENGLON N° 69

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE ALTA PUREZA PARA CABLES DE COBRE. SOPORTAN HASTA 35 KV, RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y DE ALTA CONDUCTIBILIDAD SECCION 16mm² - PRESENTACION UNIDAD – DIAMETRO INTERIOR 10,4mm

RENGLON N° 70

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE ALTA PUREZA PARA CABLES DE COBRE. SOPORTAN HASTA 35 KV, RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y DE ALTA CONDUCTIBILIDAD SECCION 25mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 25mm

RENGLON N° 71

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS -

RENGLON N° 72

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS-

RENGLON N° 73

LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALADA E-40 POTENCIA 105W

RENGLON N° 74

LAMPARA ELECTRONICA TIPO DICROLED POTENCIA 3X3W-GU10 220V

RENGLON N° 75

Modelo de dispositivo Compact NSX250H

Interruptor automático Compact NSX250H

Número de polos 3P

Corriente nominal 250 A 40 °C

Tensión asignada de aislamiento

800 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques

8 kV IEC 60947-2

Tensión asignada de empleo

690 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

Tipo de poder de corte H

Poder de corte 10 kA Icu IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz

15 kA UL 508 600 V AC 50/60 Hz

35 kA Nema AB1 600 V AC 50/60 Hz

35 kA Icu IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

50 kA Icu IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

65 kA Nema AB1 480 V AC 50/60 Hz

65 kA UL 508 480 V AC 50/60 Hz

65 kA Icu IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

70 kA Icu IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz

85 kA UL 508 240 V AC 50/60 Hz

100 kA Nema AB1 240 V AC 50/60 Hz

100 kA Icu IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz

[Ics] poder de corte en servicio

10 kA IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz

35 kA IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

50 kA IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

65 kA IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

70 kA IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz

100 kA IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz

RENGLON N° 76

Modelo de dispositivo Compact NSX250H

Interruptor automático Compact NSX250H

Número de polos 3P

Corriente nominal 400 A 40 °C

Tensión asignada de aislamiento

800 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques

8 kV IEC 60947-2

Tensión asignada de empleo

690 V IEC 60947-2 AC 50/60 Hz

Tipo de poder de corte H

Poder de corte 10 kA Icu IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz

15 kA UL 508 600 V AC 50/60 Hz

35 kA Nema AB1 600 V AC 50/60 Hz

35 kA Icu IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

50 kA Icu IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

65 kA Nema AB1 480 V AC 50/60 Hz

65 kA UL 508 480 V AC 50/60 Hz

65 kA Icu IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

70 kA Icu IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz

85 kA UL 508 240 V AC 50/60 Hz

100 kA Nema AB1 240 V AC 50/60 Hz

100 kA Icu IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz

[Ics] poder de corte en servicio

10 kA IEC 60947-2 660/690 V AC 50/60 Hz

35 kA IEC 60947-2 525 V AC 50/60 Hz

50 kA IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz

65 kA IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz

70 kA IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz

100 kA IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz

RENGLON N° 77

ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO DICROICA - TIPO GU10 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

RENGLON N° 78

MODULO TOMACORRIENTE BINORMA DE 10A 220V CON PUESTA A TIERRA, PARA EMBUTIR ESTILO VERONA JELUZ PARA BASTIDOR COLOR BLANCO-

RENGLON N° 79

INTERRUPTOR SECCIONADOR BAJO CARGA (CALIDAD EXGIDA TIPO  SIEMENS) 160A –                     TRIFASICO MATERIAL PVC CON CARACTERISTICAS – BASE PORTAFUSIBLE T01- FUSIBLE NM T00.

RENGLON N° 80

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO – UNIPOLAR 1X16A – 220W (CALIDAD EXGIDA TIPO    SIEMENS) CONTACTO DE PLATA

RENGLON N° 81

ARTEFACTO PARA ALUMBRADO – CABEZAL PARA ALUMBRADO MATERIAL ALUMINIO CON PORTA BALASTO PARA BRAZO PORTA LAMPARA E40 (ROSCA GOLIAT) – PARA EQUIPO BALASTO – LAMPARA DE 400W SODIO/MERCURIO HALOGENO

RENGLON N° 82

TUBO FLOURESCENTE RECTO (TIPO 40W) LED 11W

RENGLON N° 83

BATERIA PARA HANDY MOTOROLA GP 68

Características técnicas:

Batería recargable tipo níquel cadmio 7,5 v - fuente recargable utilizado en equipos Motorola gp 68.

Imagen Ilustrativa

Renglón Nº 84:

Características técnicas:

Pila seca - Tipo alcalina - Tensión: 9V – CALIDAD EXGIDA TIPO  ENERGIZER - DURACEL. Presentación Blister una unidad.

Renglón Nº 85:

Características técnicas:

Pila seca - Tipo alcalina - Medida AAA - Tensión 1,5 V

Presentación Blister cuatro unidades.

Renglón Nº 86:

Características técnicas:

Pila seca- Tipo Litio – Tensión 3 V.

Presentación en envase cerrado por unidad.

Renglón Nº 87:

Características técnicas:

Pila seca - Tipo alcalina - Medida AA - Tensión 1,5 V

Presentación Blister cuatro unidades.

Renglón Nº 88:

Características técnicas:

Portalámparas cerámico con protector metálico, industrial, rosca Edison, de 12 V. Presentación completa con cable en un solo tramo de 10metros de largo. Espesor del cable 2 mm.

Renglón Nº 89:

Características técnicas:

Prolongador  zapatilla plástica, con cuatro toma múltiples ó bi norma, con llave térmica e indicador luminoso, color blanco, con protección térmica. Largo del cable en un solo tramo, 10 metros.

Renglón Nº 90:

Características técnicas:

Lámpara bajo consumo de 20W, 220V.Luz día. Tipo OSRAM Nº Ref. BTF60A, C.F. W9999, NNE 5935.-

Renglón Nº 91:

Características técnicas:

Tubo Fluorescente

Tipo: Recto

Potencia: 36 Watts – 220 V

Longitud: 1.2 metros

Renglón Nº 92:

Lámpara de luz negra PAR 38 HR 100 PSP 44 E 27.

Renglón Nº 93:

Equipo de luz negra.

ZB – 100 F. Hand – Held, Fan – Cooled. Black Light.

- Luz de mano de 100 watt, incluye transformador, cables y enchufe.

- Para 220 v.

- Intensidad a 38 cm  a 4300 micro watts/cm2.

- Carcaza de policarbonato que protege de quemadura.

- El cooler de enfriamiento reduce la temperatura de enfriamiento, que mantiene la lámpara fría al tacto.

- Voltaje 220 v / 50 Hz, con soporte portador.

Part #: 621311

Renglón Nº 94:

Luminaria para luz Negra.

HI-UV-400. Estacionaria de 400 W.

- Luz estacionaria con lámpara de 400W. con ventilador.

- Para 220 v.

- Intensidad a 38 cm  a 6000 micro watts/cm2.

Renglón Nº 95:

Tubo fluorescente, tipo recto, luz ultravioleta, potencia nominal 30w.

Part #: 622048.

Renglón Nº 96:

Pila seca tipo alcalina modelo AAA recargable en pack de dos unidades. CALIDAD EXGIDA TIPO  Energizer o Sony.

Renglón Nº 97:

Pila seca tipo alcalina modelo AA recargable en pack de dos unidades. CALIDAD EXGIDA TIPO  Energizer o Sony.

RENGLON N° 98

UNIÓN COBRE ESTAÑADO UCC 10.PARA CABLES DE SECCIÓN 10 MM2

RENGLON N° 99

UNIÓN COBRE ESTAÑADO UCC 16.PARA CABLES DE SECCIÓN 16 MM2

RENGLON N° 100

UNIÓN COBRE ESTAÑADO UCC 25.PARA CABLES DE SECCIÓN 25 MM2.