ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N°1: MATAFUEGOS TIPO ABC

Extintor manual por 2,5 kg

De capacidad PQS-ABC (Polvo químico seco)

Con sello IRAM

Con soporte metálico incluido

Con soporte metálica incluido

Atributos para los elementos: Todos los artefactos deben ser nuevos y sin uso. Todos los Equipos deberán de primera marca y calidad reconocida en el mercado. No Se Reconocerán Segundas Marcas. Deben contar con Certificado de Garantía.

El embalaje debe contener por lo menos las siguientes:

- Marca y Modelo.

- Tipo.

- Logotipo de Producto Certificado

- Matricula de aprobación.

GARANTIA DE INSTALACIONES: Los artefactos en su totalidad deberán contar con un plazo de garantía de un (1) año a partir del Acta de Recepción de los elementos, debiendo el cocontratante responder ante falencias o roturas producidos por el mal uso de los mismos por parte de los usuarios o instalador.

OFERTAS VARIANTES: El oferente podrá presentar ofertas Variantes. Se entiende ´por oferta variante aquella que modificando las especificaciones de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento del mismo. El Organismo Contratante solo comparara la oferta base de los distintos proponentes y soloconsiderara la oferta variante del Oferente que tuviera la oferta base