ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N°1:

Catalogación                                                                            Descripción

251-09018-0168                                                              Gas Licuado Propano a granel

Presentación: a granel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Los requisitos de calidad y los métodos de ensayo establecido para el Gas Propano, están establecidos mediante las especificaciones ASTM D 1835 – 97  (como ANEXO II).

CARACTERÍSTICAS :

GLP. propano composición química C3 H8, punto de ebullición (-42 ºC), peso específico 2kg/cm3, peso específico relativo al estado líquido 0.508. Poder calórico 12.000Kcal/kg.; punto calórico superior entre 23.000 y 24.000, punto calórico inferior entre 21.500 y 22.000

CERTIFICACIÒNES  DE  ENERGAS ARGENTINA

1.          El Ente Nacional Regulador de Gas (ENERGAS) ha dispuesto una serie de medidas y normas técnicas y administrativas, las cuales deben de cumplimentar las empresas proveedoras y los usuarios en sus instalaciones de gas a granel, que alteran las condiciones de las futuras instalaciones que se proyecten habilitar.

- Se adjunta en  Resolución 62/2004  los Requisitos de calidad y métodos de ensayo para el propano butano y la mezcla de ambos para uso comercial

Para la provisión  del Gas se deberá ajustar a lo establecido en Resolución  62/2004  de ENERGAS

SECRETARÌA DE ENERGÌA

GAS LICUADO

Resolución 62/2004

Requisitos de calidad y métodos de ensayo establecidos para el propano butano y la mezcla de ambos para uso comercial.

VISTO EL EXPEDIENTE s01:0235891/2003, la norma G.E. - Nº 1 - 106, Especificaciones y Normas de Métodos de Ensayo para Gases de Petróleo Licuado de le ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO, el Standard 2140-97 de la "Gas Processors Associatiòn(GPA)", las especificaciones ASTM D 1835- y

CONSIDERANDO:

Que la implementación de las Normas Técnicas y de Seguridad para el Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA), trae aparejado la determinación de parámetros de calidad de mínimos, necesarios de ser cumplidos para mezcla propano butano para uso automotor.

Que para ello debe tener en cuenta la normativa producida por la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO mencionada en el VISTO, la norma de la "Gas Processors Associatiòn (GPA)", de aplicación en los convenios y contratos  tanto nacionales como internacionales    para los lineamientos del control de calidad del gas Licuado de Petróleo (GLP), refrendados por las normativas ASTM D que figuran en los anexos como método o test de ensayo para los distintos parámetros objetos de control, que como referencia se indican en esta resolución.

Que por otra parte, para el Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA)  se establece un valor   predeterminado base, como porcentaje mínimo de gas licuado propano a contener en la mezcla líquida propano butano, cuyo valor  podrá modificarse para que sea compatible  con el adecuado funcionamiento del motor, conforme los requerimiento que los mismos demanden.

Que cualquiera sea la proporción de la mezcla utilizada, los distintos  parámetros de calidad  que puedan ser objeto de control deben responder a las que se especifican en la presente resolución y a las normas ASTM D que figuran en los anexos, con los requisitos, valores y métodos de ensayo establecidos al respecto que rigen para la actividad comercial.

Que el control de calidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado en sus distintas variantes, es imprescindible para poder asegurar la efectividad del cumplimiento de lo dispuesto y para ello debe efectuarse un programa de control y seguimiento tanto, en las instalaciones de producción como en los lugares de expendio y establecer asimismo un sistema de sanciones para poder asegurar su cumplimiento.

Que por otra parte, a  los efectos de la identificación de los porcentajes que tanto el propano como el butano tengan la mezcla, deben identificarse los surtidores o expendedores con los valores numéricos que así lo ameriten.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÌDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÒN ha tomado la intervención  que le compete conforme lo establecido en el Artículo 9ª del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de los Artículos 97 de la Ley Nº 17.319 y 14 y 17 del Decreto  Nº 1212 de fecha 8 de noviembre de 1989 y el Decreto Nº 67 de fecha 13 enero de 2003

por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÌA

RESUELVE :

Art. 1º     Los requisitos de calidad y los métodos de ensayo establecidos para el propano, butano y la mezcla de ambos para uso comercial, son los que figuran en el Anexo II, Tablas 1, 2 y 3.

Art. 2º     El combustible a utilizar conforme la Resolución de la SECRETARÌA DE ENERGÌA Nº 131 de fecha 31 de julio de 2003, denominado Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA), será una mezcla de butano propano, la cual deberá contener no menos de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en propano, cuyos ensayos se realizarán conforme a las Normas  ASTM D 2163, manteniéndose los otros parámetros   con los valores que figuran en la Tabla 4 del Anexo II.

Art. 3°    El porcentaje de gas licuado propano a contener en la mezcla líquida butano propano para el Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA), a que hace referencia el artículo 2° de la presente resolución, podrá variar de acuerdo con los requerimientos del mercado, debiendo constar en los análisis que deben realizarse los valores porcentuales que refrenden los mismos.

Art. 4°  Para conocer e identificar la calidad del Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA) que se expende, los surtidores deberán tener registrados los valores alfa numéricos que así lo ameriten, consignando en primer término la letra B que identifica al butano, seguida del número que indica el porcentaje contenido en la mezcla y barra de separación mediante, la letra P que identifica al propano, seguido del número que indica el porcentaje contenido en la mezcla.

Art. 5°   Los distintos parámetros de calidad que puedan ser objeto de control a requerimiento de la Autoridad competente, deben responder a las normas ASTM correspondientes, con los requisitos, valores y métodos de ensayo establecidos al respecto y que rigen para la actividad comercial.

Art. 6°  La SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES queda facultada para establecer un programa de control y seguimiento en las instalaciones de producción, al igual que en los lugares de expendio, como así también establecer un sistema de sanciones para poder asegurar su cumplimiento.

Art. 7° La SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES podrá introducir modificaciones a las especificaciones fijadas en la presente resolución, o establecer nuevas si lo estima procedente.

Art. 8°  La presente resolución comenzará a tener vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9°  Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Daniel Cameron.

## TRANSPORTE

Flete a  cargo del adjudicatario, para todas las provisiones, desde su lugar de  almacenamiento,  hasta la dirección indicada en el lugar de entrega.

Los vehículos a utilizar para el traslado deberán estar habilitados en todo de acuerdo a la Legislación vigente, debiendo presentar  en cada oportunidad la documentación (Carnét de conductor habilitante, ART, seguros y documentación del vehículo y Certificación de Autorización para el Traslado de Combustibles), Puesto N° 1 del A. M. RIO IV será el lugar de ingreso.-