## Hoja1
ANEXO "HOTEL"
OBRA: "REPARACION INTEGRAL INSTALACIONES EDIFICIO COMUNICACIONES"
BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
COMPUTO Y PRESUPUESTO POR MATERIAL Y MANO DE OBRA
Item Nº | Descripcion | Un | Cant | $ Parcial | $ Total
Trabajos Preliminares
01 | Retiro artefactos de iluminacion, tomacorrientes, llaves interruptoras, cableado, llaves termo-magneticas, disyuntor diferencial, tablero general y secundarios.- | gl | 1
02 | Puesta a tierra, descarga a tierra y proteccion contra descargas electricas.- | gl | 1
Albañileria y Afines
03 | Picado y reparacion carga perimetral en mamposteria, limpieza, recuadre, colocacion ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm, revoque impermeable terminacion con pintura asfaltica.- | m2 | 10
04 | Retiro placas de cielorraso existente, reparacion fijaciones y placas de yeso de 12mm de espesor, juntas tomadas con papel, endudio, lijado, tapa junta perimetral.- | m2 | 44
Cubierta de techo
05 | Mantenimiento fijaciones de chapas con tornillos auto perforantes para chapa con arandela aislante.- | m2 | 200
06 | Reparacion cajon perimetral de techo, estructura de fijacion, placas de fobrocemento, fijaciones, terminaciones.- | ml | 30
Pintura
07 | Mantenimiento pintura cubierta de chapa, una (1) mano de fijador y tres (3) manos de sintetico 3 en 1 de 1° marca, color a designar.- | m2 | 200
08 | Mantenimiento pintura de cielorraso, una (1) mano de fijador y tres (3) manos de latex interior antihongo de 1° marca, color a designar.- | m2 | 44
Instalacion electrica
09 | Reparacion conductores antiflama de 2,5 - 4 y 4x10mm, colores de acuerdo a normas, cañerias rigidas internas y a la vista, tableros existentes, artefactos de iluminacion interior y exteriores, luces de emergencia.- | gl | 1
10 | Reparacion integral descarga a tierra en tableros, equipos, jabalina reglamentaria, fijaciones, niples, mediciones reglamentaria receptividad al suelo, certificado.- | gl | 1
11 | Reparacion integral de tomacorrientes dobles universales interiores y exteriores, llaves interruptoras a tecla de 1° marca, cajas de paso, prueba de funcionamiento.- | gl | 1
12 | Reparacion llaves termo-magneticas y disyuntor diferencial de 1° marca, armado y fijaciones, prueba de funcionamiento, carteleria de prevencion accidentes, seguridad y salidas de emergencia con pintura fosforecentes.- | gl | 1
Instalacion Pararrayos
13 | Reparacion instalacion general sistema pararrayos, puesta a tierra, conexión, amurado cable bajda descarga hasta caja inspeccion, jabalina, morseteria, niples y ensamble, camara de inspeccion con tapa, calibracion, medicion de acuerdo a norma, certificado de medicion resistividad de suelo, pararrayos de 5 puntas de acero inoxidable y bronce.- | gl | 1
14 | Mantenimiento carteleria prevencion de accidentes y seguridad, presentacion y colocacion.- | gl | 1
15 | Limpieza diaria y final de obra, carga y descarga de escombros en contenedores, incluso traslado fuera de la Unidad.- | gl | 1
TOTAL:
SON PESOS:
Sup.I Gustavo C. S. DIAZ
Asesor de Infraestrucutra

## Hoja2
CANT
250 | 13 | 3250