“REQUERIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS – BAPIN N° 100881 "

Usuario: SECCIÓN COMUNICACIONES (B.A.M. RÍO GALLEGOS).-

Finalidad de lOS BIENES O PRODUCTOS  requeridoS

- Se requiere la incorporación de los siguientes equipos en las cantidades detalladas:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UMA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 436-04187-0012 | FUENTES DE ALIMENTACION P/LAB.; TIPO VARIABLE - TENSION DE ENTRADA 220V - TENSION DE SALIDA 0 A 30VCC MODELO: HY3003 D | C.U. | 1 |
| 436-04308-0011 | PARLANTES POTENCIADOS - POTENCIA 500 W - OBSSERVACIÓN: SE SOLICITA 4 BAFLES 15 500W+ POTENCIA MOON PM120 + MIXER MOON 206 +1MIC | C.U. | 4 |
| 439-01689-0010 | TESTER; PARES MULTIPAR - CONECTOR RJ45, RJ11, USB, IEEE 1394 Y B - USO VERIFICACION CABLEADO | C.U. | 1 |
| 439-03409-0032 | OSCILOSCOPIOS; TIPO DIGITAL - ANCHO DE BANDA 100MHZ - RANGO 0,05 A 1000V | C.U. | 1 |
| 439-00746-0177 | PINZAS P/TALLER; TIPO PINZA CRIMPEADORA DE REDES - ACCESORIO SIN - MANGO PLASTICO - LARGO 170mm - ACABADO ACERO | C.U. | 1 |

CARACTERISTICAS TECNICAS E IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE LOS EQUIPOS

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

- TIPO VARIABLE

- TENSION DE ENTRADA 220V

- TENSION DE SALIDA 0 A 30VCC

- CORRIENTE DE SALIDA: 5 AMP

- MODELO: TIPO HY3003 D

- PARLANTES POTENCIADOS:

- COMBO 4 BAFLES 15 500W+ POTENCIA MOON PM120 + MIXER MOON 206 +1MIC

- TESTER:

- PARES MULTIPAR

- CONECTOR RJ45, RJ11, USB, IEEE 1394 Y B

- USO VERIFICACION CABLEADO

- OSCILOSCOPIO:

- TIPO DIGITAL ANCHO DE BANDA 100MHZ  RANGO 0,05 A 1000V

- PINZA P/TALLER

- TIPO PINZA CRIMPEADORA DE REDES

- MANGO PLASTICO

- LARGO 170mm

- ACABADO ACERO

Tareas mínimas A IMPLEMENTAR PARA la entrega de bienes requeridos

- El adjudicado entregará los materiales juntamente con la planilla / remito / factura correspondiente que será visado por el personal del Servicio de Recepción y Expedición. La factura deberá ser entregada en la oficina Mesa de Entradas de la BAM GALLEGOS.-

OFERTAS ALTERNATIVAS

- Se aceptarán Ofertas Alternativas, entendiéndose a todas aquellas que cumpliendo en su total las especificaciones técnicas de los equipos requeridos en los Pliegos de Bases  y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto. Para lo cual, el organismo contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas, ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

lugar de entrega de los bienes requeridos

- Base Aérea Militar Río Gallegos, Servicio Abastecimiento – Sección Recepción y Expedición en horario diurno desde las 09:00hs hasta las 13:30hs, durante los días lunes hasta los viernes, quedando excluidos los días feriados nacionales / provinciales y casos excepcionales que el propio usuario determine.-

FORMA Y plazo PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS

- VEINTE (20) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra al oferente, deberá entregar la totalidad de los bienes contratados dentro del PLAZO DE ENTREGA. Podrá realizar entrega por cada renglón adjudicado siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptaran entregas parciales de un mismo renglón. En caso de  necesitar que se amplíe el plazo de entrega deberá especificarlo en la PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  (Art.83 "ENTREGA" del DECRETO 1030/16 " REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL").-

CONDICIÓN DE ENTREGA

- El OFERENTE  se hará cargo del envío y entrega de los elementos adjudicados en el LUGAR DE ENTREGA detallado anteriormente. En caso de no contar con los medios deberá especificarlo en la PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  (Art.83 "ENTREGA" y Art. 99 "GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR" del DECRETO 1030/16 " REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL")

LAS COMUNICACIONES CON EL USUARIO (BAM RÍO GALLEGOS)

- Para cumplimentar el servicio de provisión y  con anterioridad a la entrega de los bienes, la empresa adjudicataria deberá comunicarse al Servicio Abastecimiento – Sección Recepción y Expedición (BAM RÍO GALLEGOS). Con la cual serán aclaradas y diligenciadas todas las comunicaciones relacionadas con la prestación, sean ellas por escrito o verbalmente.-

OTRAS EXIGENCIAS

- Para la aprobación y calificación por el usuario de los equipos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los mismos, especificando tipo de material, función, marca, modelo, memoria descriptiva etc.-

Suboficial Principal FELIX ALFREDO GONZALEZ

Encargado Sección Comunicaciones e Informática