FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

BASE AEREA MILITAR MAR DEL PLATA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 45 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Bajo Monto |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | C/U | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA 90º - MATERIAL PVC - MEDIDA 20mm |  |  |
| 2 | 3 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PROYECTOR/VIDRIO TEMPLADO- MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA LED - 50W LUZ DIA 6500K-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 3 | 4 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PROYECTOR/VIDRIO TEMPLADO- MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA LED - 100W LUZ DIA 6500K-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 4 | 3 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA DICROICA CON ZOCALO PARA EMBUTIR EN PISO- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 5 | 2 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO DICROLED -6W GU10 6000K |  |  |
| 6 | 2 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO DICROLED -5W AZUL |  |  |
| 7 | 1 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PROYECTOR/VIDRIO TEMPLADO- MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA LED - 20W LUZ DIA 6500K-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 8 | 4 | C/U | CAJA DERIVACIONES TIPO IP40 P/ELECTRICIDAD- FORMA CUADRADA -MATERIAL PLASTICO - COLOR GRIS -CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 9 | 8 | C/U | FOTOCONTROLES MECANICOS; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - SIN ZOCALOS |  |  |
| 10 | 2 | C/U | CIRCUITOS INTEGRADOS; TIPO SENSOR INFRARROJO- POTENCIA 1200W |  |  |
| 11 | 1 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR- MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 47 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 12 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO-CORRIENTE 16A-TENSION 220V-POLARIDAD UNIPOLAR |  |  |
| 13 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO-CORRIENTE 20A-TENSION 220V-POLARIDAD UNIPOLAR |  |  |
| 14 | 4 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 250W-TIPO PLANO-ALIMENTACION 220V-LAMPARA LED |  |  |
| 15 | 5 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V-CORRIENTE 25A-ALIMENTACION BIPOLAR-GRADO DE PROTECCION MAXIMA IP20-FRECUENCIA 50Hz.CTE. DIFERENCIAL 30mA |  |  |
| 16 | 5 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO-CORRIENTE 20A-TENSION 220V-POLARIDAD BIPOLAR |  |  |
| 17 | 5 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO-CORRIENTE 32A-TENSION 220V-POLARIDAD BIPOLAR |  |  |
| 18 | 5 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V-CORRIENTE 40A-ALIMENTACION TETRAPOLAR-GRADO DE PROTECCION MAXIMA IP20-FRECUENCIA 50Hz.CTE. DIFERENCIAL 30mA-CORRIENTE DE CORTE 1500ª |  |  |
| 19 | 3 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V-CORRIENTE 63A-ALIMENTACION TETRAPOLAR-FRECUENCIA 50Hz.CTE. DIFERENCIAL 30mA |  |  |
| 20 | 4 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V-CORRIENTE 80A-ALIMENTACION TETRAPOLAR-GRADO DE PROTECCION MAXIMA IP20-FRECUENCIA 50Hz.CTE. DIFERENCIAL 30mA-CORRIENTE DE CORTE 1500ª |  |  |
| 21 | 5 | C/U | CABLE SUBTERRANEOS; CONDUCTOR 4 NUMEROS DE HILOS-SECCION 10mm2-AISLACION ANTIFLAMA-POR 100MTS |  |  |
| 22 | 5 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR-MEDIDA 200 x 80 x 100MM- MATERIAL PVC - CAPACIDAD 8 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 23 | 5 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR-MEDIDA 38 x 31 x 11Cm- MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 24 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 24 | 5 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR-MEDIDA 36 x 28 x 12Cm- MATERIAL PVC - CAPACIDAD 18 BOCAS DIM - CRITERIO |  |  |
| 25 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO CHEK-RANGO DE TENSION 220/380V-DETECTOR SONORO Y LUMINICO |  |  |
| 26 | 10 | C/U | CINTAS AILADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE-ANCHO 3/4pulg-LONG. DE CUERPO 20MTS |  |  |
| 27 | 10 | C/U | CINTAS AUTOSOLDABLES; ANCHO 19mm-LARGO 4,75M-ESPESOR 0,76mm |  |  |
| 28 | 3 | C/U | CABLE P/ELECTRICIDAD; PRESENTACION ROLLO x 100 MTS-SECCION 3 x 2,5mm2 CORRIENTE NOMINAL 20A-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V |  |  |
| 29 | 10 | C/U | CINTA PASACABLE; MATERIAL POLIPROPILENO-LONGITUD DE CUERPO 20MTS |  |  |
| 30 | 15 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICO-TIPO PORTATIL-ROSCA E40-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 31 | 15 | C/U | ZOCALO P/ELECTRICIDAD; USO ILUMINACION PUBLICA-TIPO FOTOCONTROL-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 32 | 15 | C/U | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR-CORRIENTE 10A-TENSION 220V-POTENCIA 1000W |  |  |
| 33 | 15 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E 27-POTENCIA NOMINAL 10W-TENSION NOMINAL 220/240V-VIDA UTIL 10000H-TEMPERATURA DE COLOR 6500-EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |
| 34 | 10 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27-POTENCIA NOMINAL 40W-TENSION NOMINAL 220/240V-VIDA UTIL 30000H-TEMPERATURA DE COLOR 6500°K-EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |
| 35 | 10 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E40-POTENCIA NOMINAL 40W-TENSION NOMINAL 220-VIDA UTIL 30000H-TEMPERATURA DE COLOR FRIA-EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |
| 36 | 10 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO TORTUGA-MODELO OVAL-MATERIAL FUNDICION DE ALUMINIO-LAMPARA E27CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |
| 37 | 60 | MTS | TUBO RIGIDO PVC; MEDIDA 3/4 - USO P/ELECTRICIDAD |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |