ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE Nº DE CATALOGO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 251-08988-1457 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE – MARCA EQUIPO COBAS ROCHE – NOMBRE DEL PRODUCTO DETER. DE GASES EN SANGRE – PRESENTACION UNIDAD |
| OBSERVACIONES: | GASES EN SANGRE MULTIPARAMETRICO (GLUCOSA/LACTATO Y ELECTROLITOS) EQUIPO EN COMODATO TIPO COBAS B22 S6 (ROCHE) PARA DOCE MESES DE PRESTACION, EQUIVALENTE A PRACTICAS |
| 2 | 251-08988-0930 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALBUMINA - PRESENTACION ENVASE X 300 DETERM. |
| 3 | 251-08988-0931 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AMILASA TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 4 | 251-08988-0932 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AST (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM. |
| 5 | 251-08988-0933 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM. |
| 6 | 251-08988-0934 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO BILIRRUBINA DIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 350DETERM. |
| 7 | 251-08988-0935 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO BILIRRUBINA TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. |
| 8 | 251-08988-0936 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO CALCIO - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 9 | 251-08988-0937 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO COLESTEROL TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. |
| 10 | 251-08988-0938 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO COLESTEROL HDL 3 - PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. |
| 11 | 251-08988-0939 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO COLESTEROL LDL - PRESENTACION ENVASE X 175DETERM. |
| 12 | 251-08988-0940 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO CK- MB - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 13 | 251-08988-0941 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO CK-NAC - PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. |
| 14 | 251-08988-0942 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO CREATININA JAFFE - PRESENTACION ENVASE X 700DETERM. |
| 15 | 251-08988-0943 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALP2L (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. |
| 16 | 251-08988-0944 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO FRUCTOSAMINA - PRESENTACION ENVASE X 150DETERM. |
| 17 | 251-08988-0969 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCOSA - PRESENTACION ENVASE X 800DETERM. |
| 18 | 251-08988-0970 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO GAMMA GT - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. |
| 19 | 251-08988-0945 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO HIERRO - PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. |
| 20 | 251-08988-0971 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO LDH OPTIMIZADA - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 21 | 251-08988-0946 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO LIPASA - PRESENTACION ENVASE X 200 DETERM. |
| 22 | 251-08988-0947 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO MAGNESIO - PRESENTACION ENVASE X 175DETERM. |
| 23 | 251-08988-0948 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO FOSFORO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. |
| 24 | 251-08988-0949 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO PROTEINAS TOTALES - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 25 | 251-08988-0950 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TRIGLICERIDOS - PRESENTACION ENVASE X 250 DETERM. |
| 26 | 251-08988-0951 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TIBC (UIBC) - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 27 | 251-08988-0952 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO UREA (BUN) - PRESENTACION ENVASE X 500 DETERM. |
| 28 | 251-08988-0956 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO U/CSF - PRESENTACION ENVASE X 150 DETERM |
| 29 | 251-08988-0953 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AC. URICO - PRESENTACION ENVASE X 400 DETERM. |
| 30 | 251-08988-0972 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALBUMINA P/MICROALBUMINURIA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 31 | 251-8988-1317 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ß2 MICROGLUBULINA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 32 | 251-08988-0954 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO HEMOGLOBINA GLICOSILADA - PRESENTACION ENVASE X 150 DETERM |
| 33 | 251-08988-0955 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO HEMOGLOBINA GLICOSILADA - PRESENTACION ENVASE X 800 |
| 34 | 251-08988-0939 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO LIPOPTROTEINA A - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 35 | 251-8988-1590 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO CARBAMACEPINE - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 36 | 251-8988-1316 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ACIDO VALPROICO - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 37 | 251-08988-1112 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO VANCOMICINA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 38 | 251-08988-0967 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ISE DILUYENTE P/ IONOGRAMAS - PRESENTACION 5 X ENVASE X 300mL |
| 39 | 251-08988-0967 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ISE INTERNAL STANDART P/ IONOGRAMAS - PRESENTACION 5 X ENVASE X 300mL |
| 40 | 251-08988-0968 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ISE CLK P/ IONOGRAMAS - PRESENTACION 5 X ENVASE X 300mL |
| 41 | 251-09016-0692 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AEROBICO STANDARD - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 40mL |
| 42 | 251-09016-0691 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO AEROBICO FAN - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 30mL |
| 43 | 251-09016-0027 | MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO; NOMBRE DEL PRODUCTO HEMOCULTIVO PEDIA AEROBICO FAN - ESTADO SOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 20mL |
| 44 | 251-08988-0500 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO BETA HCG - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 45 | 251-08988-0153 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTITIROPEROXIDASA - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 46 | 251-08988-0507 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO TRIIODOTIRONINA TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 100 DETERM. |
| 47 | 251-08988-0504 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO TIROXINA TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 48 | 251-08988-0505 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO TIROXINA LIBRE - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 49 | 251-08988-0502 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO TIROTROFINA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 50 | 251-08988-0510 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. PROLACTINA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 51 | 251-08988-0508 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/DET. DE LA TESTOSTERONA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 52 | 251-08988-0481 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION DE ESTRADIOL - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 53 | 251-08988-0511 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. PROGESTERONA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 54 | 251-08988-0515 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. HORMONA FSH - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 55 | 251-08988-0514 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. HORMONA LH - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 56 | 251-08988-0480 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION DE CORTISOL - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 57 | 251-08988-1197 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO PSA - PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. |
| 58 | 251-08988-0001 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO PSA LIBRE - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 59 | 251-08988-0068 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION DE PARATOHORMONA - PRESENTACION KIT X 100DETERM. |
| 60 | 251-08988-0512 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUAN. HORMONA INSULINA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 61 | 251-08988-0320 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO FOLATO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 62 | 251-08988-1438 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO VITAMINA B12 - PRESENTACION DETERMINACION OBS: DEBE DECIR EQUIPO AUTOANALIZADOR X QUIMIOLUMINISCENCIA- PRESENTACION EMBASE X 100 DET. |
| 63 | 251-08988-0321 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO FERRITINA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 64 | 251-08988-0479 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ACCESS - NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE ANTITIROGLOBULINA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 65 | 251-08988-0456 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALFA FETO PROTEINAS - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 66 | 251-08988-0450 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. MARC TUMOR. CA125 - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 67 | 251-08988-0451 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. MARC TUMOR CA15-3 - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 68 | 251-08988-0449 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. MARC TUMOR CA19-9 - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 69 | 251-08988-0459 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIG. CARCINOEMBRIONARIO CEA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 70 | 251-08988-1096 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO PRO B PEPTIDO NATRIURETICO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 71 | 251-08988-1111 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TROPONINA T - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 72 | 251-08988-1097 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATG SUPERFICIE HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. DEBE DECIR ANTICUERPO ANTI ATG SUPERFICIE HEPATITIS B - |
| 73 | 251-08988-1097 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATG SUPERFICIE HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 74 | 251-08988-1098 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CORE HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 75 | 251-08988-1099 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIGENO E HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 76 | 251-08988-1100 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI ATG E HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 77 | 251-08988-1101 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI HEPATITIS A IGM - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 78 | 251-08988-1102 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATC TOTALES HEPATITIS A - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 79 | 251-08988-1105 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO HIV ATG/ATC - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 80 | 251-08988-1103 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI TOXOPLASMA IG G - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 81 | 251-08988-1104 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI TOXOPLASMA IG M - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 82 | 251-08988-1106 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATC RUBEOLA IGG - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 83 | 251-08988-1107 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATC RUBEOLA IGM - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 84 | 251-08988-1108 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI HEPATITIS C - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 85 | 251-08988-1109 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATC CITOMEGALOVIRUS IG G - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 86 | 251-08988-1110 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ELECSYS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ATC CITOMEGALOVIRUS IG M - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 87 | 251-08988-0582 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/CUANT. VITAMINA D - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 88 | 251-08988-0061 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ. REACTIVO INMUNOGLOBULINA G - PRESENTACION KIT X 300DETERM. |
| 89 | 251-08988-0067 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ.REAC.P/DET.CADENA LIV.KAPPA - PRESENTACION KIT X 150DETERM |
| 90 | 251-08988-0065 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ. REACT.P/DET.COMPLEMENTO C3 - PRESENTACION KIT X 300DETERM. |
| 91 | 251-08988-0063 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ. REACTIVO P/DETERMINAR IGA - PRESENTACION KIT X 300DETERM. |
| 92 | 251-08988-0058 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO CADENA LIVIANA LAMBDA - PRESENTACION KIT X 150DETERM. |
| 93 | 251-08988-1121 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO HAPTOGLOBINA - PRESENTACION ENVASE X 150DETERM. |
| 94 | 251-08988-0066 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ. REACT.P/DET.COMPLEMENTO C4 - PRESENTACION KIT X 300DETERM. |
| 95 | 251-08988-1122 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR REUMATOIDEO - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 96 | 251-08988-1123 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO PROTEINA C REACTIVA - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 97 | 251-08988-0064 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO EQ. REACTIVO P/DETERMINAR IGM - PRESENTACION KIT X 300DETERM. |
| 98 | 251-08988-1124 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIESTREPTOLISINA O - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. |
| 99 | 251-08988-1125 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO TRANSFERRINA - PRESENTACION ENVASE X 150DETERM. |
| 100 | 251-08988-0478 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA INMUNOQUIMICO - MARCA EQUIPO BECKMAN COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT P/DETERMINACION IGE TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 150DETERM. |
| 101 | 251-08988-0985 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROFORESIS - MARCA EQUIPO MICROGEL INTERLAB - NOMBRE DEL PRODUCTO PROTEINAS SERICAS Y ORINA - PRESENTACION ENVASE X 260DETERM. |
| 102 | 251-08988-0986 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROFORESIS - MARCA EQUIPO MICROGEL INTERLAB - NOMBRE DEL PRODUCTO PROTEINAS DE ALTA RESOLUCION - PRESENTACION ENVASE X 130DETERM. |
| 103 | 251-08988-0984 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ELECTROFORESIS - MARCA EQUIPO MICROGEL INTERLAB - NOMBRE DEL PRODUCTO INMUNOFIJACION BENCE JONES - PRESENTACION ENVASE X 40DETERM. |
| 104 | 251-08988-0552 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO DE ELECTROFORESIS - MARCA EQUIPO INTERLAB - NOMBRE DEL PRODUCTO INMUNOFIJAC. EN GEL DE AGAROSA - PRESENTACION ENVASE X 40DETERM. |
| 105 | 251-08988-0207 | DILUENT SHEATH PARA CELL DYN RUBY ABBOTT X 20 LITROS |
| 106 | 251-08988-0190 | WBC LISE PARA CELL DYN RUBY. PRESENTACION X 3,8 LITROS. MARCA EQUIPO ABBOTT |
| 107 | 251-08988-0208 | NOC LYSE PARA CELL DYN RUBY. PRESENTACION X 3,8 LITROS. MARCA EQUIPO ABBOTT |
| 108 | 251-08988-0007 | CELL DYN RUBY RETICULOCITOS RGT. PRESENTACION FRASCO DE 100 X 3,7 ML MARCA EQUIPO ABBOTT |
| 109 | 251-08988-0209 | CELL DYN ENZYMATIC CLEANER. PRESENTACION 2 X 50 ML EQUIPO MARCA ABBOTT |
| 110 | 251-08988-0128 | CELL DYN 29 HEM. CONTROL. PRESENTACIN 10 X ENV. X 3 ML. MARCA EQUIPO ABBOTT . DEBE DECIR PRESENTACION 6 ENVASES X 3 NIVELS |
| 111 | 251-08937-0040 | CELL DYN RUBY 29 HEM. CALIBRADOR. MARCA EQUIPO ABBOTT |
| 112 | 251-08988-1322 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO SYSMEX ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO DILUYENTE - PRESENTACION ENVASE X 20L OBS.: DEBE DECIR MARCA EQUIPO SYSMEX XP-300 ROCHE |
| 113 | 251-08988-1323 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO SYSMEX ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO LISANTE - PRESENTACION ENVASE X 5L OBS: DEBE DECIR MARCA EQUIPO SYSMEX XP-300 ROCHE PRESENTACION X 500 ML |
| 114 | 251-08988-0279 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO COULTER - NOMBRE DEL PRODUCTO KIT DE CONTROLES HEMATOLOGICOS - PRESENTACION 12 X ENVASE X 3,3mL. OBS: DEBE DECIR MARCA EQUIPO SYSMEX XP 300 ROCHE. NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL HEMATOLOGICO. PRESENTACION 4 TUBOS x 3 NIVELES |
| 115 | 251-08988-1115 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO COATRON A4 - NOMBRE DEL PRODUCTO TROMBOPLASTINA-S - PRESENTACION 10 x ENVASE X 2 ML |
| 116 | 251-08988-1126 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO COATRON A4 - NOMBRE DEL PRODUCTO KPTT - PRESENTACION 10 X ENVASE X 4mL. |
| 117 | 251-08988-1120 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO COATRON A4 - NOMBRE DEL PRODUCTO FIBRINOGENO - PRESENTACION 10X ENVASE X 2mL |

Datos del servicio:

ITEMS DEL 1 AL 39. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, 1 (UN) EQUIPO tipo Marca ROCHE, MODELO COBAS c501,  con las siguientes características: Analizador químico de pie, totalmente Automatizado para la División Bioquímica Clínica y Servicio de Guardia. Deberá tener una capacidad a bordo hasta 60 test con temperatura controlada. Velocidad hasta 1000 test hora. Cargado de reactivos durante la operación. (Permitir el abastecimiento de nuevos durante el instrumento en funcionamiento). Presentación de reactivos en casettes listos para usar y autosellados. Pipeteo de reactivos y muestras por pipetas autolavables e individuales. Cubetas autolavables de plástico. Ingreso de muestras al equipo en forma continua en racks universales de 5 posiciones adaptables a varios tipos de tubos. Deberá poseer la posibilidad de intercalar urgencias (STAT) en cualquier momento de la operación en menos de 1 minuto.. Metodología de ensayo por: Ponteciometria Indirecta (ISE) para determinaciones electrolíticas, Fotometría e Inmunoturbidimetría para química clínica básica, proteínas séricas (Tina quant) y monitoreo de drogas de abuso y terapéuticas (CEDIA). Fotómetro que ofrezca lecturas entre 340 nm y 800nm.Procesar todo tipo de muestras,(suero-plasma-orina-LCR- Liquido pleural- hemolizados, sobrenadantes y sangre entera). Deberá efectuar automáticamente o a demanda la dilución o concentración de muestras. Deberá disponer de un completo módulo de Control de Calidad con evaluación estadística para cada parámetro y carta de control a través de gráfica de Levy-Jenning. Almacenado de resultados con datos del proceso. (Trazabilidad de reactivos, calibraciones y controles).  Consumo reducido de agua a partir de red, con filtro para purificación de la misma. Desecho de líquidos eliminados en forma segura a través de un recipiente especial. Deberá proveer PC, monitor con pantalla táctil, teclado, mouse, impresora, puerto de la interfaz del sistema y UPS.  Además deberá proveer Controles, calibradores consumibles y accesorios. Deberá proveer un Control de Calidad Externo tipo Riqas. Incluirá entrenamiento al usuario y posterior asesoramiento bioquímico con apoyo a un Call Center. Incluirá Servicio Técnico de mantenimiento preventivo y correctivo con visitas mensuales y de emergencias.

ITEMS DEL 40 AL 42. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos con las siguientes características: Incubador de mesada automático Modelo Bactalert para 120 muestras; instrumento nuevo o con una antigüedad no mayor a un (1) año. Deberá Registrar y Analizar los códigos de barra de cada frasco para detectar en sistema la introducción de errores. Deberá tener un rango de temperatura ambiente de + 5 a 45 grado. Deberá realizar Control de calidad automático en forma periódica. Deberá realizar la detección de muestras positivas en el menor lapso posible. Se deberá poder recuperar Información de datos. La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo bimestral.

ITEMS DEL 43 AL 63. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Analizador de mesada para Inmunoanalisis x quimioluminiscencia Access 2 Automatizado, Medir 99 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 47 cm de altura. El espacio libre requerido alrededor del instrumento deberá ser: Lados traseros y laterales de 5 cm, lado superior de 61 cm. El ordenador externo deberá tener un largo de 18 cm, una altura de 42 cm y una profundidad de 49 cm. El instrumento deberá pesar 91 kg y el ordenador externo 14,5 kg. El consumo de corriente eléctrica deberá ser menor de 1,5 Kilovoltios Amperios (KVA) y el ordenador externo menor a 500 Voltios Amperios (VA). El teclado deberá medir de largo 46 cm, de altura 4 cm y de profundidad 21 cm. Deberá tener pantalla táctil e impresora laser cuyas dimensiones deberán ser: 25 cm de altura, 34 cm de profundidad y 40 cm de ancho. Deberá validar automáticamente datos de control de calidad y calibraciones. Deberá contar con espacio para 6 gradillas de trabajo con capacidad para 10 muestras c/u que se identifican mediante una etiqueta de código de barra. Debe contar con la posibilidad de interrumpir el funcionamiento del equipo para la colocación de muestras urgentes. Además deberá proveer Controles, calibradores consumibles y accesorios. Deberá proveer un Control de Calidad externo tipo Riqas. Incluirá, servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo con visitas mensuales y de emergencias.

ITEMS DEL 64  AL 86. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Equipo Automatizado para Análisis  de Inmunoensayos con fundamento de electroquimioluminiscencia basado en tecnología ECL, aplicaciones STAT , que mida más de 75 ensayos, que tenga un rendimiento de hasta 86 pruebas/hora. Deberá tener una base de datos de muestra de por lo menos 2000 resultados para rutina, STAT y controles. Sus dimensiones deberán ser 56 cm de alto, 120 a 170 cm de ancho (disco/rack) y profundidad de 73 a 95 cm (disco /rack). El peso deberá ser de  aprox. 170 kg (disco) y 210 kg (rack). Deberá tener una potencia requerida de 100/120 VAC, frecuencia de 50-60 Hz fase única o 200 a 240 VAC, 50 a60 Hz fase única. El consumo de potencia deberá ser 1000 VA.  Deberá tener módulo analítico que incluye PC con pantalla táctil, puntas y cubetas para ensayos desechables, el volumen de muestra necesaria deberá ser un mínimo de 10  a 50 microlitros por prueba acorde al protocolo de ensayo. Procedimientos de inicio y fin del día completamente automatizados. Deberá realizar controles por duplicado. Deberá validar automáticamente datos del control de calidad, graficas de Levy Jennings y calibraciones de dos puntos por lote o por paquete de reactivos. Debe ser provisto con impresora y consumibles (tinta y papel) de acuerdo a la cantidad de reactivo provisto. La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo Cuatrimestral y deberá proveer un control de calidad externo tipo Riqas.

ITEMS DEL 87 AL 99. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Analizador Inmunoquímico  Automático con detección por método de nefelometría cinética  automática de inhibición y NIPIA. Sus dimensiones deberán ser 111x65x76 cm, el peso deberá ser de aprox. 123 kg. Deberá tener módulo analítico que incluye PC con pantalla táctil e impresora para emitir informes de resultados. Que posea una velocidad de proceso de 90 a 150 pruebas/hora y capacidad de almacenamiento de más de 9000 pacientes. Deberá poseer un carrusel de muestras con capacidad para 8 gradillas de 9 posiciones cada una; un carrusel de reactivos con 24 posiciones, capacidad para 4 botellas de Amortiguador de 120 ml y 4 botellas de Diluyente de 120ml. Deberá presentar  pipeta de reactivo con cubierta de teflón, lavado interno y externo en estación de lavado, segmentos de dilución de 36 pozos cada uno y cubetas semi permanentes. La temperatura de reacción deberá ser de 37° C. Los reactivos deberán ser listos para usar. Procedimientos de inicio y fin del día completamente automatizados. Deberá realizar controles por triplicado. Deberá validar automáticamente datos del control de calidad, graficas de Levy Jennings y calibraciones a un solo  punto.  Debe ser provisto con  consumibles para impresora (tinta y papel) de acuerdo a la cantidad de reactivo provisto. La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo Cuatrimestral y deberá proveer un control de calidad externo tipo Riqas.

ITEMS DEL 100 AL 103. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Equipo de electroforesis de proteínas en agarosa automatizado. Con migración cámara de temperatura controlada en seco, Peltier alta eficiencia impulsada, rango de temperatura de 10 - 60 ° C y que permita procesar mínimo de 26 muestras en al menos 40 minutos. Cámara de migración con 2 o 3 electrodos según necesidad, pudiendo procesar secuencialmente  hasta 8 ensayos,  todos de la misma prueba o una gama de ensayos (electroforesis de proteínas, Inmunofijación, Bence Jones y de  geles de alta resolución).Con densitometría de barrido, placas de muestra desechables y transferencia automática de datos desde el instrumento al PC. Con voltaje de 90~260VAC – 50/60 Hz, peso de 45 Kg, dimensiones de 85x50x53 cm y con conectividad USB. Software que permita identificar y cuantificar componentes monoclonales y permita el seguimiento de pacientes y monitoreo. Con sistema de control de calidad y obtener gráficos de Levey-Jennings. Debe ser provisto con impresora y consumibles (tinta y papel) de acuerdo a la cantidad de reactivo provisto. Deberá proveer concentradores de orina de acuerdo a la cantidad test solicitados para Proteinuria de Bence Jones e Inmunofijacion. La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo Trimestralmente y deberá proveer un control de calidad externo tipo Riqas.

ITEMS DEL 104 AL 110. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Analizador Hematológico nuevo, que deberá cargar al menos cincuenta (50) tubos en modo cerrado, mezclar por inversión y procesar 84 muestras por hora; deberá contar con modos cerrado (250 microlitros de muestra) y abierto (150 microlitros de muestra). Deberá contar con impresora, cuyos insumos (cinta/tóner/papel) deberá ser provistos por la empresa. Deberá reportar 11 parámetros leucocitarios, 7 eritrocitarios y 2 plaquetarios, todos con sus histogramas correspondientes. Además deberá realizar análisis reticulocitario. La tecnología para leucocitos y diferencial será análisis MAPSS óptico de gráficas de dispersión múltiple de 4 ángulos; para plaquetas será análisis óptico de 2 ángulos, sin reactivo extra; para eritrocitos será análisis óptico tridimensional. El Software deberá estar en español, contará con sistema operativo Windows y capacidad para almacenar 50000 resultados, así como también almacenará 35000 resultados de control de calidad. Utilizará 3 reactivos: Hemolizante WBC, hemolizante HGB y diluyente/envolvente. Las dimensiones serán. 49,9 cm de altura, 86,4 cm de ancho, 76,8 cm de profundidad y 105,2 kg de peso. El voltaje es entre 100 y 240 VAC, la frecuencia 47-63 HZ, y el requerimiento de la línea de 220 V.  La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo Trimestralmente y deberá proveer un control de calidad externo tipo Riqas.

ITEMS DEL  111 AL 113. El adjudicatario deberá proveer en carácter de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Analizador Hematológico Automatizado nuevo para Sección Guardia, de mesada tipo Marca ROCHE Modelo SYSMEX XP300, Principios y tecnologías: RBC, PLT método de detección por corriente directa, WBC método de detección por corriente directa, HGB fotometría método libre de cianuro. Parámetros: 20 parámetros modo sangre total y prediluido, con sistema de Histograma Diferencial leucocitario en tres partes (neutrófilos, linfocitos y células mixtas: suma de monocitos, eosinófilos y basófilos). Deberá tener pantalla táctil, aguja de aspiración automática, el volumen de muestra necesaria deberá ser un mínimo de 50 microlitros. Procedimientos de inicio y fin del día completamente automatizados. Deberá realizar controles de tres niveles. Identificación de muestras por caracteres alfanuméricos. Impresora interna Térmica. Deberá almacenar hasta 40.000 resultados con histogramas. Luego del procesamiento deberá realizar la limpieza automática de la punta; deberá realizar la autonumeracion de las muestras para la identificación del paciente. Los límites de alarmas podrán ser definidos por el usuario. Sus dimensiones deberán ser 420 mm de alto, 355 mm de ancho y profundidad de 480 mm. El peso deberá ser de 33 kg. El voltaje 220 V y la frecuencia de 50-60 Hz. La empresa deberá brindar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo; deberá proveer controles, calibradores y consumibles, como así también, un control de calidad externo tipo RIQAS. El aparato deberá estar provisto de UPS y papel térmico para la impresión interna de resultados.

ITEMS DEL 114 AL 116. El adjudicatario deberá proveer en carácter  de Comodato, sin costo, el equipamiento necesario para los insumos adquiridos, con las siguientes características: Analizador de coagulación totalmente automático de acceso aleatorio para pruebas coagulometricas, cromogénicas e inmunológicas con 6 canales de lectura. Realiza diluciones en forma automática. Deberá poseer Código de barras integrados para muestras y reactivos, 34 posiciones para reactivos, controles y buffers (refrigeradas y a 37 ° C, posiciones inclinadas para reactivos, 45 posiciones para muestras (3 racks c 15) con carga continua en modo RANDOM ACCESS. Deberá poseer identificación positiva de muestras y RACK ((ID y RACK), Cap Piercing para cualquier tipo de tubo primario con tapa de goma.  Micro tubos tipo EPPENDORF de 2 ml para muestras pediátricas. Posición STAT para urgencias. Carga continuas de muestras en modo RANDOM ACCESS, 45 tiras x 6 cubetas, carga continua y sin desperdicio de posiciones. Interfaz bidireccional. Deberá ser configurable en modo abierto y cerrado. Modulo de control de calidad con la grafica de Levey Jennings y reglas de Westgard. Además deberá proveer Controles, calibradores consumibles y accesorios. Deberá proveer un Control de Calidad externo tipo Riqas. Incluirá, servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo con visitas mensuales y de emergencias.