| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Cóndor |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/039 |
| Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Of. 406 - Sector Blanco – C.A.B.A |
| Correo Electrónico: uocdga@faa.mil.ar |
| Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 13282/13299 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Privada | Nº 24 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: |
| EXPEDIENTE Nº: 5.914.191 (FAA) |
| Rubro: | Electricidad y Telefonía |
| Objeto: | Adquisición de Materiales Eléctricos |
| NOTIFICACIONES: |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 293 | 6419 | 0004 | PINZAS DE MEDICION TIPO DE MEDICION - USO PUESTA A TIERRA | CU | 1 |
| 02 | 293 | 1135 | 0062 | CABLES TELEFONICOS TIPO PAL - USO P/ INSTALACION - INSTALACION SUBTERRANEA - DIAMETRO 0,50 - mm - CANT. PARES MAX. 50 | CU | 1 |
| 03 | 293 | 1758 | 0028 | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA PARES 25 - PRESENTACION ROLLO X 1000 – M | CU | 1 |
| 04 | 293 | 0278 | 0057 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 600 |
| 05 | 293 | 0278 | 0063 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 18 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 06 | 293 | 1033 | 0024 | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 – M | CU | 80 |
| 07 | 293 | 1574 | 0045 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 1600 |
| 08 | 293 | 1574 | 0045 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 100 |
| 09 | 293 | 0554 | 0260 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 800 |
| 10 | 293 | 0554 | 0261 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18 - W - LONGITUD 60 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 30 |
| 11 | 293 | 4362 | 0289 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 0,75 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 10 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON - TENSION NOMINAL 500 – V (ROJO) | CU | 08 |
| 12 | 293 | 4362 | 0289 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 0,75 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 10 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON - TENSION NOMINAL 500 – V (NEGRO) | CU | 08 |
| 13 | 293 | 4362 | 0280 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (CELESTE) | CU | 04 |
| 14 | 293 | 4362 | 0280 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (ROJA) | CU | 04 |
| 15 | 293 | 4362 | 0280 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (VERDE AMARILLO) | CU | 04 |
| 16 | 293 | 4362 | 0277 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (CELESTE) | CU | 12 |
| 17 | 293 | 4362 | 0277 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (VERDE AMARILLO) | CU | 03 |
| 18 | 293 | 4362 | 0277 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (MARRÓN) | CU | 03 |
| 19 | 293 | 4362 | 0277 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (NEGRO) | CU | 03 |
| 20 | 293 | 4362 | 0277 | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (ROJO) | CU | 03 |
| 21 | 293 | 4362 | 0301 | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (CELESTE) | CU | 08 |
| 22 | 293 | 4362 | 0301 | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (VERDE AMARILLO) | CU | 02 |
| 23 | 293 | 4362 | 0301 | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (NEGRA) | CU | 02 |
| 24 | 293 | 4362 | 0301 | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (MARRÓN) | CU | 02 |
| 25 | 293 | 4362 | 0301 | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (ROJO) | CU | 02 |
| 26 | 293 | 4362 | 0268 | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (CELESTE) | CU | 04 |
| 27 | 293 | 4362 | 0268 | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (VERDE AMARILLO) | CU | 01 |
| 28 | 293 | 4362 | 0268 | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (NEGRO) | CU | 01 |
| 29 | 293 | 4362 | 0268 | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (MARRÓN) | CU | 01 |
| 30 | 293 | 4362 | 0268 | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (ROJO) | CU | 01 |
| 31 | 293 | 2285 | 0081 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5 - mm - SECCION 1,5 - mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 500 – V (ROLLO x 100 mts) | CU | 01 |
| 32 | 293 | 2285 | 0089 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,78 - mm - SECCION 2,5 - mm² - APLICACION CONEX. ELECTRICA. - CORRIENTE NOMINAL 25 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 450 – V (ROLLO x 100 mts) | CU | 02 |
| 33 | 293 | 2285 | 0083 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1 - mm - SECCION 4 - mm² - APLICACION TALLER. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 250 – V (ROLLO x 10 mts) | CU | 02 |
| 34 | 293 | 1454 | 0013 | BASTIDORES TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ | CU | 100 |
| 35 | 293 | 1455 | 0043 | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 1 - TOMACORRIENTE CON - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ - COLOR BLANCO - MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 10 X 5 – Cm (COLOR BLANCO) | CU | 100 |
| 36 | 293 | 0360 | 0188 | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) | CU | 90 |
| 37 | 293 | 0657 | 0182 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR | CU | 90 |
| 38 | 293 | 1455 | 0020 | TAPA TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO - | CU | 40 |
| 39 | 293 | 1455 | 0051 | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 2 - TOMACORRIENTE CON - - MATERIAL PLASTICO | CU | 10 |
| 40 | 293 | 0657 | 0012 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TECLA COMBINACION - CORRIENTE NOM 10 - A - TENSION NOM. 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 20 |
| 41 | 293 | 0657 | 0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 20 |
| 42 | 293 | 0657 | 0095 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25 - A - TENSION 240 - V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 20 |
| 43 | 293 | 0657 | 0150 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA | CU | 10 |
| 44 | 293 | 0657 | 0152 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 50 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA | CU | 10 |
| 45 | 258 | 2729 | 0013 | CAJAS PLASTICAS MEDIDA 15 X 11 X 8 - Cm - TIPO P/TERMICA | CU | 10 |
| 46 | 293 | 1514 | 0041 | PORTALAMPARA MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 60 |
| 47 | 293 | 3430 | 0039 | LAMPARA ELECTRONICA TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20 - W | CU | 400 |
| 48 | 293 | 1136 | 0137 | LAMPARAS HALOGENAS; POTENCIA 60 W – TENSION 220-230V – FLUJO LUMINOSO 1570lm –VIDA MEDIA 2000h – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 500 |
| 49 | 293 | 0275 | 0014 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO S-10 - CTE. ADMISIBLE 220/240 - W | CU | 250 |
| 50 | 293 | 1032 | 0003 | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 15 - M | CU | 03 |
| 51 | 293 | 0657 | 0118 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR - | CU | 20 |
| 52 | 293 | 3430 | 0021 | LAMPARA ELECTRONICA TIPO DOBLE FILAMENTO - POTENCIA 10/10 - W | CU | 30 |
| 53 | 293 | 0551 | 0352 | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOM. 15 - W - CASQUILLO E27 – TIPO CLARA - VOLTAJE 220 - V | CU | 10 |
| 54 | 293 | 9785 | 0012 | LAMPARAS LED CASQUILLO E40 - POTENCIA NOMINAL 45 - W - TENSION NOMINAL 220 - V - TEMPERATURA DE COLOR FRIA | CU | 10 |
| 55 | 293 | 1878 | 0037 | LAMPARA DICROICA POTENCIA 6 - W - TENSION 85/250 - VAC - CASQUILLO GU 10 | CU | 12 |
| 56 | 293 | 1514 | 0040 | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA – TIPO ESTANDAR – ROSACA GU 10 – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |
| 57 | 293 | 2301 | 0015 | FOTOCONTROLES USO ILUMINACION - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - | CU | 05 |
| 58 | 293 | 0554 | 0281 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 41,5 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA N/A | CU | 110 |
| 59 | 293 | 0278 | 0057 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 110 |
| 60 | 293 | 0275 | 0019 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220 - W | CU | 110 |
| 61 | 293 | 1579 | 0050 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO DULUX 36 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |
| 62 | 293 | 6568 | 0140 | ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO TORTUGA – MODELO OVAL – MATERIAL ALUMINIO | CU | 6 |
| 63 | 293 | 0281 | 0087 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10 A- CANT. DE POLOS 2 – TENSION 220V – USO EMBUTIR – TIPO HEMBRA- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 5 |
| 64 | 293 | 1033 | 0043 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC – ANCHO 1cm – LONG. DE CUERPO | CU | 5 |
| 65 | 293 | 0554 | 0265 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 25 |
| 66 | 293 | 0554 | 0302 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 1200 - mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 25 |
| 67 | 293 | 0275 | 0013 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15/65 - W | CU | 30 |
| 68 | 293 | 1579 | 0045 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 69 | 293 | 0278 | 0065 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 36 - W - TIPO ELECTRONICO P/TUBO T8 - FRECUENCIA 220/50 - Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B | CU | 30 |
| 70 | 293 | 1766 | 0039 | PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 250 - V - INTERRUPTOR CON | CU | 20 |
| 71 | 293 | 6568 | 0181 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN (SE SOLICITA TUBO LED TIPO PHILIPS 16W) | CU | 82 |
| 72 | 293 | 6568 | 0181 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN (SE SOLICITA TUBO LED TIPO SICA 48W) | CU | 12 |
| 73 | 296 | 8416 | 0014 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL (SE SOLICITA TERMINCA TIPO SICA 4x32) | CU | 1 |
| 74 | 296 | 8416 | 0014 | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL (SE SOLICITA TERMINCA TIPO SICA 3x32) | CU | 1 |
| 75 | 293 | 0554 | 0271 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 200 |
| 76 | 293 | 1517 | 0039 | LAMPARA A VAPOR; CASQUILLO E27 – FORMA OVOIDAL – POTENCIA NOMINAL 400W – PRESION ALTA – TIPO MERCURIO - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 15 |
| 77 | 293 | 9785 | 0021 | LAMPARAS LED CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9,5 - W - TENSION NOMINAL 220 - V - VIDA UTIL 15000 - H - TEMPERATURA DE COLOR 2800 - ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | CU | 40 |
| 78 | 293 | 3567 | 0005 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 220 - V - CORRIENTE DE CORTE 10 - A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOELECTRICA - NORMA IRAM (CELULA FOTOELECTRICA NORMALIZADA) | CU | 25 |
| 79 | 293 | 0281 | 0031 | BASES TOMACORRIENTE CORRIENTE 10 - A - INTENSIDAD 10 - A - Nº POLOS 3 - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220 - V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR | CU | 15 |
| 80 | 293 | 0279 | 0043 | BALASTOS P/LAMPARAS TIPO CERRADO - POTENCIA LAMPARA 400 - W - VAPOR DE MERCURIO - FRECUENCIA 50 - Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 8 |
| 81 | 293 | 1033 | 0029 | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 10 - M | CU | 30 |
| 82 | 293 | 0275 | 0007 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE MULTIWATT | CU | 40 |
| 83 | 293 | 0278 | 0053 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 36 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - LONGITUD 20 - Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 84 | 293 | 3722 | 0082 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION DIAMETRO 2,5 - mm | CU | 400 |
| 85 | 293 | 3722 | 0083 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION DIAMETRO 4 - mm | CU | 800 |
| 86 | 293 | 6568 | 0181 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN | CU | 260 |
| 87 | 293 | 6568 | 0144 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EMBUTIR - MODELO T8 - MATERIAL METAL - LAMPARA 2 TUBOS LED - W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 88 | 293 | 3567 | 0037 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 20 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | CU | 50 |
| 89 | 293 | 3567 | 0019 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 220 - V - CORRIENTE DE CORTE 25 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | CU | 50 |
| 90 | 293 | 3567 | 0058 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 32 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | CU | 50 |
| 91 | 293 | 3567 | 0060 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 40 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | CU | 50 |
| 92 | 293 | 1205 | 0017 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENSION NOM. 220 - V - CORRIENTE NOM 40 - A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FREC. DE USO 50 - Hz - CTE. DIFERENCIAL 30 - mA | CU | 50 |
| 93 | 293 | 0554 | 0302 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 1200 - mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - EFICACIA LUMINOSA > 80 - lm/W | CU | 50 |
| 94 | 293 | 0275 | 0005 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36 - W | CU | 50 |
| 95 | 293 | 3722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR CELESTE) | METRO | 1500 |
| 96 | 293 | 3722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR MARRÓN) | METRO | 1500 |
| 97 | 293 | 3722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR VERDE/AMARILLO) | METRO | 1500 |
| 98 | 293 | 3722 | 0071 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 1,5 - mm² (COLOR MARRÓN) | METRO | 1500 |
| 99 | 293 | 3722 | 0071 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 1,5 - mm² (COLOR CELESTE) | METRO | 1500 |
| 100 | 293 | 1752 | 0001 | CABLES PLANOS P/TELEFONIA NUMERO DE CONDUCTORES 4 | METRO | 500 |
| 101 | 279 | 0644 | 1702 | TRONILLOS; RANURA CABEZA FIJADORA – MATERIAL ACERO ZINCADO – DIAMTERO 8mm – LARGO 1 1/2PULG (x 100 UNIDADES) | CU | 2 |
| 102 | 279 | 0644 | 1299 | TRONILLOS; RANURA PHILIPS – MATERIAL ACERO – DIAMTERO 6mm – LARGO 1 5/8PULG (x 100 UNIDADES) | CU | 2 |
| 103 | 258 | 0819 | 0036 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION DIAM. EXT. Nº8 - PRESENTACION CAJA X 100 - UN - TIPO FISHER | CU | 2 |
| 104 | 258 | 0819 | 0037 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION DIAM. EXT. Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100 - UN - TIPO FISHER | CU | 2 |
| 105 | 293 | 1451 | 0001 | CABLECANALES - MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20 - mm - CONDUCTO 1 VIA – (x 2 mts) | CU | 50 |
| 106 | 293 | 1451 | 0134 | CABLECANALES - MATERIAL PVC - MEDIDA 73 X 18 - mm - FORMATO LINEAL - CONDUCTO 3 VIAS – (x 2 mts. – color ceniza) | CU | 50 |
| 107 | 272 | 0896 | 0020 | ESTAÑO P/SOLDADURA ALEACION C/PLOMO - PUREZA 60 - % - PRESENTACION BOBINA DE 1/4 - Kg | CU | 2 |
| 108 | 279 | 0656 | 0103 | GRAMPAS MATERIAL ACERO - CARACTERISTICA CABLE PARALELO – (x 500 unidades) | CU | 2 |
| 109 | 293 | 1233 | 0001 | ROSETA P/TELEFONIA TIPO EXTERIOR - ENTRADA UNICA - LARGO X ANCHO 4 X 4 - Cm - ALTURA 2 – Cm – CANTIDADES EMTRADAS UNICA | CU | 400 |
| 110 | 258 | 0723 | 0123 | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (550mm x100 unidades) | CU | 4 |
| 111 | 258 | 0723 | 0123 | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (300mm x100 unidades) | CU | 4 |
| 112 | 258 | 0723 | 0123 | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (150mm x100 unidades) | CU | 4 |
| 113 | 258 | 0723 | 0123 | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (100 unidades) | CU | 1 |
| 114 | 259 | 0267 | 0280 | ADHESIVOS TIPO SILICONADO CARTUCHO P/PISTOLA - SECADO LENTO - PRESENTACION ENVASE X 30 - UN | CU | 2 |
| 115 | 256 | 2061 | 0009 | GRASAS LUBRICANTES TIPO SILICONADA - PRESENTACION POTE X 100 - GR | CU | 1 |
| 116 | 291 | 6951 | 0121 | LIMPIADORES TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION ENVASE X 440 - CM3 | CU | 4 |
| 117 | 291 | 6951 | 0227 | LIMPIADORES TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440 - CM3 | CU | 6 |
| 118 | 259 | 2105 | 0010 | DECAPANTES PRESENTACION ENVASE X 50 - mL | CU | 1 |
| 119 | 293 | 1451 | 0131 | CABLECANALES TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - MATERIAL PVC - MEDIDA 18 X 21 - mm - PRESENTACION TIRA DE 2 - M - CONDUCTO 1 VIA - | CU | 50 |
| 120 | 293 | 0360 | 0164 | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 10 |
| 121 | 293 | 2287 | 0013 | CONECTORES ADAPTADORES TIPO FICHA MINI-PLUG STEREO METALIC (HEMBRE) | CU | 100 |
| 122 | 293 | 2287 | 0013 | CONECTORES ADAPTADORES TIPO FICHA MINI-PLUG STEREO METALIC (MACHO) | CU | 400 |
| 123 | 293 | 1563 | 0001 | CABLES UTP TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - NORMA EIT/TIA CAT5 NEMA 100-24XFUL - CUBIERTA PVC (x 305 mts.) | CU | 2 |
| 124 | 293 | 1135 | 0045 | CABLES TELEFONICOS USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5 - mm - CANT. PARES MAX. 1 (x 200 mts. Sin funda) | CU | 3 |
| 125 | 293 | 1135 | 0071 | CABLES TELEFONICOS TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5 - mm - CANT. PARES MAX. 2 - PAR | METRO | 500 |
| 126 | 293 | 1135 | 0045 | CABLES TELEFONICOS USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5 - mm - CANT. PARES MAX. 1 (vaina gris) | METRO | 300 |
| 127 | 293 | 2287 | 0027 | CONECTORES ADAPTADORES TIPO PLUG RJ9 (MACHO) | CU | 500 |
| 128 | 293 | 1033 | 0024 | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 – M (color negro) | CU | 25 |
| 129 | 293 | 1554 | 0017 | JACK; TIPO RJ45 MACHO CAT.5E – USO RED/TELEFONO (MACHO) | CU | 200 |
| 130 | 293 | 1032 | 0022 | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 25 - M | CU | 2 |
| 131 | 293 | 0360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - | CU | 10 |
| 132 | 293 | 1559 | 0020 | FICHAS ADAPTADORAS TIPO MULTITOMA - CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - TENSION 220 - V - TIPO DE ENTRADA FICHA NORMALIZADA - CANTIDAD SALIDAS 4 | CU | 10 |
| 133 | 258 | 9401 | 0007 | ACCESORIOS DE PVC; ELEMENTO FUNDA TERMOCONTRAIBLE- PRESENTACIÓN ENVASE x 100MTS (3,1 mm COLOR NEGRO) | CU | 1 |
| 134 | 258 | 9401 | 0007 | ACCESORIOS DE PVC; ELEMENTO FUNDA TERMOCONTRAIBLE - PRESENTACIÓN ENVASE x 100MTS (2,2 mm COLOR NEGRO) | CU | 1 |
| 135 | 293 | 2285 | 0082 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38 - mm - SECCION 2,5 - mm² - TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V | METRO | 400 |
| 136 | 293 | 0484 | 0087 | CABLES COAXILES DIAMETRO 1 - mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3 - GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 - % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. DC 75 – ohm (CON ALIMENTACIÓN) | METRO | 400 |
| 137 | 293 | 0484 | 0087 | CABLES COAXILES DIAMETRO 1 - mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3 - GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 - % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. DC 75 – ohm (SON ALIMENTACIÓN) | METRO | 400 |
| 138 | 293 | 2342 | 0033 | CONECTORES BNC TIPO BNC MACHO A BNC MACHO | CU | 100 |
| 139 | 293 | 2287 | 0007 | CONECTORES ADAPTADORES TIPO PLUG RJ11 (MACHO) | CU | 500 |
| 140 | 293 | 0278 | 0057 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 600 |
| 141 | 293 | 0278 | 0063 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 18 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 30 |
| 142 | 293 | 1033 | 0024 | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 - M | CU | 80 |
| 143 | 293 | 1579 | 0045 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 1600 |
| 144 | 293 | 1579 | 0045 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 100 |
| 145 | 293 | 0554 | 0260 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 800 |
| 146 | 293 | 0554 | 0261 | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18 - W - LONGITUD 60 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 30 |
| 147 | 293 | 4362 | 0317 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V(color celeste) | CU | 800 |
| 148 | 293 | 4362 | 0317 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color verde amarillo) | CU | 800 |
| 149 | 293 | 4362 | 0317 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color celeste) | CU | 800 |
| 150 | 293 | 4362 | 0318 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color marron) | CU | 2400 |
| 151 | 293 | 4362 | 0318 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color verde amarillo) | CU | 600 |
| 152 | 293 | 4362 | 0318 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color marron) | CU | 600 |
| 153 | 293 | 4362 | 0318 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color negro) | CU | 600 |
| 154 | 293 | 4362 | 0318 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color rojo) | CU | 600 |
| 155 | 293 | 4362 | 0319 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color celeste) | CU | 1600 |
| 156 | 293 | 4362 | 0319 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color verde amarillo) | CU | 400 |
| 157 | 293 | 4362 | 0319 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color negro) | CU | 400 |
| 158 | 293 | 4362 | 0319 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color marrón) | CU | 400 |
| 159 | 293 | 4362 | 0319 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color rojo) | CU | 400 |
| 160 | 293 | 4362 | 0320 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color celeste) | CU | 800 |
| 161 | 293 | 4362 | 0320 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color verde amarillo) | CU | 800 |
| 162 | 293 | 4362 | 0320 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color negro) | CU | 200 |
| 163 | 293 | 4362 | 0320 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color marrón) | CU | 200 |
| 164 | 293 | 4362 | 0320 | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color rojo) | CU | 200 |
| 165 | 293 | 2285 | 0123 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 1,5 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500 – V (COLOR NEGRO) | CU | 800 |
| 166 | 293 | 2285 | 0124 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 2,5 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 25 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (COLOR NEGRO) | CU | 600 |
| 167 | 293 | 2285 | 0125 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 4 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250 – V (COLOR NEGRO) | CU | 800 |
| 168 | 293 | 1454 | 0013 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR – MODULO TOMACORRIENTE – TIPO DE PUNTA /MODELO JELUZ | CU | 100 |
| 169 | 293 | 1455 | 0043 | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 1 - TOMACORRIENTE CON - COLOR BLANCO - MATERIAL PLASTICO - | CU | 100 |
| 170 | 293 | 0360 | 0188 | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) | CU | 90 |
| 171 | 293 | 0657 | 0182 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR | CU | 90 |
| 172 | 293 | 1455 | 0020 | TAPA TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN – MATERIAL PLASTICO - | CU | 40 |
| 173 | 293 | 1455 | 0051 | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 2 - TOMACORRIENTE CON - MATERIAL PLASTICO | CU | 10 |
| 174 | 293 | 0657 | 0182 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR (BLANCA) | CU | 20 |
| 175 | 293 | 0657 | 0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 20 |
| 176 | 293 | 0657 | 0095 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25 - A - TENSION 240 - V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 20 |
| 177 | 293 | 0657 | 0150 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA | CU | 10 |
| 178 | 293 | 0657 | 0152 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 50 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA | CU | 10 |
| 179 | 258 | 2729 | 0013 | CAJAS PLASTICAS MEDIDA 15 X 11 X 8 - Cm - TIPO P/TERMICA | CU | 10 |
| 180 | 293 | 1514 | 0041 | PORTALAMPARA MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 60 |
| 181 | 293 | 3430 | 0039 | LAMPARA ELECTRONICA TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20 - W | CU | 400 |
| 182 | 293 | 1136 | 0137 | LAMPARAS HALOGENAS; POTENCIA 60 W – TENSION 220-230V – FLUJO LUMINOSO 1570lm – VIDA MEDIA 2000h – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 500 |
| 183 | 293 | 0275 | 0014 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO S-10 - CTE. ADMISIBLE 220/240 - W | CU | 250 |
| 184 | 293 | 1032 | 0003 | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 15 - M | CU | 3 |
| 185 | 293 | 0657 | 0118 | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR - | CU | 20 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Detalle de la Prestación: |
| Calidad: |
| Tolerancia: |

CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismos Requirentes, a los Organismos que formularon los requerimientos cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16323

Organismo: CUARTEL GENERAL

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 14184/15390

Organismo: SECRETARIA GENERAL DE E.M.G.F.A.A.

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16034

Organismo: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 13148

Organismo: DIRECCIÓN DE SANIDAD – Departamento Logístico.

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16520

Organismo: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16605

Organismo: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y BIENESTAR

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250- Edificio Condor - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 15064/14550/16011

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uocdga@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES – Departamento Contrataciones Condor

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor – Oficina 406 Blanco - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 13282

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

LUGAR, PLAZO Y HORARIO PARA PRESENTAR MUESTRAS

El Oferente deberá presentar muestra del renglón, en el lugar, plazo y horario que abajo se detalla:

Renglones Nº: 4 a 51 y 100  a 185

Lugar: CUARTEL GENERAL – División Abastecimiento

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 010 Blanco - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 14184.

Plazo: hasta el día hábil anterior a la fecha de presentación de las ofertas

Horario: de lunes a viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas..

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo que el oferente deberá acompañar junto con su oferta.

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES

El oferente podrá presentar ofertas variantes para los renglones 75 a 85. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. El Organismo Contratante sólo comparará la oferta base de los distintos proponentes y solo considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

FORMA DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 de las siguientes formas:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e) De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS SESENTA Y SEIS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 52/100 CENTAVOS ($ 66.653,52)

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS SESENTA Y SEIS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 52/100 CENTAVOS ($ 66.653,52)

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) En la cotización deberán:

1.-	Indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

2.-	 Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

3.-	 El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

4.-	 El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

5.-	 Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

6.-	Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

7.-	Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

8.-	Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

9.-	En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

10.-	En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

11.- 	Especificar Marca del producto.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación, de acuerdo a lo establecido en Articulo 80 del Decreto Nº 1030/2016.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, para los Renglones Nº 4 al 51 y 100 al 185- CUARTEL GENRAL.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Únicamente en el caso de contrataciones de servicios.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 3 al ANEXO I)

3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

DECRETO 202/2017

1) Los interesados que se pretendan incorporar en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) además de la información y documentación que deben completar y presentar de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC Nº 64/2016, deberán:

a) Completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en el portal Trámites a distancia (TAD) luego de realizar la pre-inscripción en COMPR.AR.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

2) Los interesados que ya estuvieran incorporados en el SIPRO deberán:

a) Ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses”.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

3) La obligación de manifestar con igual carácter que la declaración jurada obrante en el SIPRO está actualizada, se tendrá por cumplida con la sola presentación de la oferta.

4) En los procedimientos de selección que se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, COMPRAR, la obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” junto con la oferta se tendrá por cumplida una vez presentada y actualizada en el SIPRO.

5) En los procedimientos de selección que no se realicen por COMPR.AR, la “Declaración Jurada de Intereses” se deberá acompañar en cada oportunidad en que presenten ofertas, además de presentarla y actualizarla en el SIPRO.

6) De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente se recuerda que la omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

7) Las Unidades Operativas de Contrataciones -con el fin de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017-, deberán:

a) Informar los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

b) A tal efecto deberán acompañar dicha nómina, en las convocatorias que remitan para difusión en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sistema electrónico de contrataciones, o bien en los procedimientos en que no se difunda la convocatoria adjuntarla en las invitaciones y en los pliegos.

Nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES O GRUPOS DE RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº: 1 a 3: CUARENTA (40) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra

Renglones Nº 4 a 51, 65 a 70 y 75 a 99: DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra

Renglones Nº 52 a 64 y 71 a 74: CINCO (05) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra

Renglones Nº 100 a 185: DIEZ (10) días corridos, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglón Nº 1:

Lugar: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES – Departamento Planes de Comunicaciones

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor – Piso 10, Oficina 1064 - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16323

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 2 y 3:

Lugar: PRIMERA BRIGADA AÉREA – Deposito de la Dirección de Comunicaciones

Domicilio: Matienzo e Itacumbú  s/n – El Palomar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16323

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 4 a 51 y 100  a 185:

Lugar: CUARTEL GENERAL – División Abastecimiento

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor - Oficina 10 Sector Blanco - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 14148

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 52 a 64:

Lugar: MUSEO NACIONAL DE AERONAUTICA

Domicilio: Av. Eva Perón 2200 – Morón, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16034

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 65 a 70:

Lugar: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD – Departamento Material

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor -  CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 13148

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 71 a 74:

Lugar: BIBLIOTECA NACIONAL DE AERONAUTICA

Domicilio: Av. Paraguay 748 - CABA

Teléfono: (011) 4514-4233

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 75 a 85:

Lugar: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA Y ESPACIAL – Departamento Logístico

Domicilio: Belisario Roldan 4651 - CABA

Teléfono: (011) 4514-1546 o 4317-6000 (INTERNO: 49730)

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 07:00 a 11:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 86 y 87:

Lugar: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor – Piso 8º - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 16605

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 14:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 88 a 99:

Lugar: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y BIENESTAR – División Abastecimiento

Domicilio: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor - Oficina 256 Sector Rosa - CABA

Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 15064/14550/16011

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados  al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de bienes y/o servicios.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglones Nº 1 a 3:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 168 sector Blanco - CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 4 a 51 y 100  a 185:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 010 sector Blanco - CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 52 a 64  y 71 a 74:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 160 sector Blanco - CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 65 a 70:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 148 sector Rosa - CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo

Renglones Nº 75 a 85:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 161 sector Amarillo - CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo

Renglones Nº 86 y 87:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 833 sector Blanco – CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo

Renglones Nº 88 a 99:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Av. Pedro Zanni 250 – Edificio Condor, Oficina 256 sector Rosa – CABA

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

PAGO ANTICIPADO.

El Cocontratante podrá requerir la modalidad de pago anticipado de parte o del total adjudicado, siempre y cuando haya ofrecido una bonificación no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) por este concepto y este expresamente especificado en su oferta.

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en función de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, la que le será restituida al Cocontratante una vez que haya cumplimentado la entrega, en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

- La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya irma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 4: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 5: | Nomina del personal con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado |
| Apéndice 6: | Especificaciones Técnicas |