DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CÓNDOR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 24 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R Nº | CANT. | U.M. | DESCRIPCIÓN | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | CU | PINZAS DE MEDICION TIPO DE MEDICION - USO PUESTA A TIERRA |  |  |  |
| 02 | 1 | CU | CABLES TELEFONICOS TIPO PAL - USO P/ INSTALACION - INSTALACION SUBTERRANEA - DIAMETRO 0,50 - mm - CANT. PARES MAX. 50 |  |  |  |
| 03 | 1 | CU | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA PARES 25 - PRESENTACION ROLLO X 1000 – M |  |  |  |
| 04 | 600 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 05 | 30 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 18 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 06 | 80 | CU | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 – M |  |  |  |
| 07 | 1600 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 08 | 100 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 09 | 800 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 10 | 30 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18 - W - LONGITUD 60 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 11 | 08 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 0,75 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 10 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON - TENSION NOMINAL 500 – V (ROJO) |  |  |  |
| 12 | 08 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 0,75 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 10 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD CON - TENSION NOMINAL 500 – V (NEGRO) |  |  |  |
| 13 | 04 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (CELESTE) |  |  |  |
| 14 | 04 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (ROJA) |  |  |  |
| 15 | 04 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (VERDE AMARILLO) |  |  |  |
| 16 | 12 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (CELESTE) |  |  |  |
| 17 | 03 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (VERDE AMARILLO) |  |  |  |
| 18 | 03 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (MARRÓN) |  |  |  |
| 19 | 03 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (NEGRO) |  |  |  |
| 20 | 03 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION ROLLO X 100 - M - SECCION 2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (ROJO) |  |  |  |
| 21 | 08 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (CELESTE) |  |  |  |
| 22 | 02 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (VERDE AMARILLO) |  |  |  |
| 23 | 02 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (NEGRA) |  |  |  |
| 24 | 02 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (MARRÓN) |  |  |  |
| 25 | 02 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION X METRO - SECCION 4 X 4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (ROJO) |  |  |  |
| 26 | 04 | CU | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (CELESTE) |  |  |  |
| 27 | 01 | CU | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (VERDE AMARILLO) |  |  |  |
| 28 | 01 | CU | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (NEGRO) |  |  |  |
| 29 | 01 | CU | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (MARRÓN) |  |  |  |
| 30 | 01 | CU | CABLES P/ELECT; PRESENTACIÓN ROLLO X 100M – SECCIÓN 6 mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (ROJO) |  |  |  |
| 31 | 01 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5 - mm - SECCION 1,5 - mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 500 – V (ROLLO x 100 mts) |  |  |  |
| 32 | 02 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,78 - mm - SECCION 2,5 - mm² - APLICACION CONEX. ELECTRICA. - CORRIENTE NOMINAL 25 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 450 – V (ROLLO x 100 mts) |  |  |  |
| 33 | 02 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1 - mm - SECCION 4 - mm² - APLICACION TALLER. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSI ON NOMINAL 250 – V (ROLLO x 10 mts) |  |  |  |
| 34 | 100 | CU | BASTIDORES TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ |  |  |  |
| 35 | 100 | CU | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 1 - TOMACORRIENTE CON - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ - COLOR BLANCO - MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 10 X 5 – Cm (COLOR BLANCO) |  |  |  |
| 36 | 90 | CU | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) |  |  |  |
| 37 | 90 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR |  |  |  |
| 38 | 40 | CU | TAPA TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO - |  |  |  |
| 39 | 10 | CU | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 2 - TOMACORRIENTE CON - - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |
| 40 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TECLA COMBINACION - CORRIENTE NOM 10 - A - TENSION NOM. 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 41 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 42 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25 - A - TENSION 240 - V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 43 | 10 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA |  |  |  |
| 44 | 10 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 50 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA |  |  |  |
| 45 | 10 | CU | CAJAS PLASTICAS MEDIDA 15 X 11 X 8 - Cm - TIPO P/TERMICA |  |  |  |
| 46 | 60 | CU | PORTALAMPARA MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 47 | 400 | CU | LAMPARA ELECTRONICA TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20 - W |  |  |  |
| 48 | 500 | CU | LAMPARAS HALOGENAS; POTENCIA 60 W – TENSION 220-230V – FLUJO LUMINOSO 1570lm –VIDA MEDIA 2000h – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 49 | 250 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO S-10 - CTE. ADMISIBLE 220/240 - W |  |  |  |
| 50 | 03 | CU | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 15 - M |  |  |  |
| 51 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR - |  |  |  |
| 52 | 30 | CU | LAMPARA ELECTRONICA TIPO DOBLE FILAMENTO - POTENCIA 10/10 - W |  |  |  |
| 53 | 10 | CU | LAMPARA INCANDESCENTE FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOM. 15 - W - CASQUILLO E27 – TIPO CLARA - VOLTAJE 220 - V |  |  |  |
| 54 | 10 | CU | LAMPARAS LED CASQUILLO E40 - POTENCIA NOMINAL 45 - W - TENSION NOMINAL 220 - V - TEMPERATURA DE COLOR FRIA |  |  |  |
| 55 | 12 | CU | LAMPARA DICROICA POTENCIA 6 - W - TENSION 85/250 - VAC - CASQUILLO GU 10 |  |  |  |
| 56 | 20 | CU | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA – TIPO ESTANDAR – ROSACA GU 10 – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 57 | 05 | CU | FOTOCONTROLES USO ILUMINACION - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - |  |  |  |
| 58 | 110 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 41,5 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA N/A |  |  |  |
| 59 | 110 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 60 | 110 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220 - W |  |  |  |
| 61 | 20 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO DULUX 36 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 62 | 6 | CU | ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO TORTUGA – MODELO OVAL – MATERIAL ALUMINIO |  |  |  |
| 63 | 5 | CU | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10 A- CANT. DE POLOS 2 – TENSION 220V – USO EMBUTIR – TIPO HEMBRA- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 64 | 5 | CU | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC – ANCHO 1cm – LONG. DE CUERPO |  |  |  |
| 65 | 25 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 66 | 25 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 1200 - mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 67 | 30 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15/65 - W |  |  |  |
| 68 | 30 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 69 | 30 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 36 - W - TIPO ELECTRONICO P/TUBO T8 - FRECUENCIA 220/50 - Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B |  |  |  |
| 70 | 20 | CU | PROLONGADOR TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 250 - V - INTERRUPTOR CON |  |  |  |
| 71 | 82 | CU | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN (SE SOLICITA TUBO LED TIPO PHILIPS 16W) |  |  |  |
| 72 | 12 | CU | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN (SE SOLICITA TUBO LED TIPO SICA 48W) |  |  |  |
| 73 | 1 | CU | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL (SE SOLICITA TERMINCA TIPO SICA 4x32) |  |  |  |
| 74 | 1 | CU | REP. Y ACC. P/INTERRUPTORES DESCRIPCION LLAVE TERMICA - MARCA UNIVERSAL - MODELO UNIVERSAL (SE SOLICITA TERMINCA TIPO SICA 3x32) |  |  |  |
| 75 | 200 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 76 | 15 | CU | LAMPARA A VAPOR; CASQUILLO E27 – FORMA OVOIDAL – POTENCIA NOMINAL 400W – PRESION ALTA – TIPO MERCURIO - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 77 | 40 | CU | LAMPARAS LED CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9,5 - W - TENSION NOMINAL 220 - V - VIDA UTIL 15000 - H - TEMPERATURA DE COLOR 2800 - ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |  |
| 78 | 25 | CU | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 220 - V - CORRIENTE DE CORTE 10 - A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOELECTRICA - NORMA IRAM (CELULA FOTOELECTRICA NORMALIZADA) |  |  |  |
| 79 | 15 | CU | BASES TOMACORRIENTE CORRIENTE 10 - A - INTENSIDAD 10 - A - Nº POLOS 3 - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220 - V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR |  |  |  |
| 80 | 8 | CU | BALASTOS P/LAMPARAS TIPO CERRADO - POTENCIA LAMPARA 400 - W - VAPOR DE MERCURIO - FRECUENCIA 50 - Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 81 | 30 | CU | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 10 - M |  |  |  |
| 82 | 40 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE MULTIWATT |  |  |  |
| 83 | 30 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 36 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - LONGITUD 20 - Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 84 | 400 | CU | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION DIAMETRO 2,5 - mm |  |  |  |
| 85 | 800 | CU | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION DIAMETRO 4 - mm |  |  |  |
| 86 | 260 | CU | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO INTERIOR - MODELO TUBO DE LED - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN |  |  |  |
| 87 | 30 | CU | ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EMBUTIR - MODELO T8 - MATERIAL METAL - LAMPARA 2 TUBOS LED - W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 88 | 50 | CU | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 20 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC |  |  |  |
| 89 | 50 | CU | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 220 - V - CORRIENTE DE CORTE 25 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC |  |  |  |
| 90 | 50 | CU | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 32 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC |  |  |  |
| 91 | 50 | CU | INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENSION 380 - V - CORRIENTE DE CORTE 40 - A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC |  |  |  |
| 92 | 50 | CU | INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENSION NOM. 220 - V - CORRIENTE NOM 40 - A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FREC. DE USO 50 - Hz - CTE. DIFERENCIAL 30 - mA |  |  |  |
| 93 | 50 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 1200 - mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - EFICACIA LUMINOSA > 80 - lm/W |  |  |  |
| 94 | 50 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36 - W |  |  |  |
| 95 | 1500 | METRO | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR CELESTE) |  |  |  |
| 96 | 1500 | METRO | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR MARRÓN) |  |  |  |
| 97 | 1500 | METRO | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 2,5 - mm² (COLOR VERDE/AMARILLO) |  |  |  |
| 98 | 1500 | METRO | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 1,5 - mm² (COLOR MARRÓN) |  |  |  |
| 99 | 1500 | METRO | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V - SECCION 1,5 - mm² (COLOR CELESTE) |  |  |  |
| 100 | 500 | METRO | CABLES PLANOS P/TELEFONIA NUMERO DE CONDUCTORES 4 |  |  |  |
| 101 | 2 | CU | TRONILLOS; RANURA CABEZA FIJADORA – MATERIAL ACERO ZINCADO – DIAMTERO 8mm – LARGO 1 1/2PULG (x 100 UNIDADES) |  |  |  |
| 102 | 2 | CU | TRONILLOS; RANURA PHILIPS – MATERIAL ACERO – DIAMTERO 6mm – LARGO 1 5/8PULG (x 100 UNIDADES) |  |  |  |
| 103 | 2 | CU | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION DIAM. EXT. Nº8 - PRESENTACION CAJA X 100 - UN - TIPO FISHER |  |  |  |
| 104 | 2 | CU | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION DIAM. EXT. Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100 - UN - TIPO FISHER |  |  |  |
| 105 | 50 | CU | CABLECANALES - MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20 - mm - CONDUCTO 1 VIA – (x 2 mts) |  |  |  |
| 106 | 50 | CU | CABLECANALES - MATERIAL PVC - MEDIDA 73 X 18 - mm - FORMATO LINEAL - CONDUCTO 3 VIAS – (x 2 mts. – color ceniza) |  |  |  |
| 107 | 2 | CU | ESTAÑO P/SOLDADURA ALEACION C/PLOMO - PUREZA 60 - % - PRESENTACION BOBINA DE 1/4 - Kg |  |  |  |
| 108 | 2 | CU | GRAMPAS MATERIAL ACERO - CARACTERISTICA CABLE PARALELO – (x 500 unidades) |  |  |  |
| 109 | 400 | CU | ROSETA P/TELEFONIA TIPO EXTERIOR - ENTRADA UNICA - LARGO X ANCHO 4 X 4 - Cm - ALTURA 2 – Cm – CANTIDADES EMTRADAS UNICA |  |  |  |
| 110 | 4 | CU | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (550mm x100 unidades) |  |  |  |
| 111 | 4 | CU | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (300mm x100 unidades) |  |  |  |
| 112 | 4 | CU | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (150mm x100 unidades) |  |  |  |
| 113 | 1 | CU | PRECINTOS PLASTICOS TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SI (100 unidades) |  |  |  |
| 114 | 2 | CU | ADHESIVOS TIPO SILICONADO CARTUCHO P/PISTOLA - SECADO LENTO - PRESENTACION ENVASE X 30 - UN |  |  |  |
| 115 | 1 | CU | GRASAS LUBRICANTES TIPO SILICONADA - PRESENTACION POTE X 100 - GR |  |  |  |
| 116 | 4 | CU | LIMPIADORES TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION ENVASE X 440 - CM3 |  |  |  |
| 117 | 6 | CU | LIMPIADORES TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440 - CM3 |  |  |  |
| 118 | 1 | CU | DECAPANTES PRESENTACION ENVASE X 50 - mL |  |  |  |
| 119 | 50 | CU | CABLECANALES TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - MATERIAL PVC - MEDIDA 18 X 21 - mm - PRESENTACION TIRA DE 2 - M - CONDUCTO 1 VIA - |  |  |  |
| 120 | 10 | CU | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 121 | 100 | CU | CONECTORES ADAPTADORES TIPO FICHA MINI-PLUG STEREO METALIC (HEMBRE) |  |  |  |
| 122 | 400 | CU | CONECTORES ADAPTADORES TIPO FICHA MINI-PLUG STEREO METALIC (MACHO) |  |  |  |
| 123 | 2 | CU | CABLES UTP TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - NORMA EIT/TIA CAT5 NEMA 100-24XFUL - CUBIERTA PVC (x 305 mts.) |  |  |  |
| 124 | 3 | CU | CABLES TELEFONICOS USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5 - mm - CANT. PARES MAX. 1 (x 200 mts. Sin funda) |  |  |  |
| 125 | 500 | METRO | CABLES TELEFONICOS TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5 - mm - CANT. PARES MAX. 2 - PAR |  |  |  |
| 126 | 300 | METRO | CABLES TELEFONICOS USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5 - mm - CANT. PARES MAX. 1 (vaina gris) |  |  |  |
| 127 | 500 | CU | CONECTORES ADAPTADORES TIPO PLUG RJ9 (MACHO) |  |  |  |
| 128 | 25 | CU | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 – M (color negro) |  |  |  |
| 129 | 200 | CU | JACK; TIPO RJ45 MACHO CAT.5E – USO RED/TELEFONO (MACHO) |  |  |  |
| 130 | 2 | CU | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 25 - M |  |  |  |
| 131 | 10 | CU | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - |  |  |  |
| 132 | 10 | CU | FICHAS ADAPTADORAS TIPO MULTITOMA - CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - TENSION 220 - V - TIPO DE ENTRADA FICHA NORMALIZADA - CANTIDAD SALIDAS 4 |  |  |  |
| 133 | 1 | CU | ACCESORIOS DE PVC; ELEMENTO FUNDA TERMOCONTRAIBLE- PRESENTACIÓN ENVASE x 100MTS (3,1 mm COLOR NEGRO) |  |  |  |
| 134 | 1 | CU | ACCESORIOS DE PVC; ELEMENTO FUNDA TERMOCONTRAIBLE - PRESENTACIÓN ENVASE x 100MTS (2,2 mm COLOR NEGRO) |  |  |  |
| 135 | 400 | METRO | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38 - mm - SECCION 2,5 - mm² - TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 - V |  |  |  |
| 136 | 400 | METRO | CABLES COAXILES DIAMETRO 1 - mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3 - GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 - % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. DC 75 – ohm (CON ALIMENTACIÓN) |  |  |  |
| 137 | 400 | METRO | CABLES COAXILES DIAMETRO 1 - mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3 - GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66 - % - POTENCIA MAXIMA 100 W - RESIST. INT. DC 75 – ohm (SON ALIMENTACIÓN) |  |  |  |
| 138 | 100 | CU | CONECTORES BNC TIPO BNC MACHO A BNC MACHO |  |  |  |
| 139 | 500 | CU | CONECTORES ADAPTADORES TIPO PLUG RJ11 (MACHO) |  |  |  |
| 140 | 600 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 40 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50 - Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 141 | 30 | CU | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES POTENCIA 18 - W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 142 | 80 | CU | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC - ANCHO 19 - mm - LONG.DE CUERPO 20 - M |  |  |  |
| 143 | 1600 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 144 | 100 | CU | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO G13 C/ROTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 145 | 800 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36 - W - LONGITUD 120 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 146 | 30 | CU | TUBOS FLUORESCENTES TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18 - W - LONGITUD 60 - Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 147 | 800 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V(color celeste) |  |  |  |
| 148 | 800 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color verde amarillo) |  |  |  |
| 149 | 800 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x1,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color celeste) |  |  |  |
| 150 | 2400 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color marron) |  |  |  |
| 151 | 600 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color verde amarillo) |  |  |  |
| 152 | 600 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color marron) |  |  |  |
| 153 | 600 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color negro) |  |  |  |
| 154 | 600 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x2,5 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 21 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (color rojo) |  |  |  |
| 155 | 1600 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color celeste) |  |  |  |
| 156 | 400 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color verde amarillo) |  |  |  |
| 157 | 400 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color negro) |  |  |  |
| 158 | 400 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color marrón) |  |  |  |
| 159 | 400 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x4 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color rojo) |  |  |  |
| 160 | 800 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color celeste) |  |  |  |
| 161 | 800 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color verde amarillo) |  |  |  |
| 162 | 200 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color negro) |  |  |  |
| 163 | 200 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color marrón) |  |  |  |
| 164 | 200 | CU | CABLES P/ELECT PRESENTACION POR METRO - SECCION 1x6 - mm² - CORRIENTE NOMINAL 32 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 380 – V (color rojo) |  |  |  |
| 165 | 800 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 1,5 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500 – V (COLOR NEGRO) |  |  |  |
| 166 | 600 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 2,5 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 25 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450 – V (COLOR NEGRO) |  |  |  |
| 167 | 800 | CU | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 15 - mm - SECCION 4 - mm² - APLICACION ILUMINARIAS Y AIRE AC. - CORRIENTE NOMINAL 30 - A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250 – V (COLOR NEGRO) |  |  |  |
| 168 | 100 | CU | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR – MODULO TOMACORRIENTE – TIPO DE PUNTA /MODELO JELUZ |  |  |  |
| 169 | 100 | CU | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 1 - TOMACORRIENTE CON - COLOR BLANCO - MATERIAL PLASTICO - |  |  |  |
| 170 | 90 | CU | FICHAS TOMACORRIENTE CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10 - A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220 - V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) |  |  |  |
| 171 | 90 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR |  |  |  |
| 172 | 40 | CU | TAPA TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN – MATERIAL PLASTICO - |  |  |  |
| 173 | 10 | CU | TAPA TIPO STANDARD - MODULO 2 - TOMACORRIENTE CON - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |
| 174 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD UNIPOLAR (BLANCA) |  |  |  |
| 175 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 176 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25 - A - TENSION 240 - V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |
| 177 | 10 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA |  |  |  |
| 178 | 10 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 50 - A - TENSION 380 - V - POLARIDAD TRIFASICA |  |  |  |
| 179 | 10 | CU | CAJAS PLASTICAS MEDIDA 15 X 11 X 8 - Cm - TIPO P/TERMICA |  |  |  |
| 180 | 60 | CU | PORTALAMPARA MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 181 | 400 | CU | LAMPARA ELECTRONICA TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20 - W |  |  |  |
| 182 | 500 | CU | LAMPARAS HALOGENAS; POTENCIA 60 W – TENSION 220-230V – FLUJO LUMINOSO 1570lm – VIDA MEDIA 2000h – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 183 | 250 | CU | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO S-10 - CTE. ADMISIBLE 220/240 - W |  |  |  |
| 184 | 3 | CU | CINTAS PASACABLE MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 15 - M |  |  |  |
| 185 | 20 | CU | INTERRUPTORES ELECTRICOS TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32 - A - TENSION 220 - V - POLARIDAD BIPOLAR - |  |  |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |