PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Condición Básica de Sistema de Calefacción

7º piso: Habitaciones

709: radiador nuevo completo. (1) uno.

717: cambio de cañerías y reposición bomba de recirculación con válvulas interceptoras y piezas de conexión.

718: cambio de cañerías y bomba de recirculación con válvulas interceptoras y piezas de conexión.

720: colocación de radiadores nuevos, (2) dos.

721, 722, 723, 724, 725,726 y 731: cambio de purgadores, (14) catorce.

6º piso: Habitaciones

605: tramos de cañerías nuevos para conectar la alimentación de los radiadores (dos tramos de 6 mts. c/u mas piezas de conexión, 12 codos, todo en epoxi de ½”).

606: radiadores completo (2) dos.

607: purgadores (2) dos.

609: radiador completo (1) uno.

610: radiador completo (2) dos.

611: purgadores (2) dos.

612: cañerías y válvula detentora (1) una y purgador (1) uno.

613: cambio de cañerías y purgador (1) uno.

617: cambio radiador completo (1) uno y purgador (1) uno.

618: colocar bomba de recirculación con sus válvulas interceptoras y piezas de conexión todo en epoxi, mas  purgadores (2) dos.

620: radiador completo (1) uno y purgador (1) uno.

621: purgadores (2) dos.

622: purgadores (2) dos.

623: purgadores (2) dos.

624: válvula detentora (1) una.

625: purgadores (2) dos.

626: purgadores (2) dos.

628: purgadores (2) dos.

629: purgadores (2) dos.

634: válvula detentora (1) una y purgadores (2) dos.

635: purgadores (2) dos.

636: purgadores (2) dos.

5º piso: Sala de partos:

Cambiar purgadores (10) diez.

4º piso: Habitaciones

413,414 y 416: cambio de cañerías obstruidas,  cambio de radiadores.

3º piso:  Habitaciones:

312 /3: cambio de radiador y revisión de cañerías (habitaciones y baño).

313: conexión de un radiador con línea en office de enfermería. Cambio de purgadores (2) dos.

314: conexión de un radiador con línea en baño de alergia. Cambio de purgadores (2) dos.

Consultorios:

309: Oncología, cambio de purgadores (4) cuatro.

2º piso: Sala de rayos

Sala nº 4 cambio de purgadores (2) dos.

Sala de médicos residentes, colocación de puentes y válvulas en líneas existentes.

Anexos:

217: escuela de enfermería cambio de purgadores (4) cuatro.

218: departamento enfermería, conexión de un radiador con línea del baño de traumatología y cambio de purgadores (2) dos.

1º piso (Dermatología y Gastroenterología)

Armado de los radiadores y cambio de cañerías averiadas.

1º subsuelo

en intendencia conexión de línea que abastece clínica medica, odontología y rayos.

pasillo de entrada a sala de calderas:

Cambio de piezas varias averiadas, todo de 1”.

2º subsuelo

Sala de calderas:

Cambio de una bomba centrífuga completa para la recirculación de agua de calefacción de las mismas características que la existente.

Cañerías y piezas a reponer de material epoxi. Los radiadores deberán ser de CINCO (05) cuerpos.