DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                             ANEXO I

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES                                                                                                      (Apéndice 7)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Las Normas IRAM que rigen respecto al servicio requerido son las:

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| IRAM-IAPG A 2505 | Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Nomenclatura y clasificación de sus partes y accesorios. |
| IRAM-IAPG A 2506 | Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Nomenclatura del dimensionamiento y cálculo. |
| IRAM-IAPG A 2507 | Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Presiones y temperaturas normales. |
| IRAM-IAPG A 2508 | Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Método de ensayo de recepción. |
| IRAM-IAPG A 2509 | Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Inspección periódica. |
| IRAM19001 | Calderas de agua caliente de baja presión. |
| IRAM29012-7 | Calidad de agua. Muestreo. Parte 7: Guía para el muestreo de agua y vapor en calderas. Water quality. Sampling. Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants. |
| IRAM-IAS-NM 121 | Tubos de acero al carbono, soldados por resistencia eléctrica para calderas y sobrecalentadores para servicios de alta presión. Electric-resistance-welded carbon steel for boiler and superheater tubes for high pressure service. |
| IRAM-IAS U 500 141 | Tubos de acero al carbono, sin costura y soldados por resistencia eléctrica, para altas temperaturas de servicio, conforme al Código ISO para la construcción de calderas. Requerimientos suplementarios. Supplementary requirements for seamless and electric-resistance welded carbon steel tubular products for high-temperature service conforming to ISO recommendations for boiler construction. |
| IRAM2522 | Caños de Cobre. Sin Costura. Para desagües y líneas de alimentación de calderas. Seamless Copper Pipes. For use in plumbing and boiler feed lines. |
| IRAM-IAS U 500 2611-1 | Tubos de acero al carbono sin costura para calderas en servicios de alta presión. Seamless carbon steel tubes for boiler and high-pressure service. |
| IRAM-IAS U 500 2611-2 | Tubos de acero aleado ferrítico y austenítico, sin costura, para calderas generadoras de vapor y sobrecalentadores e intercambiadores de vapor. Seamless ferritic and austenitic. Alloy-steel boiler, superheat and heat-exchanger tubes. |
| IRAM2720 | Tubos de acero al carbono y al carbono manganeso, soldados por resistencia eléctrica para calderas. Carbon and carbon manganese steel electric-resistance-welded for boilers. |

Por último, respecto a la Ordenanza Código de Edificación (14.089) y reglamentaciones complementarias, la Disposición DGFYCO 1910 establece:

- Los equipos deben cumplir con los ensayos según su categoría.

- Las calderas deben contar con seguro de responsabilidad civil.

- Los ensayos tienen que estar a cargo de profesionales matriculados.

- Debe gestionarse el certificado anual para las calderas.

- Debe llevarse el Libro Digital de Inspecciones.

- Trimestralmente el Profesional registrará en el Libro Digital el estado del equipo (Apto, Apto con Mejoras, No Apto).

- Las calderas deben ser atendidas por foguistas matriculados.