DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CÓNDOR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 31 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | ANALIZADORES CLINICOS - AUTOMATICO, VARIALES A MEDIR 200 TEST/HORA, QUIMICA-CLINICA |  |  |  |
| 2 | 3 | C/U | AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO AUTOMATICO DE MESADA - INDIC. TEMP DIGITAL - CAPACIDAD 25L - ALIMENTACION 220V |  |  |  |
| 3 | 2 | C/U | CARDIODESFIBRILADORES; ALIMENTACION BATERIA RECARGABLE - TIPO TRANSPORTABLE - ACCESORIO MONITOR |  |  |  |
| 4 | 2 | C/U | CARDIODESFIBRILADORES; ALIMENTACION BATERIA - TIPO EXTERNO BIFASICO - ACCESORIO MONITOR |  |  |  |
| 5 | 1 | C/U | CENTRIFUGAS DE MESA; VEL. MAX. ROTOR FIJO 4400RPM - VEL. MAX. ROTOR OSCILANTE 3500RPM - TIEMPO DE OPERACION 99MIN - TIEMPO MIN. INCREMENTO 1MIN |  |  |  |
| 6 | 1 | C/U | CENTRIFUGAS DE MESA; VEL. MAX. ROTOR FIJO 4400RPM - VEL. MAX. ROTOR OSCILANTE 3500RPM - TIEMPO DE OPERACION 99MIN - TIEMPO MIN. INCREMENTO 1MIN OBS: COMPRESORES; TIPO ODONTOLOGICO |  |  |  |
| 7 | 1 | C/U | EQUIPOS DE RAYOS X; USO PORTATIL - REGULACION AUTOMATICA - AMPLIACION DE APLIQUE APLIQUE POTENCIA 20/40/125KW - COMANDO CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES |  |  |  |
| 8 | 1 | C/U | EQUIPOS DE RAYOS X; USO ODONTOLOGICO - REGULACION ELECTRONICO - AMPLIACION DE APLIQUE 70 KV - 8MA - COMANDO SIN |  |  |  |
| 9 | 1 | C/U | ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE TEMPERATURA 10 A 250°C - PRECISION TERMOREGULADOR 0,1°C - ALIMENTACION 220V - CAPACIDAD 175L |  |  |  |
| 10 | 1 | C/U | REVELADORAS DE PELICULAS; VELOCIDAD DE PROCESO 60 PELICULA/HORA - ALIMENTACION 220V - PELICULA 43 X 35mm - PROCESO AUTOMATICO |  |  |  |
| 11 | 5 | C/U | EQUIPOS ODONTOLOGICOS; ALIMENTACION 220-24V - SILLON MONOCOMANDO - SALIVADERA CERAMICA - PLATINA ACERO INOXIDABLE - LAMPARA ALOGENA FRIA - BANQUETA C/RESPALDO |  |  |  |
| 12 | 1 | C/U | HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD 390L - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 7°C - ALIMENTACION 220V OBS: HELADERA C/ FREEZER - COLOR BLANCA - CAPACIDAD 380 LTS. |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |