ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON N° | REACTIVOS |
| --- | --- |
| 1 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI A SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10ML |
| 2 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI B SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10mL. |
| 3 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-AB - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |
| 4 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-D - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |
| 5 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-C - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |
| 6 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-C (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |
| 7 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-E - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |
| 8 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOT. ANTI-E (MIN.) - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |
| 9 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO C/ANTICUERPO C3D CONEJO - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 2mL |
| 10 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS MONOES. ANTI-IGG - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 5mL |
| 11 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO COOMBS POLIANTI IGG/C3B - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10mL |
| 12 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-K - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 2ML |
| 13 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE LISS MOD. P/SUSP. DE ERITROCIT - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 500mL |
| 14 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL GLOBULAR IDENTIFICATORIO - USO IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION 11 X ENVASE X 4mL |
| 15 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PANEL P/PRUEBA ANTIGLOB. INDIR - USO IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION 2 X ENVASE X 10mL |
| 16 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. DE CELULAS A1 Y B - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION 2 X ENVASE X 10mL |
| 17 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DETECCION ANTICUERPO IRREGULAR (POOL)- USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 10mL |
| 18 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACT. P/ELUCION DE ANTICUERPOS - USO HEMATOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 10DETERM. |
| 19 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TARJETA DE GEL ABO RH - USO IDENT ANTIGENOS ERITROCITARIOS - PRESENTACION ENVASE X 48UN |
| 20 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TARJETA DE GEL LISS COOMBS - USO IDENT ANTIGENOS ERITROCITARIOS - PRESENTACION ENVASE X 48UN |
| 21 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZ. P/QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO HTLV I/II- PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 22 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR P/QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI-HCV IGG - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 23 | REACTIVOS P/EQUIPO; QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTICUERP HEPATITIS B ANTICORE - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 24 | REACTIVOS P/EQUIPO QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO HIV ANTIGENO- ANTICUERPO - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. |
| 25 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZ. P/QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO SIFILIS - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. |
| 26 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTICUERPO ANTI T. PALLIDUM CHAGAS- PRESENTACION ENVASE X 100 DET |
| 27 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO MEIA HBSAG - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM |
| 28 | TIP P/MICROPIPETA; MATERIAL POLIPROPILENO - TAMAÑO 200µL - Bolsa x 1000 |
| 29 | TIP; TIPO SIN CORONA P/MICROPIPETA - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 50UI - bolsa x 1000 |
| 30 | BOLSAS P/HEMOTERAPIA; TIPO TRIPLE P/ EXTRACCION DE SANGRE - CAPACIDAD 500CM3 - ACCESORIO DISPOSIT. P/DERIVAC.+ HOLDER |
| 31 | GUIAS DE SUERO; USO TRANSFUSION DE SANGRE - AGUJA 18 G - TIPO C/CAMARA DE GOTEO Y FILTRO - CAJA X 100 |
| 32 | CUBETAS DE REACCION; MATERIAL PLASTICO - CELDAS 200 - USO HEMOGLOBINOMETRO - CAJA X 200 |
| 33 | FILTROS DE DESLUOCOTIZACION; USO DERIVAR A BOLSA SATELITE - CAPACIDAD DE FILTRADO 6 UNIDADES DE PLAQUETAS - CAPACIDAD DEL FILTRO LOGARITMO 5 |
| 34 | FILTROS DE DESLUOCOTIZACION; USO DERIVAR A BOLSA SATELITE - CAPACIDAD DE FILTRADO 1 UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS - CAPACIDAD DEL FILTRO LOGARITMO 5 |
| 35 | BOLSAS P/TRANSFUSIONES SANGRE; CAPACIDAD 400mL - SOLUCIONES SIN - TIPO TRANSFERENCIA |
| 36 | PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION BOLSA X 500UN - FORMA DE PRESENTACION SÓLIDO- NO ESTÉRILES |
| 37 | TAPONES DE GOMA; FORMA CONO TRUNCADO - DIAMETRO MAYOR 7mm - DIAMETRO MENOR 5mm - ALTO 7mm - bolsa x 100 |
| 38 | TUBOS DE HEMOLISIS; MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION BOLSA X 100 - DIMENSION 100 X 11mm - FORMA DE PRESENTACION SÓLIDO |
| 39 | TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORF - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 2mL - ACCESORIO TAPA |
| 40 | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - MEDIDA 2mL, 50X100MM - TIPO NO ESTERIL |
| 41 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCARTABLES - MATERIAL PVC - ELEMENTO S. P/RECOLECCION PLAQUETA DESLEUCOTIZADA |
| 42 | DISPENSADORES DE LIQUIDOS; RANGO 0 A 10mL - ESCALA 1mL - EXACTITUD +/- 0,5% |
| 43 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ROSA DE BENGALA - USO DETECCION BRUCELLOSIS - PRESENTACION ENVASE X 125DETERM. C/ CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS |
| 44 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIV I Y II + P24 TEST ELISA - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |
| 45 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HCV AG-AC - USO DETERMINACION HEPATITIS C - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM |
| 46 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT DE ELISA CHAGAS LISADO- USO DIAGNOSTICO PRESENTACION ENVASE X 96 DETERM |
| 47 | SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO FISIOLOGICA - PRESENTACION ENVASE X 1000mL C/DOS SALIDAS |
| 48 | SOLUCIONES P/MEDICINA; TIPO ANTICOAGULANTE ACD formula A - PRESENTACION ENVASE X 600mL |
| 49 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - MEDIDA 8 X 100mm - CON EDTA K2 CAPACIDAD 5 ML. CAJA POR 1000 UNIDADES. |
| 50 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - MEDIDA 8,5 mL - ADITIVO GEL SEPARADOR- ACTIV. CUAGULO - caja x 1000 U. |
| 51 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 23G X 3 /4pulg - PRESENTACION CAJA X 50UN. APTO TECNICA VACIO. TIPO VACUTAINER. Caja x 50 |
| 52 | HOLDERS CONVENCIONALES AMARILLOS VACUTAINER CATÁLOGO 364879 |
| 53 | LANCETAS P/LABORATORIO; MATERIAL ACERO INOXIDAVLE - EXTREMO PALA - LANZA FINA- LANCETA ESTERIL ACTIVADA POR CONTACTO, DE INCISION AUTOMATICA Y RETRACTIL PERMANENTE-PARA PUNCION CAPILAR- AGUJA 21 G X 1,8 MM PROFUNDIDAD- CAJA POR 200 UNIDADES |
| 54 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO EXTRACCION AL VACIO - ESPECIFICACION 21G X 1pulg - PRESENTACION CAJA X 480 UNIDADES. AGUJAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO. |
| 55 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 20 - PRESENTACION POR UNIDAD |