ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PLACAS RADIOLOGICAS PARA SISTEMA DE DIGITALIZACION PARA EL SERVICIO DE MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y RADIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OBJETIVO:

El servicio de Mamografía, Tomografía y Radiología, cuenta recientemente con la digitalización de Imágenes de gran contraste y de alta resolución, que permite realizar al profesional médico un diagnóstico más preciso y eficaz.

Una de las principales funciones del sistema es que permite el almacenamiento de imágenes, sistema PACS  (Archivo de Imágenes y Accesibilidad), facilitando la accesibilidad a diferentes aéreas y sectores profesionales, sin alterar la calidad de las mismas.

Este sistema instalado en nuestro Departamento requiere la adquisición de nuevas películas para su efectiva utilización.

Las películas a adquirir deben ser compatibles con impresora DRIPIX SMART 200, instalada con equipo FCR CAPSULA XL II en este nosocomio.

Por lo descripto anteriormente la empresa cocontratante debe ser proveedor oficial de la marca FUJIFILM, dado que por la particularidad del equipamiento solo admite películas de dicha marca.

ESPESIFICACION DEL PRODUCTO

| COD/CATALOGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ESPESIFICACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 295-04684-0005 | PELICULAS RADIOGRAFICAS; USO DIAGNOSTICO, CAJA X 100 UN | 50 | Películas DRY FILM DI-HL 35x43 Marca FUJIFILM CAJA X 100 Hojas. |
| 295-04684-0003 | PELICULAS RADIOGRAFICAS; USO DIAGNOSTICO, CAJA X 150 UN | 100 | Películas DRY FILM DI-HL 26X36 Marca FUJIFILM CAJA X 150 Hojas. |
| 295-04684-0003 | PELICULAS RADIOGRAFICAS; USO DIAGNOSTICO, CAJA X 150 UN | 62 | Películas DRY FILM Mamográficas DI-ML 26X36 Marca FUJIFILM CAJA X 150 Hojas. |

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

El cocontratante deberá entregar el material requerido en cajas cerradas, en caso contrario deberá realizar el cambio pertinente haciéndose responsable de dicho hecho y garantía del mismo.