|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- |
| RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE Nº DE CATALOGO | ESPECIFICACION TECNICA/OBS. DEL Nº DE CATALOGO |
| 1 | 295-02576-0040 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL POLIETILENO - MEDIDA CAPACIDAD 3,5 ML. 13 X 75mm - ADITIVO ACTIVADOR DE COAGULO - AGUJA SIN | DEBE DECIR: Tubo para Serología y gel seprador, capacidad 3,5 ml. Apto técnica de vacío. Presentación caja x 1000 unidades. |
| 2 | 295-02576-0046 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 16 X 100mm - ADITIVO GEL SEPARADOR - AGUJA SIN | DEBE DECIR: Tubo para Serología y gel separador Capacidad 8,5 ml. Apto técnica vacío. Presentación caja x 1000 unidades. |
| 3 | 295-02576-0029 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO CITRATO DE SODIO 3,2% - AGUJA SIN. APTO TECNICA VACIO. CAJA X 1000 UN. TIPO VACUTAINER |  |
| 4 | 295-02576-0030 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO HEPARINA DE LITIO% - AGUJA SIN. OBS: HEPARINA DE LITIO PULVERIZADA EN PAREDES DE TUBO CON VOLUMEN DE COLECTA DE 4 ml. APTO TECNICA VACIO. CAJAS X 1000 UN. TIPO VACUTAINER |  |
| 5 | 295-02576-0016 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL VIDRIO SILICONADO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO EDTA TRIPOTASICO. OBS: DEBE DECIR EDTA DIPOTASICO CON VOLUMEN DE COLECTA DE 2 ml. APTO TÉCNICA VACIO. CAJA X 1000 UN- TIPO VACUTAINER. |  |
| 6 | 295-02576-0007 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL VIDRIO - MEDIDA 13 X 75mm - ADITIVO CITRATO DE SODIO 3,8 % - AGUJA SIN. APTO TECNICA VACIO CON PROVISION DE PIPETA. PRESENTACION CAJA X 1000 UN. TIPO VACUTAINER |  |
| 7 | 295-00441-0366 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO EXTRACCION AL VACIO - ESPECIFICACION 21G X 1pulg - PRESENTACION CAJA X 1000 UN. APTO TECNICA VACIO CON PROVISION DE HOLDER. TIPO VACUTAINER. |  |
| 8 | 295-00441-0366 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO EXTRACCION AL VACIO - ESPECIFICACION 21G X 1pulg - PRESENTACION CAJA X 1000 UN. OBS: 21G X 1 pulg CON DISPOSITIVO PARA EXPULCION AUTOMATICA CON CAMARA DE VISUALIZACION. APTA TECNICA VACIO. TIPO VACUTAINER. |  |
| 9 | 295-00441-0367 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 21G X 3 /4pulg - PRESENTACION CAJA X 200 UN. APTO TECNICA VACIO. TIPO VACUTAINER | DEBE DECIR: Mariposa 21 G x 3/4 Pulgadas. Apto técnica vacío. Presentación caja x 200 unidades. |
| 10 | 295-00441-0368 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO BUTTERFLY - ESPECIFICACION 23G X 3 /4pulg - PRESENTACION CAJA X 200UN. APTO TECNICA VACIO. TIPO VACUTAINER | DEBE DECIR: Mariposa 23 G x 3/4 Pulgadas. Apto técnica vacío. Presentación caja x 200 unidades. |
| 11 | 295-02576-0048 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 16 X 100mm - ADITIVO SIN - AGUJA SIN CONICO PARA ORINAS CON TRANSFERIDOR | DEBE DECIR: Tubos para orinas de 8 ml. Apto técnica vacío. Presentación caja x 1000 unidades. |
| 12 | 295-02576-0047 | TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 13 X 100mm - ADITIVO GEL SEPARADOR - AGUJA SIN TUBO PARA SEROLOGIA CAPACIDAD 5 ML. APTO TÉCNICA DE VACIO X 1000 UNIDADES | DEBE DECIR: Tubo para Serología y gel seprador, capacidad 5 ml. Apto técnica de vacío. Presentación caja x 1000 unidades. |