ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITUD DE TUBO DE RAYOS X PARA EQUIPO

TOMOGRÁFICO PHILIPS BRILLANCE 6

I   OBJETIVO

El servicio de Tomografía Computada dependiente de la Subdirección Medica del H.A.C., el mismo requiere  contar con la adquisición de un tubo de rayos x modelo MRC para reemplazar el actual, cuando este caduque en su funcionamiento, teniendo en cuenta  que ya ha superado su expectativa de utilidad en la exposición por segundos. 			   El Departamento de Diagnostico por Imágenes prevé anticipadamente su adquisición para poder garantizar el normal y constante funcionamiento del Servicio de Tomografía y en consecuencia evitar perjudicar directamente a los pacientes afiliados en la prestación del servicio.

II  ESPECIFICACIÓN  DEL  PRODUCTO

Este Hospital posee un Tomógrafo Computado Philips Modelo Brilliance 06, Adquirido en el Año 2006, por lo que el tubo de rayos x modelo MRC, debe ser original y 100% compatible con el equipo adquirido. Se adjuntan características del producto original de acuerdo a los manuales del Fabricante.

Principales Características: Posibilidad de realizar tiempos más largos de barrido, para producción por el tomógrafo de cortes mas finas en la zona a estudiar, ventana de Berilio con envoltura al vacío, peso 70 Kg.

Denominación: X RAY TUBE MODEL MRC, PHILIPS.

III  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El cocontratante deberá efectuar el recambio e instalación del tubo adquirido, calibración y puesta en funcionamiento del mismo. TODO ESTO SIN COSTO ADICIONAL y con la conformidad y garantía de funcionamiento.

Plazo de Entrega: VEINTE (20) Días Corridos.

Lugar de los Trabajos: Departamento Diagnostico por Imágenes, 2do Piso del Hospital Aeronáutico Central, Ventura de la Vega 3697-Nueva Pompeya-CABA.