ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE  EQUIPAMIENTO MEDICO DE MEDICINA NUCLEAR

I – OBJETIVO

El Servicio de Medicina Nuclear del Departamento de Diagnóstico por Imágenes posee un conjunto de equipos médicos los cuales deben contar de manera imperante con un mantenimiento preventivo y correctivo para poder garantizar su efectivo funcionamiento y satisfacer las prestaciones medicas  requeridas por los distintos Servicios de este Hospital.

Cabe destacar que este Servicio cuanta únicamente con una Camara Gamma SPECT, por lo que surge imprescindible contar con su efectivo funcionamiento.

|  | EQUIPAMIENTO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÁMARA GAMMA (SPECT) | ALFANUCLEAR | C61 | 1047/8 |
| 2 | ACTIVIMETRO, CAMARA DE IONIZACIÓN | ALFANUCLEAR | ACT-15 P |  |
| 3 | PROCESADOR DE DATOS E IMÁGENES | ALFANUCLEAR | IM 512P/E |  |
| 4 | CAPTADOR TIROIDEO | ALFANUCLEAR | CTM |  |
| 5 | ESPECTRÓMETRO | ALFANUCLEAR | IX/SP |  |
| 6 | IMPRESORA CHORRO A TINTA | EPSON | C65 |  |

II-TRABAJOS A REALIZAR

El servicio a brindar debe constar de una (1) visita mensual  para revisación general y trabajos de mantenimiento en carácter preventivo por el periodo de  DOCE (12) meses. El mismo debe realizarse en la frecuencia indicada, del 01 al 10 de mes calendario, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. En el caso de variaciones o modificaciones de la franja horaria del servicio, se deberá coordinar con el Organismo Requirente con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas.

Se entenderá como mantenimiento preventivo, a todas las acciones dirigidas a garantizar el normal y correcto funcionamiento del equipamiento y su respectiva mano de obra, como así también, de considerarse necesario en la visita mensual, se deberá realizar calibración, ajustes, limpieza completa del equipamiento (especialmente filtros), medios de grabación y reproducción de imágenes, lubricación y engrase del equipamiento y mediciones electrónicas.

El cocontratante deberá de poder satisfacer las necesidades surgentes de carácter correctivo en un lapso no mayor a 48 horas.

El cocontratante deberá contar con asistencia técnica/ telefónica, con el objetivo de satisfacer las necesidades emergentes de forma inmediata, dentro de las posibilidades existentes.

Se entenderá como mantenimiento correctivo al conjunto de tareas tendientes a recuperar técnica y operativamente el equipo dentro de los valores  y tolerancias garantizadas por el fabricante, comprendiendo la reparación y/o el reemplazo de los componentes o partes dañadas en cualquiera de las unidades integrantes del mismo, ante cualquier tipo de fallas, exceptuando aquellas que surjan por mal trato, negligencia, vandalismo, incendio, inundación, atentado y/u otra acción dolosa o culposa que no sea producido por el deterioro causado por el uso normal del equipamiento.

Los repuestos, piezas, partes o materiales necesarios para el efectivo funcionamiento del equipamiento deben ser suministrados por la empresa cocontratante en su 100%, exceptuando fototubos del SPECT.

Los repuestos provistos y demás elementos de cambio deben ser originales, sin uso  y deben contar con una garantía no menor a un (1) año.

El servicio deberá incluir: visitas ilimitadas según requerimiento del Servicio ante fallas o problemas de mal funcionamiento; revisión y chequeo de la unidad.

III-CONDICIONES DE SERVICIO

- Sin perjuicio que el cocontratante prevea realizar la operación requerida con la cantidad de personas que su experiencia indique, se deberá tener en cuenta el siguiente Plantel Mínimo: Un Representante Técnico, profesional universitario con Título y Matrícula vigente, con antecedentes que acrediten ser idóneo en el tema, con trayectoria en el manejo de los equipos a mantener, como responsable general y coordinador.

- El cocontratante será responsable, a través de su representante técnico, de prestar servicios según las especificaciones técnicas y atender todas las consultas que se le cursen desde la Subdirección Logística y el servicio o Departamento solicitante, como así también de coordinar con dicha Subdirección las reparaciones de roturas y/o desperfectos que por las índoles del servicio que presten deban ser efectuadas a cargo de la Subdirección Logística, previo a su aceptación.

- El cocontratante actuará como “conservador” del Equipamiento.

- El cocontratante deberá proveer los elementos de repuestos que sean necesarios para mantener el equipamiento en condiciones de servicio y/o utilización.

- El cocontratante  debera efectuar los mantenimientos y/o reparaciones cumplimentando lo establecido en las normas vigentes emanadas de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

- El mantenimiento de los aparatos será encuadrado dentro de las ordenanzas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo realizarse todas las pruebas de seguridad determinadas en la misma.

- El personal deberá estar registrado y cubierto por una A.R.T o contrato a prueba, con seguro contra todo riesgo, presentando la documentación que así lo certifique.

- Los horarios de operatividad del equipo es el siguiente: lunes a viernes, de 07:00 am a 16:00 pm, todos los días hábiles del año, por lo que surge de carácter significativo la atención activa de la empresa cocontratante.

- El cocontratante deberá adiestrar, al personal del Hospital Aeronáutico Central, a efectos de adquirir conocimiento para el manejo adecuado del equipo, tendientes a prolongar su vida útil.

- Toda rotura o desaparición constatada de equipos o partes constitutivas de los mismos, como así también de muebles y artefactos que se produzca como consecuencia de negligencia o imprudencia en las tareas de mantenimiento realizadas por el cocontratante, será reparada  o repuesta por el mismo en forma inmediata y a cargo del mismo.

- El cocontratante deberá cumplir el mantenimiento preventivo mensual del equipamiento de acuerdo a la recomendación del fabricante, como así también  deberá realizar los mantenimientos correctivos en cantidad ilimitada si así fuera necesario por fuera de servicio del equipamiento.

COMUNICACIONES:

A efectos de las coordinaciones de los diferentes trabajos que pudieran requerirse, el Cocontratante deberá mantener un servicio de atención de inmediatez y efectividad.

LIBRO HISTORIAL (Informes Técnicos):

El Cocontratante confeccionará, con intervención del Organismo Requirente, el Libro Historial a fin de documentar las intervenciones por mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Cada hoja de este libro (planilla) se realizará por duplicado quedando el original en el Organismo Requirente y la copia para el Cocontratante. Las hojas de dicho libro serán provistas por el Cocontratante.

Cada vez que se produzca una intervención de mantenimiento preventivo o correctivo el personal técnico del Cocontratante, conjuntamente con personal responsable de la dependencia del  Organismo Requirente al que se le realiza el servicio, procederá a prestar conformidad con las observaciones pertinentes, en el Libro Historial.

IV-LUGAR DEL EQUIPAMIENTO

Los trabajos se realizaran en el 3er Piso,en el Servicio de Medicina Nuclear del Departamento Diagnóstico Imágenes del Hospital Aeronáutico Central, sito en Ventura de la Vega 3697 C.A.B.A. y los trabajos estarán supervisados por el personal  de dicho departamento.

V- BASES DEL PLIEGO

1º) La contratante se reserva el derecho de objetar la nómina de personal asignado a la instalación objeto del contrato, obligándose la contratada ante el pedido escrito de la Subdirección Médica del H.A.C. a efectuar los relevos que se soliciten.

2º) El cocontratante se obliga a reparar los daños y perjuicios que se originen por su culpa, dolo y/o negligencia,  actos u omisiones, delitos o cuasidelitos propios de riesgo de trabajo de las personas bajo dicha dependencia.

3º) En el caso que fuera necesario para realizar la reparación, acarreo y/o traslado del equipo o cualquiera de sus partes; previa autorización del gasto, el cocontratante asumirá toda responsabilidad por desaparición, rotura, destrucción parcial o total que pudiera producirse en el mismo, obligándole por todos los casos a la reposición total o de la parte perdida o dañada por una nueva, original y con garantía por UN (1) año.