ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE INSTALACIONES

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1	  Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de VISITA A LAS INSTALACIONES, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de los trabajos a ejecutar para su correcta interpretación. El adjudicatario deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas. Se destaca que la provisión de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad del adjudicatario. La constancia de Visita será expedido por la División Economía del Liceo Aeronáutico Militar sito Av. Arturo Illia  1901, TEL: 0341-4933990 int.: 33125, su presentación es de carácter obligatoria.

1.2	Acreditar experiencia en la prestación del servicio, a cuyo efecto deberá acompañar como mínimo UNO (1) certificado de Trabajos/Obras realizados de igual o mayor complejidad, dentro de  los últimos CINCO (5) años,  emitido por establecimientos oficiales y/o privados; este deberá ser expedidos con fecha anterior al acto de apertura, y deberá detallar como mínimo el concepto que merece o ha merecido la Empresa en la prestación del servicio.

1.3	Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad  de el adjudicatario, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con Servicios Generales, un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los trabajos. Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, el Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos.

1.4	Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades del Instituto para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

1.5	El Liceo Aeronáutico Militar exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en una planilla adjunta indicando marcas y modelos de los materiales. En caso de requerirse posteriormente la empresa deberá presentar las especificaciones técnicas de los mismos.

1.6	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el adjudicatario, previo al inicio de las reparaciones, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del LAM.

1.7	Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra. Antes de comenzar con los trabajos el Contratista deberá presentar las pólizas de seguros con cubrimiento de los riesgos contra terceros y  contra accidentes del personal a su cargo.

1.8	El adjudicatario prestará un servicio de mantenimiento y reparación de    Instalaciones, de Lunes a Viernes en el horario de 07:00 hs. a 16:00 hs.

1.9	El adjudicatario deberá realizar las tareas de mantenimiento conforme al   Cronograma de Actividades (Apéndice  X).

1.10	El adjudicatario deberá tener los empleados que considere oportuno para cumplir con los plazos estipulados en el cuadro de ejecución de las tares (Anexo I)  y además deberá proveer un empleado más en calidad de encargado a los efectos de realizar la supervisión de las tareas de mantenimiento y reparación. Semanalmente se reunirá con el L.A.M. (Servicios Generales del Escuadrón Base), con el registro de trabajos  realizados.

1.11        Toda rotura, deterioro o desaparición comprobada de artefactos, muebles, sanitarios o estructuras en general que se produzcan como consecuencias de los trabajos de mantenimiento integral, será responsabilidad del Adjudicatario, quien repondrá o reparará sin cargo los elementos afectados en forma inmediata y en un plazo no mayor a  24 hs.

1.12		El LAM (Escuadrón Base) y el Adjudicatario efectuarán una inspección  quincenal recorriendo las instalaciones donde se realizan las reparaciones. En dicha inspección se harán constar las deficiencias observadas si las hubiera.

1.13 		Asimismo la conformidad de la prestación de los servicios, será evaluada y controlada en forma diaria por el personal de Servicios Generales designado para tal fin por el Liceo Aeronáutico Militar, pudiendo éste, cuando observe novedades en la calidad del servicio, labrar el Acta de Infracción correspondiente, la cual deberá ser rubricada por el contratista o la persona por él autorizada expresamente (por escrito). En este caso el adjudicatario será pasible de la multa que  correspondiere.

1.14 		Todos los materiales producto de la limpieza y demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos   del acarreo, contenedores, fletes, etc.

  - El  adjudicatario deberá destacar durante la realización de los trabajos un profesional de la construcción con matrícula habilitante por el Colegio Profesional correspondiente y con antecedentes en trabajos de similares características a la aquí descripta, siendo este requerimiento de carácter excluyente en caso de su incumplimiento.

  - Es de hacer notar que el Liceo Aeronáutico Militar (L.A.M.) podrá requerir la presencia permanente o parcial de los responsables del Servicio o técnico de seguridad, en aquellos trabajos que por su riesgo asociado así lo requieran.

  - Deberá proveer los elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al tipo de tarea que pudieran realizar y a los riesgos asociados. Los  elementos deben estar en buenas condiciones y ser utilizados obligatoriamente por el personal de la empresa:

  - Color uniforme para todo el personal, con  logotipo de la Empresa, donde figure el nombre y apellido del empleado.

  - Guantes de vaqueta u otros que correspondan, conforme a la tarea que ejecuten.

  - Calzado de seguridad.

  - Ropa de trabajo uniformada, con  distintivo de la Empresa.

  - Protección auditiva según corresponda.

  - Protección respiratoria según corresponda.

  - Protección ocular: anteojo de seguridad o antiparras, según corresponda.

  - Como así también otros elementos de protección personal para riesgos específicos y propios de la obra o servicios (Ejemplos: trabajos en altura, ingreso a espacios confinados, etc.).

  - Toda la vestimenta deberá ser nueva para el inicio del primer día de la prestación del servicio.

  - El personal de la empresa adjudicataria que no cumpla con lo indicado precedentemente, deberá ser retirado inmediatamente de la zona de trabajo. Es responsabilidad del adjudicatario asumir los gastos  que demanden la interrupción de los trabajos por las razones expuestas. Para todos aquellos trabajos que requieran el uso de protección respiratoria, deberán ser utilizadas máscaras  3M, MSA o DRAGER.

  - El contratista deberá proveer, montar y posteriormente retirar las señalizaciones provisorias para advertir la presencia de obstáculos o zonas de tránsito peligrosas o restringidas, que sean necesarias señalizar por la naturaleza de las actividades de mantenimiento a realizar. El no cumplimiento implicará la suspensión de la tarea. Este sistema de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos asociados a las Normas IRAM 10.005. Cuando existan áreas restringidas, las mismas serán delimitadas en forma física y bien visible. Las señales visuales serán colocadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia. Llevará una leyenda de colores contrastantes con el fondo junto con esta es conveniente que la idea se transmita a través de pictogramas o ideogramas. Las leyendas o ideogramas no ofrecerán dudas en su interpretación.

  - En caso de accidente, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación, rehabilitación e indemnización, si correspondiera. Es responsable de todos los accidentes o incidentes de trabajo que ocurra con motivo de las obligaciones que asume por esta contratación y sus consecuencias: como así también la comunicación, confección de la documentación y presentación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sin que puedan trasladarse estas obligaciones al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

  - El adjudicatario tiene la obligación de comunicar fehacientemente todo accidente o incidente ambiental o de seguridad ocurrido dentro de las 24 hs de producido el mismo. Deberá confeccionar dentro de ese lapso, un informe (preliminar) y dentro de los 10 días del correspondiente informe final, donde se indicarán los datos personales del o los involucrados en el hecho, las causas que motivaron, como así también las medidas correctivas, elevándolo al Responsable de Seguridad e Higiene Industrial del L.A.M. El adjudicatario deberán contar con un servicio de Medicina Laboral que posea medios de comunicación, transporte y atención médica en Centro Asistencial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 19.587 y Ley 24.557.

  - Las máquinas, equipos y herramientas en general que utilice el adjudicatario deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso y conservación  para poder trabajar con el menor riesgo de accidentes. Los andamios, silletas, caballetes, pasarelas y rampas que se utilicen en la prestación, deben cumplir con lo estipulado en los Artículos 229 al 245 del Decreto 911/96 para la industria de la construcción y será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de dicha disposición. Dado que la contratación abarca mano de obra, materiales y herramientas necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados, los daños ocasionados por el personal de limpieza serán reparados por el adjudicatario.

2. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.

2.1 	A partir de la fecha de Recepción definitiva de los trabajos, comenzará a regir por el término de DOCE (12) meses el período de garantía sobre todos las reparaciones realizadas.

3. CERCADO DE PREDIO Y OBRADOR

3.1		El adjudicatario está obligado a realizar un cercado de seguridad perimetral, el cual deberá mantener en perfecto estado de conservación hasta su entrega a los usuarios.

3.2		Asimismo, será el adjudicatario responsable de prever aquellos trabajos accesorios tendiente a la seguridad y bienes de terceros, siendo a su costa exclusiva, el reparo de daños emergentes por la no previsión de lo anteriormente citado.

3.3		Finalizada la obra, la Empresa deberá o retirar el cercado de seguridad perimetral, previo la autorización de la Inspección, mediante Orden de Inspección respectiva dejando el espacio que ocupaba en perfectas condiciones y retirando todo material por su cuenta y cargo.

4. LIMPIEZA DE SECTOR DE TRABAJO

La empresa mantendrá limpio el sector de trabajo retirando en forma periódica los escombros y el acopio diario del mismo se realizará en contenedores destinados a tal efecto.

Todo material producto de la demolición y que no sea recuperable deberá ser sacado del Instituto o donde indique la inspección de la obra en forma semanal.

El adjudicatario deberá realizar una visita previa obligatoria a la oferta, coordinando fecha y hora con el Personal de Servicios Generales - Escuadrón Base  (Teniente JONATAN ELIAS POHL) a los teléfonos: 0341-4933990 (internos 33183/33148/), a  los efectos de realizar un recorrido general de las instalaciones y tomar conocimiento de la naturaleza de los trabajos a realizar.