ESPECIFICACIONES DE LAS TAREAS A REALIZAR

Descripción renglón Nº1:

| 1 | 274-01179-0055 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS | C/U | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EDIFICIO PAGANO VIII Piso 2 Dpto “A” (Calle Mitre 1160 – Ciudad de Rosario)

BAÑO: se deberá reparar el depósito de agua del baño, colocar un nuevo sistema flotante, cambiar el fuelle de descarga del inodoro, verificar y de ser necesario reparar la cañería de desagüe cloacal y bajada de agua desde la mochila. Todos los azulejos rotos en el proceso deberán ser remplazados por nuevos.

HABITACIÓN 1: se deberá lijar y reparar los revoques finos que se encuentren dañados por las filtraciones de humedad, una vez realizado esto, se realizara el enduido y posterior pintado de las paredes reparadas.

COCINA: se deberá lijar y reparar los revoques finos que se encuentren dañados por las filtraciones de humedad, una vez realizado esto, se realizara el enduido y posterior pintado de las paredes reparadas.

HABITACIÓN 2: se deberá lijar y reparar los revoques finos que se encuentren dañados por las filtraciones de humedad, una vez realizado esto, se realizara el enduido y posterior pintado de las paredes reparadas.

BAÑO PRINCIPAL: se deberá cambiar los orring en la canilla de la bacha y pastinar los azulejos correspondientes al sector de la bañera.

Descripción renglón Nº2:

| 1 | 274-01179-0055 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS | C/U | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EDIFICIO BAUEN 28 Pisos 3º; 5º; 6º; 8º y 9º Dptos: A; B; C; D (Calle Callao 260 – Ciudad de Rosario)

CAMBIO DE VENTILUZ BAÑO: se deberán retirar los ventiluz de madera existentes y remplazarlos por nuevos de aluminio los cuales serán suministrados por el Barrio Aeronáutico Rosario. Toda rotura que se produzca al momento de la extracción de los mismos deberá ser reparada por el adjudicatario.

VISITA PREVIA OBLIGATORIA: se coordinar la misma con el SUBOFICIAL AYUDANTE DIEGO STANKOFF, de lunes a viernes a través del teléfono 0341-4305518 en el horario de 08: 00 hs a 12:00 hs., la misma podrá ser efectuada hasta 24hs antes de la fecha fijada para el actor de apertura.

Todos los materiales a utilizar serán por cuenta y cargo de la firma adjudicada, a excepción de los Ventiluz de Aluminios que serán provistos por el Barrio Aeronáutico Rosario.