ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN | U.M.A. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |  |  |
| 1 | 293-00657-0202 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR | C/U | 7 |
| 2 | 293-01033-0005 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 25M | C/U | 7 |
| 3 | 293-01204-0038 | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 22H - AUTONOMIA 18H. CANTIDAD DE LEDS 35.BATERIA | C/U | 7 |
| 4 | 293-01514-0007 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-27 - ROSCA EDISON | C/U | 9 |
| 5 | 293-01516-0001 | LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 250W - TENSION 220V | C/U | 7 |
| 6 | 293-01516-0002 | LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 160W - TENSION 220V | C/U | 7 |
| 7 | 293-01554-0009 | JACK; TIPO RJ45 BLANCO CATEGORIA 6 - USO RED/DATOS | C/U | 7 |
| 8 | 293-01758-0002 | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 4 - PRESENTACION ROLLO X 100M | C/U | 2 |
| 9 | 293-01925-0033 | LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 400W - POTENCIA C/REACTANCIA 420W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 2 |
| 10 | 293-02072-0002 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TRIFASICA C/NEUTRO - CORRIENTE DE CORTE 40A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220/380V FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A | C/U | 2 |
| 11 | 293-02285-0082 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 1 |
| 12 | 293-02287-0125 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ45 | C/U | 7 |
| 13 | 293-04362-0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 2 |
| 14 | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm²MARON | C/U | 2 |
| 15 | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² CELESTE | C/U | 2 |
| 16 | 293-04362-0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | C/U | 2 |
| 17 | 293-01033-0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | C/U | 7 |
| 18 | 293-04362-0278 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V | C/U | 2 |
| 19 | 293-01541-0016 | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 1000W - TENSION 220V - PAR GY 9.5 | C/U | 8 |
| 20 | 293-00554-0257 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ CALIDA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B | C/U | 8 |
| 21 | 293-00657-0039 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 220 - TENSION 10A - POLARIDAD UNIPOLAR | C/U | 8 |
| 22 | 293-00275-0003 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 40W - CAJA X25 | C/U | 8 |
| 23 | 293-00278-0011 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50Hz | C/U | 8 |
| 24 | 293-01517-0040 | LAMPARAS A VAPOR; CASQUILLO E27 - FORMA STANDARD - POTENCIA NOMINAL 40W - PRESION ALTA - TIPO HALOGENADA - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 5 |
| 25 | 293-02120-0052 | CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 150A - NORMA IEC 947 CONTACTOR TRIPOLAR TIPO SIEMENS CODIGO 3RT1034-1AN20 , MANEJO DE CARGA DIRECTA DE 15 KILOWATTS (20 HP) , BOBINA DE COMANDO CON TENSIÓN DE 220 VAC .NUEVO SIN USO. | C/U | 3 |
| 26 | 293-00657-0151 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 40A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIFASICA NUMERO DE POLOS 3,INTENSIDAD (IN) 40ª,TIPO DE CURVA C CAPACIDAD RUPTURA 3KA = 3000ª,NORMA DE APLICACIÓN IEC60898 FRECUENCIA 50/60 HZ,TENSIÓN NOMINAL 240/415 VCA TENSIÓN DE AISLACIÓN MINIMA 500V,GRADO PROTECCIÓN IP20 MONTAJE RIEL DIN 35MM. .NUEVO SIN USO | C/U | 1 |
| 27 | 293-00657-0170 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIPOLAR NUMERO DE POLOS 3,INTENSIDAD (IN) 25A-TIPO DE CURVA C,CAPACIDAD RUPTURA 3KA = 3000A NORMA DE APLICACIÓN IEC60898,FRECUENCIA 50/60 HZ TENSIÓN NOMINAL 240/415 VCA,TENSIÓN DE AISLACIÓN MINIMA 500V GRADO PROTECCIÓN IP20,MONTAJE RIEL DIN 35MM. .NUEVO SIN USO | C/U | 2 |
| 28 | 293-00657-0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 16 AMP. RANGO DE INTENSIDADES IN: 1 A 63A. TENSIÓN NOMINAL UN= 230/400 VCA. CAPACIDAD DE CORTE ICN= 4,5 KA (4500A). CURVA DE DISPARO: C. EXCUSIVO Y FUNCIONAL BLISTER DE PROTECCIÓN. CERTIFICACIÓN DE MARCA IRAM, SEMKO, VDE, CE, (ICE 60898) RIEL DIN DE 35 MM. NUEVO SIN USO | C/U | 11 |
| 29 | 293-00657-0150 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIFASICA NUMERO DE POLOS 3,INTENSIDAD (IN) 32A TIPO DE CURVA C,CAPACIDAD RUPTURA 3KA = 3000A NORMA DE APLICACIÓN IEC60898,FRECUENCIA 50/60 HZ TENSIÓN NOMINAL 240/415 VCA,TENSIÓN DE AISLACIÓN MINIMA 500V GRADO PROTECCIÓN IP20,MONTAJE RIEL DIN 35MM..NUEVO SIN USO | C/U | 4 |
| 30 | 293-00658-0046 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 63A Numero de Polos 4,Intensidad (In) 63A TIPO DE CURVA C,CAPACIDAD RUPTURA 3KA = 3000A NORMA DE APLICACIÓN IEC60898,FRECUENCIA 50/60 HZ TENSIÓN NOMINAL 240/415 VCA,TENSIÓN DE AISLACIÓN MINIMA 500V GRADO PROTECCIÓN IP20,MONTAJE RIEL DIN 35MM. . NUEVO SIN USO | C/U | 1 |
| 31 | 293-02286-0011 | GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 50/60Hz - CORRIENTE 6 A 10A CLASE DE DISPARO: CLASE 10.,CLASE DE PROTECCIÓN IP / FRONTAL: IP20. PROTECCIÓN DE SOBRECARGA: SI.,DETECCIÓN DE CORTE DE FASES: SI. CANTIDAD DE POLO PARA CIRCUITO PRINCIPAL: 3.,TIPO DE TENSIÓN: AC/DC. TENSIÓN DE SERVICIO: 690 V.,CORRIENTE DE SERVICIO: 10 A.. . NUEVO SIN USO | C/U | 2 |
| 32 | 299-07111-0009 | MEDIDORES DE NIVEL; USO P/CONTROLAR NIVEL DE TANQUE - TIPO INDICADOR - RANGO DE MEDICION 0 A 1350mm. CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS TIPO SLIN LINE 220 VAC. . NUEVO SIN USO | C/U | 1 |
| 33 | 293-02285-0127 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 4mm - SECCION 6mm - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 37A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V . NUEVO SIN USO | Mts | 30 |
| 34 | 293-06072-0018 | LLAVE CONMUTADORA; TIPO TRIFASICA - CORRIENTE 63A - TENSION 380V .LLAVE SELECTORA 0 A 12 TIPO VEFBEN. NUEVO SIN USO | C/U | 3 |
| 35 | 293-00296-0001 | BOTONERAS DE CONTACTO; BOTONERA SIMPLE - MATERIAL DE LA CAJA METAL FERROSO - COLOR DE PULSADOR ROJO LUMINOSO - PULSADOR SALIENTE NUEVO SIN USO | C/U | 4 |
| 36 | 293-08187-0023 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE; CORRIENTE ENTRADA 50A - CORRIENTE SALIDA 5A - POTENCIA 19KVA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD NUEVO SIN USO | C/U | 1 |