ESPECIFICACIONES TECNICAS

AGUA MINERALIZADA ENVASADA EN BIDONES RETORNABLES  PARA CONSUMO HUMANO

El agua destinada para el consumo diario del personal deberá adecuarse a lo normado en el CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 CAPITULO XII – BEBIDAS HIDRICAS, AGUA Y AGUA GASIFICADAS.

Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora inodora, límpida y transparente.

Deberá  cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas  siguientes:

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| --- |
| Turbiedad | máx. | 3 NTU |
| Color | máx. | 5 escala Pt-Co |
| Olor |  | sin olores extraños |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS |
| pH |  | 6,5 - 8,5 |
| pH sat. |  | pH  0,2 |
| Substancias inorgánicas |
| Amoníaco (NH4+) | máx. | 0,20 mg/l |
| Aluminio residual (Al) | máx. | 0,20 mg/l |
| Arsénico (As) | máx. | 0,05 mg/l |
| Cadmio (Cd) | máx. | 0,005 mg/l |
| Cianuro (CN-) | máx. | 0,10 mg/l |
| Cinc (Zn) | máx. | 5,0 mg/l |
| Cloruro (Cl-) | máx. | 350 mg/l |
| Cobre (Cu) | máx. | 1,00 mg/l |
| Cromo (Cr) | máx. | 0,05 mg/l |
| Dureza total (CaCO3) | máx. | 400 mg/l |
| Fluoruro (F-) | Ver detalle al final de la tabla |
| Hierro total (Fe) | máx. | 0,30 mg/l |
| Manganeso (Mn) | máx. | 0,10 mg/l |
| Mercurio (Hg) | máx. | 0,001 mg/l |
| Nitrato (NO3-) | máx. | 45 mg/l |
| Nitrito (NO2-) | máx. | 0,10 mg/l |
| Plata (Ag) | máx. | 0,05 mg/l |
| Plomo (Pb) | máx. | 0,05 mg/l |
| Sólidos disueltos totales | máx. | 1500 mg/l |
| Sulfatos (SO4=) | máx. | 400 mg/l |
| Cloro activo residual (Cl) | mínimo | 0,2 mg/l |

Fluoruro (F-): para los fluoruros la calidad máxima se da en función de la temperatura promedio de la zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua de bebida:

| Temperatura media y máxima del año (°C) | Contenido límite recomendado de Flúor (mg/l) |
| --- | --- |
|  | Límite inferior | Límite superior |
| 10,0 - 12,0 | 0,9 | 1,7 |
| 12,1 - 14,6 | 0,8 | 1,5 |
| 14,7 - 17,6 | 0,8 | 1,3 |
| 17,7 - 21,4 | 0,7 | 1,2 |
| 21,5 - 26,2 | 0,7 | 1,0 |
| 26,3 - 32,6 | 0,6 | 0,8 |

Características Microbiológicas:

- Bacterias coliformes: NMP a 37° C - 48 hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3.

- Escherichia coli: ausencia en 100 ml.

- Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

| Contaminantes orgánicos |
| --- |
| THM | máx. | 100 m g/l |
| Aldrin + Dieldrin | máx. | 0,03 m g/l |
| Clordano | máx. | 0,30 m g/l |
| DDT (Total + isómeros) | máx. | 1,00 m g/l |
| Detergentes | máx. | 0,50 m g/l |
| Heptacloro + Heptacloroepóxido | máx. | 0,10 m g/l |
| Lindano | máx. | 3,00 m g/l |
| Metoxicloro | máx. | 30,0 m g/l |
| 2,4 D | máx. | 100 m g/l |
| Benceno | máx. | 10 m g/l |
| Hexacloro benceno | máx. | 0,01 m g/l |
| Monocloro benceno | máx. | 3,0 m g/l |
| 1,2 Dicloro benceno | máx. | 0,5 m g/l |
| 1,4 Dicloro benceno | máx. | 0,4 m g/l |
| Pentaclorofenol | máx. | 10 m g/l |
| 2,4,6 Tricloro fenol | máx. | 10 m g/l |
| Tetracloruro de carbono | máx. | 3,00 m g/l |
| 1,1 Dicloro eteno | máx. | 0,30 m g/l |
| Tricloro etileno | máx. | 30,0 m g/l |
| 1,2 Dicloro etano | máx. | 10 m g/l |
| Cloruro de vinilo | máx. | 2,0 m g/l |
| Benzopireno | máx. | 0,01 m g/l |
| Tetra cloro eteno | máx. | 10 m g/l |
| Metil Paratión | máx. | 7 m g/l |
| Paratión | máx. | 35 m g/l |
| Malatión | máx. | 35 m g/l |

Los bidones estarán provistos de la rotulación reglamentaria dispuesta en el Código Alimentario Argentino.

La utilización de un agua proveniente de un suministro público queda condicionada a la aprobación del Escuadrón Sanidad (Servicio de Laboratorio), la que se deberá ajustar a las pautas sanitarias existentes.

A fin de conservar o mejorar sus características físicas, químicas, microbiológicas o sensoriales se permiten los siguientes tipos de tratamientos:

1. La decantación y/o filtración al solo efecto de eliminar substancias naturales indeseables tales como arena, limo, arcilla u otras.

2. La separación de elementos inestables tales como compuestos de hierro y/o azufre, mediante la decantación y/o filtración eventualmente precedida de aireación y/u oxigenación.

3. La eliminación de arsénico, vanadio, flúor, manganeso, nitratos u otros elementos o compuestos que se encuentren presentes en concentraciones que excedan los límites permitidos.

4. La cloración, aireación, ozonización, radiación ultravioleta, ósmosis inversa, absorción por carbón, pasaje por resinas de intercambio y filtros de retención microbiana así como otra operación que autorice el Escuadrón Sanidad (Servicio de Laboratorio).

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |
| --- |
| Turbiedad | máx. | 3 NTU |
| Color | máx. | 5 escala Pt-Co |
| Olor |  | característico |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS |
| pH (a excepción de las aguas carbonatadas) |  | 6,0 a 9,0 |
| Substancias inorgánicas |
| Amoníaco (NH4+) | máx. | 0,20 mg/l |
| Aluminio residual (Al) | máx. | 0,20 mg/l |
| Arsénico (As) | máx. | 0,05 mg/l |
| Cadmio (Cd) | máx. | 0,01 mg/l |
| Cianuro (CN-) | máx. | 0,10 mg/l |
| Cinc (Zn) | máx. | 5,00 mg/l |
| Cloro residual (Cl) | máx. | 0,5 mg/l |
| Cloruro (Cl-) | máx. | 350 mg/l |
| Cobre (Cu) | máx. | 2,00 mg/l |
| Cromo (Cr) | máx. | 0,05 mg/l |
| Fluoruro (F-) | máx. | 2,0 mg/l |
| Hierro total (Fe) | máx. | 2,0 mg/l |
| Manganeso (Mn) | máx. | 0,10 mg/l |
| Mercurio (Hg) | máx. | 0,001 mg/l |
| Nitrato (NO3-) | máx. | 45 mg/l |
| Nitrito (NO2-) | máx. | 0,10 mg/l |
| Plata (Ag) | máx. | 0,05 mg/l |
| Plomo (Pb) | máx. | 0,05 mg/l |
| Sólidos disueltos totales | máx. | 1500 mg/l |
| Sulfatos (SO4=) | máx. | 500 mg/l |

El agua de bebida envasada será suministrada en bidones destinados directamente al consumo, y elaborados solo con los materiales aprobados por el Código Alimentario Argentino.

Deberán ser  obturados mediante un sistema de cierre o dispositivo que resulte inviolable y evite toda  posibilidad de falsificación y/o contaminación.

En la rotulación de este producto se consignarán los siguientes datos:

a) La denominación de producto mediante las expresiones "Agua de bebida embotellada (o envasada)", "Agua potable embotellada (o envasada)", "Agua tratada embotellada (o envasada)", "Agua de Mesa embotellada (o envasada)", "Soda en botellas".

b) Marca registrada.

c) Nombre o razón social y domicilio de la planta embotelladora.

d) Tratamiento eventual al que pudo haber sido sometida de acuerdo a lo consignado en el inciso 3, mediante expresiones como "desazufrada", "defluorurada", o similares.

e) Optativamente datos  referidos a la composición química o el resultado de análisis efectuado por la autoridad sanitaria competente en el momento de autorizar el producto y/o los resultados del análisis microbiológico o mencionar que la calidad microbiológica cumple con las normas oficiales.

f) Número de registro del producto y del establecimiento, otorgados por autoridad sanitaria competente.

g) Fecha de duración máxima que se deberá indicar mediante la expresión "Consumir preferentemente antes de...”, llenando el espacio en blanco con la fecha correspondiente. Este valor deberá ser establecido por el fabricante.

h) Identificación de la partida o día, mes y año de elaboración lo que podrá efectuarse mediante una clave que se pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.

5. La distribuidora deberá proveer DISPENSERS DE AGUA FRIA / CALIENTE SIN CARGO, EN COMODATO. Para ello deberá coordinar visita previa con el Servicio de Abastecimiento  para tomar conocimiento de las instalaciones y las necesidades de dicho servicio.

Para comunicarse deberá llamar al número telefónico del LAM (4933990) INTERNO (33147), (33148), o por mail a abastecimiento_lam@faa.mil.ar en el horario de 08:00hs a 13:00 hs

6. La capacidad de los bidones deben ser de 20 litros.

7. La forma de entrega deberá ser DOS (2) veces semanales y a requerimiento del usuario, y entregando remito conformado por las dependencia a Servicio Abastecimiento (Recepción y Expedición)  para llevar control de bidones. (Número de teléfono 4933990- int. 33147).

8. El horario de entrega deberá ser entre las 08:00hs hasta las 13:00hs.

9. Plazo de Duración del Contrato: hasta el consumo final de las cantidades solicitadas.