ESPECIFICACIONES DE LAS TAREAS A REALIZAR

Descripción renglón Nº1:

| 1 | 331-06177-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | C/U | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR: QUINCHO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL LICEO AERONÁUTICO MILITAR

Servicio de Mantenimiento y Reparación Estructural de las Instalaciones del Quincho de Suboficiales.

Dimensiones: quincho de madera de 10m de ancho por 12m de largo.

Descripción: para las tareas de mantenimiento y reparación se deberá:

- Retirar el machimbre deteriorado.

- Probar la resistencia estructural de las vigas y columnas de maderas existentes y de ser necesario cambiar las que no se encuentren en óptimas condiciones.

- Lijar y Barnizar toda la estructura de soporte de madera.

- Colocar nuevas vigas de soporte de techo.

- Colocar nuevo techo de machimbre 1 pulg. de madera barnizadas.

Todos los materiales y maderas necesarias para realizar el mantenimiento y reparación deberán ser a cargo del adjudicatario.

VISITA PREVIA OBLIGATORIA: se coordinar la misma con el SUBOFICIAL MAYOR MIGUEL RIOS, de lunes a viernes a través del teléfono 0341-4937150 en el horario de 08: 00 hs a 12:00 hs.. la misma podrá ser efectuada hasta 24hs antes de la fecha fijada para el actor de apertura.